## Allegato A_sez A
SISTEMI DI DIAGNOSTICA MOLECOLARE IN RT-PCR PER SARS-COV-2
ALLEGATO A
REQUISITI INDISPENSABILI
RIF. | REQUISITO | SI/NO |  | SPECIFICARE
A1.1 | Sistema per test RT_PCR da utilizzare con gli estrattori Nextractor NX-48S in dotazione laboratorio C.R.R.E.M. della U.O. di Microbiologia | □ SI | □ NO
A1.2 | Strumentazione compatta per test in microchip, in grado di identificare almeno 3 geni target | □ SI | □ NO
A1.3 | Amplificazione fino ad almeno 9 campioni, anche su moduli diversi | □ SI | □ NO
A1.4 | Disponibilità dei risultati in un tempo non superiore a 60 minuti | □ SI | □ NO
A1.5 | Strumentazione e reagenti dotati di marchio CE secondo la direttiva 98/79 CE, recepita dal D.Lgs.332/2000 | □ SI | □ NO
A1.6 | Disponibilità a fornire reagenti, controlli, consumabili in numero adeguato alla esecuzione giornaliera media di almeno 150 campioni | □ SI | □ NO
A1.7 | Disponibilità alla consegna del sistema entro il 20 febbraio p.v. | □ SI | □ NO