## Caratteristiche di Minima
Allegato A
Caratteristiche tecniche di minima Da compilare dettagliatamente in ogni sua parte
Indagine di mercato per la realizzazione e fornitura di una soluzione progettuale per la dispensazione automatizzata di radiofarmaci PET mediante un isolatore schermato con sistema robotico per le esigenze dell’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
Caratteristiche Generali
Produttore (Indicare)
Fornitore (Indicare)
Nome commerciale/Modello (Indicare)
Numero di repertorio/CND (Indicare)
Caratteristiche Tecniche di Minima (come descritte nell'indagine di mercato) | SI | NO | Se SI, specificare e indicare la pagina di riferimento alla relazione tecnica
dimensioni esterne dell’isolatore indicative di 140 cm x 140 cm x 260 cm
isolatore schermato a flusso laminare di classe A (GMP-grade) a pressione differenziale negativa rispetto all’ambiente circostante
schermatura esterna dell’isolatore non inferiore a 50 mm di Pb e presenza di schermature interne nei punti più radio-esposti
presenza di opportune precamere in classe B per entrata ed uscita del materiale dalla cella schermata
presenza di un calibratore di attività schermato dotato di un sistema di movimentazione automatica di vial e siringhe
presenza di almeno tre linee di trasferimento indipendenti e dei relativi contenitori caldi schermati indipendenti
presenza di soluzioni progettuali che garantiscano l’assenza di cross-contamination
presenza di una unità di frazionamento e dispensazione di vial e siringhe robotizzata in grado di gestire fino a 3 linee separate di prodotto in maniera personalizzabile in termini di volumi e di tipologie di prodotti erogati
presenza di manipolatori robotici che permettano la completa automazione dei processi di dispensazione radiofarmaceutica e lo sviluppo di soluzioni personalizzabili
Le soluzioni di automazione robotica dovranno permettere:
la preparazione automatizzata di siringhe (≈80/giorno) e vial (≈10/giorno);
la preparazione automatizzata di più traccianti in rapida sequenza
la preparazione automatizzata di più prodotti di sintesi dello stesso tracciante in rapida sequenza
la dispensazione automatizzata con doppio sistema di misura (volume-attività/peso-attività)
presenza di soluzioni di backup in caso di malfunzionamento, in particolare il sistema deve garantire la possibilità di dispensazione manuale da parte dell’operatore
Assenza di cross-contamination
Il sistema dovrà essere in grado di frazionare/dispensare non solo radiofarmaci prodotti in loco (mediante ciclotrone e celle di sintesi) ma anche radiofarmaci pronti all'uso acquisiti da fornitori esterni
Predisposizioni per effettuare il test di Buble Point ed i controlli microbiologici secondo quanto previsto dalle Norme di Buona Preparazione in Medicina Nucleare (NBP-MN, D.M. 30 Marzo 2005 GU 168 del 21/07/2005)
Tutte le superfici interne all’isolatore, nonché le superfici esterne che si affacciano verso il laboratorio di radiofarmacia, devono essere lisce, facilmente pulibili, con spigoli arrotondati, e le superfici orizzontali devono essere perfettamente drenabili
All’interno dell’isolatore, dovrà essere prevista una adeguata soluzione tecnica che consenta l'eliminazione in sicurezza dei rifiuti della produzione
fornitura di protocolli di qualificazione IQ/OQ
Fornitura di un PC o di una unità di controllo con software dedicato per il controllo e gestione delle operazioni di dispensazione/frazionamento in grado di colloquiare con il sistema RIS aziendale