## Foglio1
Microscopio Confocale a scansione laser
fabbricante |  | SI | NO | NOTE
modello
1 | Analisi estemporanea durante le procedure in sala operatoria/endoscopica/di radiologia interventistica senza dover allestire il preparato tramite criopreservazione e taglio con il microtomo, conservando pertanto tutto il tessuto per l'esame istologico definitivo
2 | Tempo di allestimento, comprensivo di preparazione dei tessuti e della relativa colorazione, non superiore ai 2 minuti consentendo una valutazione diretta del tessuto asportato nelle sezioni ottiche rivelando la morfologia cellulare con caratteristiche sovrapponibili all'esame istologico convenzionale. In questo modo l'uso dell'apparecchiatura durante le procedure in sala operatoria/endoscopica/di radiologia riduce drasticamente il tempo di attesa dei singoli medici durante la pianificazione dell'intervento chirurgico e del relativo trattamento
3 | Valutazione quali- e quantitativa dei tessuti anche da campioni costituiti da tessuto osseo, quest'ultima possibilità preclusa dall'allestimento dei preparati istologici con la procedura tradizionale di estemporanea, sia per scopi di diagnostica sia per scopi di ricerca, tra i quali la crio-preservazione in Biobanca
4 | Eliminazione dell'esposizione del personale sanitario a sostanze chimiche tossiche nonché dei rischi di infortunio per i tecnici sanitari di laboratorio biomedico correlati all'attività di taglio e di allestimento del preparato istologico durante la procedura tradizionale di estemporanea
5 | Conformità alla Direttiva Europa 98/79/CE e, se applicabile, al Regolamento (UE) 746/2017 e ss.mm.ii