## Foglio1
Sistema stereoradiografico biplanare
produttore
modello
RDM
fornitore
manutenyore
manutentore
Caratteristiche | SI | NO | indicare caratteristiche/equivalenze
Acquisizione simultaneamente immagini 2D anteroposteriori (AP) e laterali dell'intero corpo o di parte di esso in un ambiente calibrato, consentendo la ricostruzione 3D delle strutture ossee della colonna vertebrale e degli arti inferiori mediante stereoradiografia.
utilizzabile in posizione eretta (carico fisiologico) con una scansione fino a 190 cm x 50 cm (senza stitching) in meno di 15 secondi e tempi ridotti di esecuzione dell’indagine
scansione total body in meno di 15 secondi ed tempi ridotti esecuzione immagine
Detettori digitali diretti (sensori ibridi CdTe-CMOS o equivalenti) ad elevata efficienza
Dettettori ad elevata risoluzione (pixel size 100um)
Assenza di distorsione verticale e zoom 1:1
Sistemi da riduzione/ottimizzazione della dose personalizzati sul paziente (flexdose)
Sistema di riduzione/ottimizzazione della dose RX specifici per la valutazione delle deformità scheletriche globali in pazienti pediatrici con ridduzione dose oltre 20 volte rispetto a DR - microdose
Sistema di ricostruzione 3D validato per creare modelli e misure cliniche di colonna vertebrale, arti inferiori e protesi dell’anca
Sistemi per il posizionamento sicuro del paziente: presenza di barre verticali per mantenersi in posizione eretta e assenza di gradini
Conforme alla direttiva Dispositivi Medici