## elenco PRODOTTI
Indagine di mercato relativa a MATERIALE DI CONSUMO originale e/o equivalente per apparecchiature di proprietà dell’Azienda Usl di Bologna e di Imola e dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna.
ATTREZZATURA | DESCRIZIONE PER INDAGINE DI MERCATO | CODICE PROPOSTO
Si prega di utlilizzare il presente allegato per inserire il CODICE PROPOSTO
INCUBATRICE NEONATALE ATOM modelli: INNAOTV2 - V-2100 G; INNAOT22 - V-2200; INNAOTNC - MODEL 101 INCU I INCUBATRICE NEONATALE ATOM da trasporto modello: INTAOT8T - V-808 TI | Filtro aria TIPO CODICE AT60322
Filtro aria per incubatrici da trasporto TIPO CODICE AT60317
Sensore di Temperatura cutanea centrale, riutilizzabile TIPO CODICE AT60883
Sensore Temperatura cutanea BIANCO, riutilizzabile TIPO CODICE AT60880
Filtro aria TIPO CODICE AT60269
Copertina per pannello a fibre ottiche grande, monopaziente TIPO CODICE AT60373
Copertina per pannello a fibre ottiche piccola, monopaziente TIPO CODICE AT60374
Cerotto termoriflettente TIPO CODICE M05-G004-80
Sensore ossigeno TIPO CODICE AMSOOM102
Sensore di temperatura cutanea TIPO CODICE TSD-AT-GS15
Materassino standard TIPO CODICE AT93218
Ventilatore pomonare per uso ospedaliero FABIAN modelli: 1) VPOAUIFN - FABIAN PLUS 2) VPOAUIFC - FABIAN +NCPAP EVOLUTION 3) VPOAUIFE - FABIAN THERAPY EVOLUTION 4) VPOAUIFA - FABIAN HFO | Mascherina monouso in silicone misura esxtra small per terapia CPAP e NIV per neonati e prematuri peso fino a 500 G TIPO CODICE MJ1200-08
Adattatore nasale misura large per terapia CPAP e NIV per neonati e prematuri peso 1500-2200 TIPO CODICE MJ1200-22
Mascherina monouso in silicone misura small per terapia CPAP e NIV per neonati e prematuri peso 500-1000 TIPO CODICE MJ1200-04
Mascherina monouso in silicone misura large per terapia CPAP e NIV per neonati e prematuri peso 2000-3000 TIPO CODICE MJ1200-06
Circuito paziente neonatale non riscaldato, monouso TIPO CODICE BB06270
Adattatore per circuito per nCPAP TIPO CODICE BB212512002-20
Adattatore per circuiti per CPAP in PVC/PS L.100cm, connettore femmina 22mm, diam.tubo collegamento 5mm TIPO CODICE BB08819
Generatore CPAP Miniflow® TIPO CODICE MJ4000
Circuito Paziente a doppio riscaldamento universale, neonatale, monouso TIPO CODICE BB07330
Raccordo a T per generatore CPAP Miniflow TIPO CODICE MJ4010
Nasocannule per Terapia Alti flussi taglia S TIPO CODICE MJ1320
Nasocannule per Terapia Alti flussi taglia M TIPO CODICE MJ1330
Nasocannule per Terapia Alti flussi taglia L TIPO CODICE MJ1340
Nasocannule per Terapia Alti flussi taglia XL TIPO CODICE MJ1350
VENTILATORI HAMILTON: VENTILATORE POLMONARE TRASPORTABILE D'EMERGENZA modello VABHAMT1 - HAMILTON-T1 VENTILATORI POLMONARI PER USO OSPEDALIERO modelli: VPOHAMC1 - HAMILTON-C1 VPO; VPOHAMC2 - HAMILTON-C2; VPOHAMG5 - HAMILTON-G5; VPOHAMM1 - HAMILTON-MR1 | Sensore di flusso tipo codice HM281637
Valvola espiratoria riutilizzabile tipo codice HM151972
Adattatore per calibrazione sensore di flusso neonatale, monouso TIPO CODICE HM279964
Membrana valvola espiratoria riutilizzabile TIPO CODICE HM151233
Valvola espiratoria monouso TIPO CODICE HM950158
Cella ossigeno teledyne TIPO CODICE HM396009
Sensore di flusso monouso TIPO CODICE 0217115
Circuito paziente coassiale con sensore di flusso, monouso TIPO CODICE HM260094
Filtro HEPA TIPO CODICE HM161236
Filtro ingresso aria TIPO CODICE HM161275
Valvola espiratoria riutilizzabile TIPO CODICE HM161175
Sensore ossigeno TIPO CODICE HM396200
Valvola espiratoria riutilizzabile TIPO CODICE HM160245
Membrana valvola espiratoria riutilizzabile TIPO CODICE HM160500
Membrana valvola espiratoria riutilizzabile TIPO CODICE HM161390
Filtro ingresso aria TIPO CODICE HM160215
Batteria agli Ioni di Litio TIPO CODICE HMMSP369106
Circuito paziente coassiale con linea espiratoria estendibile e sensore di flusso, monouso TIPO CODICE HM260207
Circuito paziente coassiale con linea espiratoria estendibile monouso TIPO CODICE HM260206
Sensore di flusso, neonatale, monouso TIPO CODICE HM155500
Batteria agli Ioni di Litio ricaricabile TIPO CODICE HMMSP369108
Test polmone neonatale TIPO CODICE HL0217043
Test polmone adulto TIPO CODICE HM151815
Circuito paziente coassiale e sensore di flusso TIPO CODICE HM260087
Filtro HEPA, TIPO CODICE HM160216
APPARECCHIO PER AEREOSOL modello AERAFUAX - AERONEB PRO X | Connettore a T, monouso TIPO CODICE AEAG-AS3010
nebulizzatore TIPO CODICE AEAG-AS3200
Connettore a T, riutilizzabile TIPO CODICE AEAG-AP1010
Nebulizzatore TIPO CODICE AEAG-AP1000
Connettore a T, TIPO CODICE AEAG-AS3020
Kit nebulizzazione TIPO CODICE AEAG-AS3350
SISTEMA DI CONTROLLO PER AEROSOL AEROGEN USB CONTROLLER | Kit aeroneb nebulizzazione umidificazione a freddo TIPO CODICE AEAG-AS3350
Umidificatore PRECISION FLOW modello MIVHMPF - PRECISION FLOW | Circuito paziente monouso a Bassi Flussi TIPO CODICE VAPF-DPC-LOW
Circuito paziente monouso a Alti Flussi TIPO CODICE VAPF-DPC-HIGH
Adattatore per nebulizzatore Aerogen® TIPO CODICE VAAAA-1
Sensore ossigeno TIPO CODICE MXR125P02-011
Nasocannula Adulti TIPO CODICE VAMA1700
Incubatrici neonatali DUAL INCU modello MODEL 100 INCU-I DUAL | Sensore ossigeno TIPO CODICE AT60859
Letto per rianimazione neonatale modello LRIFYK35 - IW934 COSYCOT LRIFYK93 - IW930 COSYCOT SC | Sensore temperatura cutaneo TIPO CODICE FP900IW001
Mensola laterale girevole TIPO CODICE FP900IW401
Monitor transcutaneo PO2 e PCO2 modello MTRAKYDM - SENTEC DIGITAL MONITORING SYSTEM SDMS MTRAKYSM - SENTEC DIGITAL MONITOR SDM RILEVATORE PCO2 SENTEC | Anello adesivo a posizionamento facilitato TIPO CODICE SENMARE-SF
Anello adesivo TIPO CODICE SENMAR-MI
Anello adesivo TIPO CODICE MARE-MI
Sensore transcutaneo TIPO CODICE VS-A/P/N
Sensore transcutaneo OXIVENT TIPO CODICE OV-A/
Sensore di calibrazione gas TIPO CODICE GAS-0812
clip fissaggio auricolari TIPO CODICE EC-MI
Gel di contatto TIPO CODICE SENGEL-04
Set per sostituzione membrana TIPO CODICE SENMC-R3
Monitor per funzionalità cerebrali modello Olympic brain monitor costruttore NATUS | Elettrodi ad ago per EEC monouso TIPO CODICE EEXE-386
UMIDIFICATORE HYDRALTIS modello UMIDLZHY - HYDRALTIS 9500N | Cavo di riscaldamento doppio TIPO CODICE BBHY9500-102NS
Cavo sonde di temperatura TIPO CODICE BBHY9500-100NS
APPARECCHIO PER TERMOREGOLAZIONE CORPOREA modello TCPTBFTC - TECOTHERM TSMED 200 APPARECCHIO PER IPO-IPERTERMIA modello ITMTBFTE - TECOTHERM NEO | Lacci per materassino, monouso TIPO CODICE IHTC-NEOFS
Sensore di temperatura rettale/esofagea, monopaziente TIPO CODICE IHTC-FMT400/AOR-D6
Sensore di temperatura rettale/esofagea, monopaziente TIPO CODICE IHC-FMT400/AOR-D10
Set di riempimento 500ML TIPO CODICE IHTC-CRS
Copertine di rivestimento per materassino, monouso TIPO CODICE IHTC-FFL
Cavo adattatore per sensore rettale monouso, riutilizzabile TIPO CODICE IHTC-FMT400/AEC-P2
Materassino avvolgente monopaziente TIPO CODICE TCMATTNEO-SINGLE
Ventilatore polmonare per uso ospedaliero modello SLE 6000 | Sensore di flusso neonatale, riutilizzabile TIPO CODICE SLEN5402-REV2
Cavo per sensore di flusso, riutilizzabile TIPO CODICE SLEN6656
Set cuvette per il campionamento dell’Ossido Nitrico, monouso TIPO CODICE BB07498
Sensore di flusso neonatale, monouso TIPO CODICE SLENN5302/05
Cella galvanica per misurazione di O2 TIPO CODICE SLEN2191/10
Silenziatore uscita gas TIPO CODICE SLEN2186/01
Blocco espiratorio autoclavabile TIPO CODICE SLEN6622
Starter kit spo2, set cavo spo2, TIPO CODICE L6000/SP2/KIT
SISTEMI PER OSSIGENOTERAPIA AD ALTO FLUSSO HIFENT | Nasocannulaper Alti Flussi, misura S, monouso TIPO CODICE RMS303030006-10
Nasocannulaper Alti Flussi, misura L, monouso TIPO CODICE RMS303030004-10
Nasocannulaper Alti Flussi, misura M, monouso TIPO CODICE RMS303030005-10
Circuito paziente coibentato a singolo tubo riscaldato con camera di umidificazione TIPO CODICE 303030017
MONITOR GUANGDONG BIOLIGHT MEDITECH CO LTD modelli MONCXLM7 - M7000; MONCXL90 - M9000A; MONCXLP1 - P12 | Bracciale riutilizzabile per misurazione non invasiva della pressione arteriosa (circonferenza tra 18 e 26 cm) adulto / pediatrico TIPO CODICE 15-100-0121
Bracciale riutilizzabile per la misurazione non invasiva della pressione arteriosa (NIBP). Per adulti , circonferenza del braccio compresa tra 25 e 35 cm. TIPO CODICE 15-100-0118
Cavo spo2 TIPO CODICE 15-031-0016
SENSORE SPO2 DITO TIPO CODICE 15-100-0013
Cosciale adulti per misurazione non invasiva della pressione arteriosa - circonferenza della coscia compresa tra 44 e 53 cm TIPO CODICE 15-100-0142
Sonda riutilizzabile per la misurazione della temperatura rettale/esofagea per adulti TIPO CODICE 15-031-0012
Cavo paziente completo di terminali a bottone per il monitoraggio di 3 derivazioni ECG. TIPO CODICE 15-031-0013
Sensore monopaziente a dito per il monitoraggio non invasivo della percentuale di saturazione di ossigeno del paziente (SpO2) e della frequenza del polso (FP).TIPO CODICE A0212SA01
Cavo ECG, 5 Derivazioni a bottone TIPO CODICE BLT15-027-0005
Cavo ECG, 4 Derivazioni a bottone TIPO CODICE BLT15-027-0003