## Foglio1
fabbricante |  | SI | NO
modello
1 | Sistema di agitazione (shaking mechanism) della micropiastra multi-modale (lineare, orbitale e doppio orbitale fino a 900 rpm), robusto (con garanzia di resistenza al logoramento dovuto al prolungato utilizzo dei sistemi di agitazione e incubazione) e programmabile (cicli di agitazione alternati a periodi di incubazione) anche per periodi lunghi di attività (20-68 ore di processo).
2 | Controllo della temperatura dei campioni fino a 65°C durante i cicli di agitazione (shaking) e incubazione (resting).
3 | Flessibilità delle funzioni di lettura della piastra (dal fondo o dall’alto del pozzetto) e pluralità di teconologie (tandem tecnology) per misura del segnale (fluorescenza, luminescenza, assorbanza, etc).
4 | Dotazione di software integrato (MARS) con possibilità di raccolta in continuo dei dati sperimentali e loro analisi durante lo svolgimento dell’esperimento.