## Foglio1
ALLEGATO 1 - QUESTIONARIO
FORNITORE
FABBRICANTE
MODELLO
DESTINAZIONE D'USO
| Sì/No | descrivere
Strumentazione per la lettura dello spermiogramma e per la valutazione della frammentazione del DNA spermatico
Sistema in grado di valutare la concentrazione delle cellule spermatiche, della motilità progressiva con distinzione rapida/lenta e non progressiva
Sistema in grado di valutare la morfologia
Sistema con lettura automatica della frammentazione del DNA spermatico per un esaustivo inquadramento clinico diagnostico
Software di refertazione dotato di sistema di intelligenza artificiale a supporto interpretativo per velocizzare le analisi e per supportare le valutazioni
Interfacciamento con il LIS
Conformità al quadro regolatorio IVDD/IVDR