## Foglio1
ALLEGATO A
FORNITORE
FABBRICANTE
MODELLO
DESTINAZIONE D'USO
| sì/no | risposta
Sistema per il dosaggio intraoperatorio del paratormone (ioPTH) mediante strumento POCT utilizzabile direttamente in sala operatoria
misurazione rapida dei livelli sierici di PTH intatto
immunoanalisi chemiluminiscente o immunofluorimetrica "sandwich" (anticorpo anti-PTH 1-34 + anticorpo anti-PTH 39-84)
Certificato CE-IVD
Cartucce e reagenti pronti all’uso