## Foglio1
fabbricante |  | SI | NO
modello
1 | Capacità di leggere micropiastre da 1 a 3456 pozzetti, anche con coperchio
2 | Presenza di sistema ottico diretto, con filtri e moduli ottici:
2.1 | intensità di fluorescenza (top e bottom), inclusa FRET
2.2 | time resolved fuorescenze, inclusi TR-FRET e HTRF
2.3 | fluorescenza polarizzata, inclusi BODIPY TMR, FITC, Umbelliferone, Texas Red, Cy5, TAMRA e R110 Acyclo Prime SNP
2.4 | Assorbanza UV/Vis
2.5 | luminescenza flash e glow, incluse BRET, nanoBRET e BRET2
2.6 | AlphaLISA, AlphaScreen e AlphaPlex
3 | Possibilità di settare 3 modalità di agitazione della micropiastra (lineare, orbitale e doppio orbitale) per durata, velocità e ampiezza dell'agitazione
4 | Presenza di quadruplo monocromatore per letture di assorbanza e fluorescenza top, nel range 230-1000 nm in assorbanza e 230-850 nm in fluorescenza, regolabile a step di 0,1 nm e con banda passante <8nm
5 | Possibilità di predisporre lo strumento con Modulo Alpha standard compatibile con tecnologie AlphaScreen, AlphaLisa e AlphaPlex o in alternativa con modulo AlphaHTS (sostituibili in momenti successivi)
6 | Isolamento e termostatazione a 25°C del fotomoliplicatore per abbattimento del rumore e stabilizzazione del segnale
7 | Piattaforma modulare che permette l'espansione del lettore con: laser di eccitazione ad elevata energia dedicato per TRF, TRF FRET e HTRF; luminescebza ultrasensibile con detector dedicato; unità di iniettori per dispensare soluzioni e cellule, in maniera e a temperatura controllata (fino a 55°), con possibilità di recupero del volume morto e con agitatore magnetico.