## Allegato A1
ALLEGATO A1 - Questionario Tecnico Da compilare dettagliatamente in ogni sua parte
ACQUISTO DI UN SISTEMA PER FOTOAFERESI EXTRACORPOREA E RELATIVI MATERIALI DI CONSUMO Progetto DARE PNC0000002 CUP B53C22006490001
1 | Caratteristiche generali
1.1 | Produttore (Indicare)
1.2 | Fornitore (Indicare)
1.3 | Modello/Nome commerciale (Indicare)
1.4 | Codici Prodotto Produttore
1.5 | Codici Prodotto Fornitore
1.6 | Codici RDM e CND
2 | Caratteristiche tecniche di minima | Si/No | Descrivere e indicare la pagina di riferimento della scheda/ relazione tecnica e/o del manuale d'uso
2.1 | Sistema per fotoaferesi extracorporea all-in-one, integrato e automatizzato, che consenta di minimizzare l’intervento dell’operatore e i rischi di contaminazioni ed errori di reinfusione
2.2 | Sistema che consenta l’esecuzione di tutte le fasi della fotoaferesi extracorporea (fasi di raccolta dei leucociti, fotoattivazione e reinfusione nel paziente) tramite un unico dispositivo in grado di garantire il trattamento completo al paziente in meno di 3 ore
2.3 | Sistema compatto e trasportabile al letto del paziente e utilizzabile anche da un solo operatore consentendo un’ottimizzazione del personale di reparto e della gestione del paziente
2.4 | Sistema conforme al Regolamento 2017/745 (MDR) e validato per pazienti con trapianto di cuore, per garantire sicurezza, efficacia e tracciabilità clinica, in particolare per il trattamento del paziente con rigetto da trapianto di organo solido (cuore/polmone) e del paziente con linfoma cutaneo a cellule T (CTCL)
2.5 | Il sistema deve garantire flessibilità nella scelta dell’anticoagulante in base al paziente (soluzione anticoagulante di citrato destrosio, soluzione A (ACD-A) e soluzione salina eparinizzata)
2.6 | Garantire l’interfacciamento della tecnologia al sistema gestionale informatizzato ELIOT
2.7 | Garantire la completa tracciabilità informatica della procedura di fotoaferesi (relativi al paziente,ai materiali/kit, all’operatore, ai parametri del trattamento)
3 | Documentazione |  | Indicare Titolo della Documentazione allegata
3.1 | Schede tecniche e descrittive della tecnologia proposta, dettagliando interventi necessari per l’installazione dei sistemi
3.2 | Manuale d’uso in lingua italiana
3.3 | Certificazioni di conformità alle normative vigenti
3.4 | Elenco accessori necessari alla corretta installazione e all’utilizzo previsto, nulla escluso
3.5 | Elenco kit, reagenti, consumabili necessari all’utilizzo previsto, nulla escluso