[image: image1.jpg]18 ::: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
:¢: EMILIA-ROMAGNA Istituto delle Scienze Neurologiche

Azienda Unita Sanitaria Locale di Bologna Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico




	ASSISTENZA POST-VENDITA

Service sistemi per l’esecuzione del test NAT per la ricerca del West Nile Virus

	Assistenza post-vendita:

assistenza tecnica e addestramento

	
	
	Allegato B



Tipo Apparecchio:      
Modello:      
Fabbricante:      
Fornitore:      
Anno inizio produzione:      
Codice CND:      
Numero identificativo di registrazione al Repertorio DM:      
Destinazione d’uso del dispositivo dichiarata dal fabbricante nel manuale:      
Conformità a disposizioni e norme
- Direttiva Europea Dispositivi Medici:





 SI

 NO

- Direttiva Europea Dispositivi Diagnostici in Vitro:



 SI

 NO

- Altre Direttive:
     :







 SI

 NO
     :







 SI

 NO
     :







 SI

 NO

- Norma armonizzata EN 61010-1 (CEI 66.5):


 SI

 NO

- I Dispositivi consentono una gestione conforme al D. Lgs. 81/08 e s.m.i., in tema di sicurezza sul lavoro:
 SI

 NO

Manutentore autorizzato
Sede Italiana
Ragione Sociale:      
Indirizzo:      

Città:      
CAP:      
Telefono:      
Fax:      
e_mail:
     
Referente:      
Tel.:      
Cell.:      
Sede regionale
Ragione Sociale:      
Indirizzo:      

Città:      
CAP:      
Telefono:      
Fax:      
e_mail:
     
Referente:      
Tel.:      
Cell.:      

Assistenza
Caratteristiche indispensabili per la validità dell’offerta
Illimitati interventi su chiamata
o segnalazione malfunzionamenti anche relativi ad interfacciamento con sistema informativo trasfusionale (TIS)


Parti di ricambio/consumo incluse


Manutenzioni preventive incluse, secondo modalità e frequenza previste dal fabbricante

Copertura assicurativa per malfunzionamenti (causa di forza maggiore)

Orario di lavoro
Lun-Ven: dalle        alle       
Sabato/Prefestivi: dalle        alle       
Domenica/Festivi: dalle        alle       
Tempistiche
Tempo massimo di intervento dalla chiamata:       ore solari (non superiore a 24 ore solari, 7gg/7 festivi inclusi)

Tempo massimo di ripristino funzionalità (risoluzione guasto o disponibilità apparecchiatura sostitutiva) dalla chiamata:       ore solari (non superiore a 60 ore solari, 7gg/7 festivi inclusi)
e, se offerto middleware
Tempo massimo di intervento dalla chiamata comprensivo di ripristino funzionalità middleware (risoluzione guasto):       ore solari (non superiore a 2 ore solari, 7gg/7 festivi inclusi) 
Manutenzioni preventive/programmate (MPP) 
Numero interventi di MPP previsti dal fabbricante:      /anno

Tempo medio necessario per lo svolgimento di una MPP:       ore

Attività svolta durante le MPP: allegare check-list

Proposte per minimizzare i tempi di fermo attività:      
qualora la Ditta Partecipante offra sistemi per diagnosi di funzionamento e di guasto in remoto, deve presentare adeguata documentazione e l’eventuale attivazione è vincolata all’ottenimento del parere favorevole degli Uffici Privacy e Informatico
 (TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA )

	
	Pag. 3 di 3



[image: image1.jpg]