[image: image1.wmf]
Dipartimento Amministrativo

Servizio Acquisti Area Vasta
Settore UBS


ALLEGATO CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI PROTESI MAMMARIE, ESPANSORI MAMMARI E TISSUTALI, MATRICI PER RICOSTRUZIONE MAMMARIA PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE SANITARIE IN AVEC: 

· AUSL BOLOGNA

· AOU BOLOGNA POLICLINICO S. ORSOLA- MALPIGHI

· AOU FERRARA

· AUSL IMOLA

	LOTTO
	VOCE
	DESCRIZIONE
	FABBISOGNI ANNUALI AVEC
	FABBISOGNI TRIENNALI AVEC

	1
	0
	PROTESI MAMMARIE ANATOMICHE STERILI CON MICROTESTURIZZAZIONE A BASE OVOIDALE, IN UN UNICO GEL DI SILICONE NEL MEDESIMO INVOLUCRO
	 
	 

	1
	1
	Protesi mammarie anatomiche sterili con micro-testurizzazione secondo Norma EN ISO 14607:2024 a base ovoidale, in un unico gel di silicone nel medesimo involucro, con ampia gamma di misure disponibili in modo da permettere una ricostruzione il più possibile simile al seno residuo nelle mastectomie e una correzione mammaria adeguata nella patologia malformativa - conto deposito informatizzato
	740
	2220

	1
	2
	SIZER - protesi di prova temporaneo per la voce 1 a - conto deposito informatizzato
	740
	2220

	2
	0
	PROTESI MAMMARIE ANATOMICHE STERILI CON MICROTESTURIZZAZIONE IN UN UNICO GEL DI SILICONE NEL MEDESIMO ELASTOMERO
	 
	 

	2
	1
	Protesi mammarie anatomiche sterili con micro-testurizzazione secondo Norma EN ISO 14607:2024, in un unico gel di silicone nello stesso elastomero. Presenza di repere per il corretto posizionamento dell'impianto, con ampia gamma di misure disponibili in modo da permettere una ricostruzione il più possibile simile al seno residuo nelle mastectomie e una correzione mammaria adeguata nella patologia malformativa - conto deposito informatizzato
	500
	1500

	2
	2
	SIZER protesi di prova temporaneo per la voce 2 a - conto deposito informatizzato
	500
	1500

	3
	0
	PROTESI MAMMARIE ANATOMICHE E ROTONDE, STERILI, RIVESTITE DI POLIURETANO
	 
	 

	3
	1
	Protesi mammarie anatomiche e rotonde, sterili, rivestite di poliuretano con ampia gamma di misure disponibili in modo da permettere una ricostruzione il più possibile simile al seno residuo nelle mastectomie e una correzione mammaria adeguata nella patologia malformativa - conto deposito informatizzato
	280
	840

	3
	2
	SIZER protesi di prova temporaneo per la voce 3 a - conto deposito informatizzato
	220
	660

	4
	0
	PROTESI MAMMARIE ROTONDE STERILI CON MICROTESTURIZZAZIONE IN UN UNICO GEL DI SILICONE NELLO STESSO ELASTOMERO
	 
	 

	4
	1
	Protesi mammarie rotonde sterili con micro-testurizzazione secondo Norma EN ISO 14607:2024, in un unico gel di silicone nello stesso elastomero.  Con ampia gamma di misure disponibili in modo da permettere una ricostruzione il più possibile simile al seno residuo nelle mastectomie e una correzione mammaria adeguata nella patologia malformativa - conto deposito informatizzato
	200
	600

	4
	2
	SIZER protesi di prova temporaneo per la voce 4 a - conto deposito informatizzato
	180
	540

	5
	0
	ESPANSORE mammario sterile microtesturizzato secondo Norma EN ISO 14607:2024, forma anatomica con possibilità di diversa proiezione, altezza, larghezza, forma, volume. Monovalvola di riempimento magnetica integrata facilmente reperibile - conto deposito informatizzato
	410
	1230

	6
	0
	Espansore mammario e protesi in unico dispositivo 
	45
	135

	7
	0
	ESPANSORE TISSUTALE sterile in silicone A BASE RIGIDA con valvola remota, varie forme e misure.
	70
	210

	8
	0
	ESPANSORE TISSUTALE sterile in silicone A BASE MORBIDA con valvola remota varie forme e misure. 
	70
	210

	9
	0
	Matrice di collagene sterile in derma eterologo biocompatibile e anallergica non crosslinked, disponibile in diverse misure, per ricostruzione mammaria prepettorale one step che consenta l’avvolgimento della protesi mammaria.
	240
	720

	10
	0
	Matrice sintetica sterile biocompatibile per la ricostruzione mammaria prepettorale one step che consenta l'avvolgimento della protesi mammaria.
	55
	165

	11
	0
	Matrice di collagene sterile in derma eterologo biocompatibile e anallergica, di forma anatomica, non crosslinked per la copertura del polo inferiore nella ricostruzione mammaria parzialmente retromuscolare
	90
	270

	12
	0
	Protesi per la ricostruzione del complesso areola/capezzolo in struttura nichel-titanio e silicone
	120
	360

	13
	0
	Protesi mammarie anatomiche, sterili, rivestite di poliuretano con peso specifico minore rispetto a quelle tradizionali in modo da permettere una ricostruzione il più possibile simile al seno residuo nelle mastectomie e una correzione mammaria adeguata nella patologia malformativa
	80
	240


Servizio Acquisti Area Vasta – U.B.S.




Azienda USL di Bologna
Via Gramsci, 12 - 40121 Bologna





Sede Legale: Via Castiglione, 29 - 40124 Bologna

Tel. +39.051.6079776  fax +39.051.6079989




Tel. +39.051.6225111  fax +39.051.6584923

f.spinozzi@ausl.bologna.it





Codice fiscale e Partita Iva 02406911202

servizio. acquisti@ausl.bologna.it


PAGE  
2

[image: image1.wmf]