Allegato A

CARATTERISTICHE INDISPENSABILI DELLA FORNITURA

| a | Tutti i dispositivi necessari all’esecuzione dei test richiesti, le cui caratteristiche (indispensabili ed oggetto di valutazione) sono indicate nell’Allegato A. | SI | NO |
| --- | --- | --- | --- |
| b | Dispositivi di ultima generazione e nuovi di fabbrica, idonei all’uso previsto nel presente Capitolato Speciale e dotati dei requisiti tecnici e funzionali descritti nell’Allegato A | SI | NO |
| c | Dispositivi conformi alla Direttiva CE 98/79 e rispondenti alle norme tecniche CEI 66.5 (EN 61010-1). | SI | NO |
| d | Tutti i reagenti, i controlli di qualità, i calibratori, il materiale di consumo, gli accessori, l’hardware, il software, i toner e le cartucce delle stampanti, ecc. necessari per il corretto e completo funzionamento dei dispositivi offerti, nulla escluso. | SI | NO |
| e | A titolo gratuito, tutti i reagenti, i controlli di qualità, i calibratori, il materiale di consumo, gli accessori, i toner e le cartucce delle stampanti, ecc. necessari per la corretta e completa messa in funzione dei dispositivi, nulla escluso, compreso il trasporto, la consegna al piano e l’installazione. | SI | NO |
| f | A titolo gratuito, tutti i reagenti, i controlli di qualità, i calibratori, il materiale di consumo, gli accessori, il toner e le cartucce delle stampanti, ecc. necessari per garantire il corretto e completo funzionamento durante tutto il periodo di collaudo dei dispositivi, nulla escluso, dal primo giorno di utilizzo fino alla data di decorrenza del contratto di service (vedi Art. 11)) (N.B.: tale fornitura gratuita deve essere garantita anche nel caso in cui i dispositivi siano utilizzati per la routine). | SI | NO |
| g | Servizio di assistenza tecnica effettuato secondo le modalità dichiarate dalla Ditta Aggiudicataria nell’Allegato B e conformemente a quanto richiesto all’Art. 14 del Capitolato Speciale. | SI | NO |
| h | Manutenzione preventiva e correttiva, inclusa la sostituzione di tutte le parti di ricambio. | SI | NO |
| i | Aggiornamenti strumentali ed informatici gratuiti. | SI | NO |
| l | Supporto scientifico e metodologico per il personale dell’Azienda USL. | SI | NO |
| m | Corsi di formazione iniziali all’uso dei dispositivi ed ulteriori corsi che si rendessero necessari per approfondimenti al personale già formato o per la formazione di nuovi operatori, come dettagliato all’Art. 12 del Capitolato. | SI | NO |
| n | Fornitura di gruppi di alimentazione tampone (UPS), se non fosse possibile collegare i dispositivi offerti ad un impianto già predisposto con tali caratteristiche. | SI | NO |
| o | La copertura assicurativa in caso di malfunzionamenti. | SI | NO |
| p | L’eventuale trasferimento e riavvio della strumentazione qualora la collocazione individuata dovesse variare a seguito di riorganizzazioni interne. | SI | NO |

REQUISITI INDISPENSABILI DEI DISPOSITIVI

|  | Sistema in micropiastra in completa automazione. | SI | NO |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dispositivi con potenzialità di almeno 4 piastre da 96 pozzetti a bordo. | SI | NO |

REQUISITI OGGETTO DI VALUTAZIONE

| ID | Requisito | Indicazioni per la compilazione | Risposta Ditta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Qualità tecnica dei dispositivi (25 punti) |
| 1.1 | Metodica IFA-ELISA-Avidità. | (Sì/no) |  |
| 1.2 | Procedura di esecuzione dei test, dalla lettura del codice a barre alla refertazione del campione. | (Relazionare) |  |
| 1.3 | Presenza del lettore barcode per l’acquisizione dei parametri lotto specifici dei reagenti. | (Sì/no. Relazionare) |  |
| 1.4 | Possibilità di utilizzo di puntali monouso. | (Sì/no. Relazionare) |  |
| 1.5 | Presenza di sensori di liquido. | (Sì/no. Relazionare) |  |
| 1.6 | Esame eseguibile su plasma. | (Sì/no) |  |
| 2 | Servizio post-installazione (5 punti) |
| 2.1 | Modalità di assistenza tecnica: caratteristiche migliorative rispetto a quanto richiesto nell’Allegato B. | (Relazionare) |  |
| 2.2 | Supporto scientifico e metodologico | (Relazionare) |  |
| 2.3 | Manutenzione autonoma (a carico degli utilizzatori) secondo quanto contenuto nei manuali d'uso. | (Indicare schematicamente le operazioni da svolgere, il tempo necessario e la frequenza) |  |