## Allegato C
FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER L' ESAME DELLE URINE
ALLEGATO C
Attività annua, caratteristiche organizzative, strumentazione minima richiesta
AOU BOLOGNA , POLICLINICO S.ORSOLA - MALPIGHI
SEDE | N.REFERTI | N.RO ANALIZZATORI | TIPO ANALIZZATORE | COLLEGAMENTO LIS | ORGANIZZAZIONE DELLA ATTIVITA'
Lab.S.Orsola-Urologia | 233562 | 3 | Sistema integrato | SI | LUNEDI'-SABATO 7,30 – 16,00
Lab.S.Orsola-Urgenze | 10730 | 1 | Analizzatore Automatico | SI | LUNEDI' – DOMENICA H 24
Laboratorio Bellaria | 2000 | 1 | Analizzatore Semi-Automatico | NO | LUNEDI' – DOMENICA 8-20
Laboratorio Budrio | 1050 | 1 | Analizzatore Semi-Automatico | NO | LUNEDI' – DOMENICA 8-20
TOTALE | 247342 | 6
AZIENDA OSPEDALIERO UMIVERSITARIA FERRARA
SEDE | N.REFERTI | N.RO ANALIZZATORI | TIPO ANALIZZATORE | COLLEGAMENTO LIS | ORGANIZZAZIONE DELLA ATTIVITA'
Lanboratorio Cona | 220000 | 3 | Sistema integrato | SI | LUNEDI'-SABATO 8,00 – 17,00
TOTALE | 220000 | 3
AZIENDA USL di IMOLA
SEDE | N.REFERTI | N.RO ANALIZZATORI | TIPO ANALIZZATORE | COLLEGAMENTO LIS | ORGANIZZAZIONE DELLA ATTIVITA'
Laboratorio Imola | 97000 | 2 | Sistema integrato | SI | LUNEDI' – SABATO 7,30 – 14,00
| 3000 | 2 | Analizzatore Semi-Automatico | NO | LUNEDI' – DOMENICA H 24
TOTALE | 100000 | 4
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
SEDE | N.REFERTI | N.RO ANALIZZATORI | TIPO ANALIZZATORE | COLLEGAMENTO LIS | ORGANIZZAZIONE DELLA ATTIVITA'
IOR Patologia Clinica | 6000 | 1 | Analizzatore Automatico | SI | LUNEDI' -VENERDI' 8,00-18,00 SABATO-FESTIVI : 8.00-1400 (Routine+urgenze)
|  | 1 | Analizzatore Semi-Automatico | NO | solo back/up
TOTALE | 6000 | 2
AZIENDA USL BOLOGNA
SEDE | N.REFERTI | N.RO ANALIZZATORI | TIPO ANALIZZATORE | COLLEGAMENTO LIS | ORGANIZZAZIONE DELLA ATTIVITA'
Lab. Osp. Maggiore-Urologia+ Urgenze | 269036 | 3 | Sistema integrato | SI | LUNEDI' - SABATO : 7.30-15.00
|  | 1 | Analizzatore Automatico | SI
Laboratorio Analisi Bazzano | 28712 | 1 | Analizzatore Automatico | SI | SOLO URGENZE
Laboratorio Analisi Bentivoglio | 66009 | 1 | Sistema integrato | SI | LUNEDI'- SABATO : 8.00-14.00
|  | 1 | Analizzatore Automatico | SI
Laboratorio Analisi Loiano | 5960 | 1 | Analizzatore Semi-Automatico | NO | SOLO URGENZE
Laboratorio Analisi Porretta | 5877 | 1 | Analizzatore Semi-Automatico | NO | SOLO URGENZE
Laboratorio Analisi San Giovanni in Persiceto | 542 | 1 | Analizzatore Semi-Automatico | NO | SOLO URGENZE
Laboratorio Analisi Vergato | 522 | 1 | Analizzatore Semi-Automatico | NO | SOLO URGENZE
TOTALE | 376658 | 11 |  |  | Per tutti i Laboratori: urgenze attività H 24 per 365 giorni/anno
RIEPILOGO | N.ro Totale Annuo Referti | N.ro totale Analizzatori | Tipologia e Numero di analizzatori |  | N.ro medio Referti / anno / analizzatore
| 950000 | 26 | Sistemi integrati | 12 | 73500
|  |  | Analizzatori automatici | 5 | 10000
|  |  | Analizzatori semi- automatici | 9 | 2000