ALLEGATO A

# A -  REQUISITI   INDISPENSABILI

| SEZ.A0 | REQUISITI INDISPENSABILI DELLA FORNITURA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A0-1 | Fornitura di almeno tutti gli analizzatori previsti in allegato C . In particolare : A) N. 12 Sistemi automatici integrati per l’esame completo delle urine : chimico-fisico e sedimento urinario per laboratori ad elevata produttività; B) N. 5 Analizzatori automatici per l’esame chimico-fisico delle urine per laboratori a media produttività C) N. 9 Analizzatori Semi-automatici per l’esame chimico-fisico delle urine per laboratori a bassa produttività e/o con funzioni di back-up. | SI | NO |
| A0-2 | Tutti gli analizzatori offerti devono essere nuovi di fabbrica e di ultima generazione , idonei all’uso previsto nel presente Capitolato Speciale, conformi alla Direttiva CE 98/79 e rispondenti alle norme tecniche CEI 66.5 (EN 61010-1) | SI | NO |
| A0-3 | Tutti gli analizzatori , ad esclusione di quelli semi-auotomatici, devono essere collegati bidirezionalmente al LIS dei laboratori : DNLAB della ditta NOEMA LIFE . L’ offerta deve includere l’ Hardware ed il Software necessari. | SI | NO |
| A0-4 | Tutti i reagenti ed i consumabili (dove applicabile) devono essere conformi alla Direttiva CE 98/79 | SI | NO |
| A0-5 | I sistemi automatici devono utlizzare le stesse strisce reattive per l’esecuzione di almeno i seguenti parametri : Glucosio, Proteine, Bilirubina, Emoglobina, Urobilinogeno, Nitriti, Corpi Chetonici, PH, leucociti , Peso Specifico, Colore | SI | NO |
| A0-6 | Deve essere prevista la possibilità di validare da remoto, tramite LIS, gli esami prodotti da qualsiasi laboratorio delle rete AVEC dotati di sistemi integrati ed analizzatori automatici. | SI | NO |
| SEZ.A1 | REQUISITI INDISPENSABILI DEI SISTEMI AUTOMATICI per l’esame completo delle Urine (chimico-fisico e sedimento urinario) per laboratori ad elevata produttività |  |  |
| A1-1 | Sistemi integrati che consentano l’esame chimico-fisico delle urine e la lettura del sedimento in modo completamente automatico (a partire da una unica provetta, senza l’intervento dell’operatore) | SI | NO |
| A1-2 | Identificazione positiva dei campioni tramite lettore di barcode interno allo strumento | SI | NO |
| A1-3 | Caricamento in continuo dei campioni ed utilizzo di provetta primaria | SI | NO |
| A1-4 | Possibilità di lavorare con piccoli volumi per campioni pediatrici | SI | NO |
| A1-5 | Sistemi adeguati per l’ utilizzo in laboratori ad elevata produttività, dotati di idonee autonomia (n.ro strisce / test a bordo) e capacità del campionatore, | SI | NO |
| A1-6 | Cadenza analitica complessiva non inferiore a 80 campioni / ora |  |  |
| A1-7 | Caricamento in continuo dei reagenti senza interruzione della routine operativa | SI | NO |
| A1-8 | Sistemi in grado di fornire, relativamente al sedimento, dati numerici ed immagini microscopiche , riducendo il numero di vetrini da preparare manualmente per la successiva lettura al microscopio | SI | NO |
| A1-9 | Identificazione automatica di almeno 10 categorie di elementi e possibilità di classificazione manuale di ulteriori categorie | SI | NO |
| A1-10 | Software gestionale che consenta di visualizzare e validare automaticamente entrambi gli esami, tramite regole e filtri impostabili dall’operatore | SI | NO |
| A1-11 | Database per immagini e risultati | SI | NO |
| SEZ.A2 | REQUISITI INDISPENSABILI DEGLI ANALIZZATORI AUTOMATICI per l’esame chimico-fisico delle urine per laboratori a media produttività |  |  |
| A2-1 | Analizzatori completamente automatici, adeguati ai carichi di lavoro dei laboratori | SI | NO |
| A2-2 | Identificazione positiva dei campioni tramite lettore di barcode interno allo strumento | SI | NO |
| A2-3 | Caricamento in continuo dei campioni ed utilizzo di provetta primaria | SI | NO |
| A2-4 | Possibilità di lavorare con piccoli volumi per campioni pediatrici ; Volume minimo di campione aspirato non superiore a 1,0 mL | SI | NO |
| A2-5 | Caricamento in continuo dei reagenti senza interruzione della routine operativa | SI | NO |
| A2-6 | Possibilità di stampare dalla strumentazione un referto personalizzato | SI | NO |
| SEZ.A3 | REQUISITI INDISPENSABILI DEGLI ANALIZZATORI SEMI-AUTOMATICI per l’esame chimico-fisico delle Urine |  |  |
| A3-1 | Strumenti semi-automatici di dimensioni e peso ridotti | SI | NO |
| A3-2 | Dotati di Stampante incorporata e memoria | SI | NO |
| A3-3 | Utilizzo di strisce reattive ad almeno 10 parametri con performance analitica sovrapponibile a quella delle strisce impiegate negli analizzatori automatici | SI | NO |

ALLEGATO A

# B -  REQUISITI   OGGETTO DI VALUTAZIONE

| B1 SISTEMI AUTOMATICI per l’esame completo delle urine (chimico-fisico e sedimento urinario) per laboratori ad ELEVATA produttività |
| --- |
| B1-1 : SISTEMA |
| RIF. | REQUISITO | SI/NO | RELAZIONARE |
|  | N.ro sistemi offerti ed ubicazione |  |  |
|  | Descrizione dei componenti del sistema, Produttore, Modello |  |  |
|  | Anno di introduzione sul mercato |  |  |
|  | Caratteristiche fisiche complessive del sistema (Dimensioni, peso) e caratteristiche alimentazione elettrica |  |  |
|  | Dotazioni Hardware e Software fornite per il collegamento al LIS |  |  |
|  | Cadenza Analitica complessiva (n. campioni / ora) |  |  |
|  | Manutenzione giornaliera : Operazioni a carico dell'operatore e tempo necessario a svolgerle |  |  |
|  | Altre caratteristiche di interesse e miglioramento rispetto ai requisiti del capitolato, innovazioni tecnologiche proposte, etc |  |  |
| B1-2 : ESAME CHIMICO-FISICO DELLE URINE |
|  | Modalità di caricamento e capacità del comparto campioni |  |  |
|  | Possibilità di inserire campioni urgenti (STAT) |  |  |
|  | Tempo per ottenere il primo risultato da strumento spento |  |  |
|  | Volume minimo di campione richiesto |  |  |
|  | Volume di campione aspirato |  |  |
|  | Sensore per livello campione |  |  |
|  | Sistema di controllo della temperatura di lavoro |  |  |
|  | Sistema di controllo dei livelli degli scarichi |  |  |
|  | Verifica del corretto contatto tra urine e strisce |  |  |
|  | Capacità massima e modalità di carico reagenti (strisce) |  |  |
|  | Monitoraggio volume di reagente e n.ro test residui |  |  |
|  | Elaborazioni statistiche fornite per i controlli di qualità |  |  |
|  | Capacità di memoria |  |  |
|  | Accorgimenti adottati per eliminare il carry over |  |  |
|  | Possibilità di variazione della sensibilità di lettura delle strisce |  |  |
| B1-3 : ESAME DEL SEDIMENTO URINARIO |
|  | Modalità di collegamento all’ analizzatore per esame chimico-fisico |  |  |
|  | Tecnologia di analisi utilizzata |  |  |
|  | Microscopio (ingrandimenti, zoom) |  |  |
|  | Centrifuga integrata (velocità); |  |  |
|  | Sreening delle batteriurie con valutazione quantitativa |  |  |
|  | Categorie di elementi identificate automaticamente |  |  |
|  | Categorie di elementi identificabili manualmente |  |  |
|  | Unità di misura utilizzabili |  |  |
|  | Autonomia strumentale (n.ro test) |  |  |
|  | Disponibilità di un atlante del sedimento on-line |  |  |
|  | Gestione controllo di qualità, con possibilità di visualizzare grafici e dati |  |  |
|  | Reagenti/consumabili utilizzati dallo strumento |  |  |
| B2 ANALIZZATORI AUTOMATICI per l’esame chimico-fisico delle Urine per laboratori a MEDIA produttività |
| RIF. | REQUISITO | SI/NO | RELAZIONARE |
|  | N.ro Analizzatori proposti ed ubicazioni |  |  |
|  | Produttore, Modello |  |  |
|  | Anno di introduzione sul mercato |  |  |
|  | Caratteristiche fisiche (Dimensioni, peso); Caratteristiche alimentazione elettrica |  |  |
|  | Hardware e Software forniti per il collegamento al LIS |  |  |
|  | Cadenza Analitica (n. campioni / ora) |  |  |
|  | Tempo per ottenere il primo risultato da strumento spento |  |  |
|  | Volume minimo di campione richiesto |  |  |
|  | Volume di campione aspirato |  |  |
|  | Sensore per livello campione |  |  |
|  | Sistema di controllo della temperatura di lavoro |  |  |
|  | Sistema di controllo dei livelli degli scarichi |  |  |
|  | Verifica del corretto contatto tra urine e strisce |  |  |
|  | Modalità di caricamento e capacità del comparto campioni |  |  |
|  | Possibilità di inserire campioni urgenti (STAT) |  |  |
|  | Capacità massima e modalità di carico reagenti (strisce) |  |  |
|  | Monitoraggio volume di reagente e n.ro test residui |  |  |
|  | Elaborazioni statistiche fornite per i controlli di qualità |  |  |
|  | Capacità di memoria |  |  |
|  | Accorgimenti adodottati per eliminare il carry over |  |  |
|  | Possibilità di variazione della sensibilità di lettura delle strisce |  |  |
|  | Disponibilità di un atlante del sedimento on-line |  |  |
|  | Manutenzione giornaliera : Operazioni a carico dell'operatore e tempo necessario a svolgerle |  |  |
|  | Altre caratteristiche di interesse e miglioramento rispetto ai requisiti del capitolato, innovazioni tecnologiche proposte, etc |  |  |

| B3 ANALIZZATORI SEMI - AUTOMATICI per l’esame chimico-fisico delle Urine per laboratori a bassa produttività e/o back-up |
| --- |
| RIF. | REQUISITO | SI/NO | RELAZIONARE |
|  | N.ro Analizzatori proposti ed ubicazioni |  |  |
|  | Produttore, Modello |  |  |
|  | Anno di introduzione sul mercato |  |  |
| B3-4 | N.ro Analizzatori proposti ed ubicazioni |  |  |
| B3-5 | Velocità operativa (n. test/ora) |  |  |
| B3-6 | Capacità memoria |  |  |
| B3-7 | Tipo di stampante e tipo di referto prodotto |  |  |
| B3-8 | Altre caratteristiche di interesse e miglioramento rispetto ai requisiti del capitolato, innovazioni tecnologiche proposte, etc |  |  |