ALLEGATO A

A -  REQUISITI   INDISPENSABILI

| SEZ.A0 | REQUISITI INDISPENSABILI DELLA FORNITURA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A0-1 | Fornitura di tutta la strumentazione prevista in allegato C . | SI | NO |
| A0-2 | Tutta la strumentazione offerta deve essere di ultima generazione , idonea all’uso previsto nel presente Capitolato Speciale, conforme alla Direttiva CE 98/79 e rispondente alle norme tecniche CEI 66.5 (EN 61010-1) | SI | NO |
| A0-3 | Tutti gli analizzatori devono essere collegati bidirezionalmente al LIS dei laboratori : DNLab della ditta NOEMA LIFE . L’ offerta deve includere l’ Hardware ed il Software necessari. | SI | NO |
| A0-4 | Tutti i reagenti ed i consumabili (dove applicabile) devono essere conformi alla Direttiva CE 98/79 | SI | NO |
| A0-5 | Esecuzione di tutti gli analiti indicati in allegato C, nessuno escluso | SI | NO |
| A0-5 | Partecipazione gratuita ad un programma VEQ internazionale o nazionale da attivare a scelta della AVEC, per tutta la durata del contratto | SI | NO |
| SEZ.A1 | REQUISITI INDISPENSABILI DEGLI ANALIZZATORI per il dosaggio in NEFELOMETRIA delle proteine specifiche |  |  |
| A1-1 | Analizzatori da banco, completamente automatici , ad accesso random | SI | NO |
| A1-2 | Possibilità di lavorare con provette primarie e/o coppette | SI | NO |
| A1-3 | Identificazione positiva dei campioni tramite lettore di barcode interno allo strumento | SI | NO |
| A1-4 | Possibilità di dosare siero, urina, liquor ed eventuali altri liquidi biologici | SI | NO |
| A1-5 | Produttività oraria nominale non inferiore a 170 test | SI | NO |
| A1-6 | Identificazione dei reagenti tramite codice a barre | SI | NO |
| A1-7 | Presenza programma controllo di qualità | SI | NO |

ALLEGATO A

B -  REQUISITI   OGGETTO DI VALUTAZIONE

| RIF. | REQUISITO | SI/NO | RELAZIONARE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Analizzatore : Produttore, Modello |  |  |
|  | Principio del metodo |  |  |
|  | Sistema di lettura |  |  |
|  | Chimiche memorizzabili |  |  |
|  | Produttività oraria |  |  |
|  | Tempo di produzione primo referto da strumento spento |  |  |
|  | Capacità dei campioni on board |  |  |
|  | Modalità di caricamento campioni |  |  |
|  | Volume minimo di campione richiesto |  |  |
|  | Cuvette di reazione (specificare numero e durata) |  |  |
|  | Calibrazioni |  |  |
|  | Calibratori |  |  |
|  | Stabilità delle calibrazioni |  |  |
|  | Caratteristiche del comparto porta reagenti |  |  |
|  | Metodiche disponibili oltre quelle richieste |  |  |
|  | Sistema di dispensazione reagenti e campioni |  |  |
|  | Calcoli eseguibili |  |  |
|  | Controllo eccesso di antigene (definire per quali metodi) |  |  |
|  | Scarichi |  |  |
|  | Avviamento strumento : tempi e operazioni necessarie per l’ avviamento della seduta analitica |  |  |
|  | Manutenzione giornaliera : Operazioni a carico dell'operatore e tempo necessario a svolgerle |  |  |
|  | Altre caratteristiche di interesse e miglioramento rispetto ai requisiti del capitolato, innovazioni tecnologiche proposte, etc |  |  |