|  | CAPITOLATO SPECIALE SCHEDA ASSISTENZA TECNICA – LOTTO 1 |
| --- | --- |
|  | OGGETTO: FORNITURA, INSTALLAZIONE, POSA IN OPERA E SUCCESSIVA ASSISTENZA TECNICA DI N.1 ACCELERATORE LINEARE E N.1 RETE INFORMATICA IN RADIOTERAPIA – N.2 LOTTI |
|  | Redazione: | Gruppo di Lavoro: |

Premessa

Il presente questionario si riferisce al servizio di assistenza tecnica post vendita dell’attrezzatura proposta.

Le caratteristiche richieste e proposte sono da ritenersi valide per tutto il periodo.

La scheda è unica:

a pag. 3 compilare le voci Modelli, CND e Repertori

Attribuzione punteggi qualitativi

- Organizzazione assistenza 	punti 3

- Performance	punti 3

- Programma formativo	punti 2

ORGANIZZAZIONE ASSISTENZA (valutazione max punti 3)

DITTA MANUTENTRICE

| Fabbricante |  |
| --- | --- |
| Modello |  |
| CND |  |
| Repertorio |  |

la ditta indicata per garantire il corretto svolgimento delle manutenzioni preventive e correttive, secondo gli standard previsti dal fabbricante è:

| Ragione sociale |  |
| --- | --- |
| Indirizzo |  |
| Telefono |  | Fax |  |
| Referente di area |  | Telefono referente |  |
| Sede magazzino |  | Sede operativa per presente contratto |  |

Assicura i seguenti orari

di accettazione delle chiamate				di lavoro del personale tecnico

Lunedì/Venerdì		dalle		alle  		Lunedì/Venerdì		dalle   	alle

Sabato/prefestivi		dalle 		alle  		Sabato/prefestivi		dalle   	alle

Domenica/festivi		dalle 		alle  		Domenica/festivi		dalle   	alle

Numero di tecnici qualificati e abilitati* ad intervenire sulle apparecchiature offerte:

In Italia	________________	Nella zona di riferimento (Emilia-Romagna) ___________________________

Attraverso la ditta indicata viene garantita assistenza tecnica (manodopera specializzata e fornitura di ricambi originali) dei sistemi offerti per ____ anni (periodo non inferiore a 10 anni data collaudo).

La ditta di impegna a comunicare ogni eventuale variazioni rispetto a quanto sopra indicato, fornendone tempestiva comunicazione all’Amministrazione

Eventuali difformità rispetto a quanto dichiarato determineranno l’applicazione di una penale pari a € 500,00 che verranno detratte dai canoni contrattuali. In caso di mancata assistenza tecnica nell’ambito per periodo temporale sopra riportato l’Azienda si riserva di non invitare la ditta alle procedure di fornitura per un periodo di 12 mesi e segnalare all’ente certificatore.

TIMBRO E FIRMA

DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

DELLA DITTA FORNITRICE

_______________________________________

* il numero indicato deve coincidere con i CV riportati a pag. 4 e deve essere riferito ESCLUSIVAMENTE a tecnici con percorso formativo e professionale ed addestramento specifico per Linac.

ORGANIZZAZIONE ASSISTENZA

NORMATIVE E CERTIFICAZIONI

L’assistenza tecnica viene effettuata secondo le seguenti normative (ISO, EN, etc.)

L’assistenza tecnica è certificata da:

CURRICULA TECNICI

TECNICI PER ASSISTENZA LINAC

Per l’attrezzatura offerta sono individuati i seguenti tecnici esperti (per ogni nr. di riferimento allegare scheda CV):

| Rif. | Iniziali tecnico | Anni esperienza | zona Emilia (SI/NO) | Rif. | Iniziali tecnico | Anni esperienza | zona Emilia (SI/NO) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 11 |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 12 |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 13 |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 14 |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 16 |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 17 |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 18 |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 19 |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 20 |  |  |  |

TIMBRO E FIRMA

DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

DELLA DITTA FORNITRICE

_______________________________________

PERFORMANCE (valutazione max punti 3)

TEMPI DI INTERVENTO E RISOLUZIONE

Orario di accettazione delle chiamate			Orario di lavoro del personale tecnico

Lunedì/Venerdì		dalle  		alle  		Lunedì/Venerdì		dalle   	alle

Sabato/prefestivi		dalle 		alle  		Sabato/prefestivi		dalle   	alle

Domenica/festivi		dalle 		alle  		Domenica/festivi		dalle   	alle

Orario per ordinativi di parti di ricambio (da parte del tecnico della ditta) con garanzia di consegna entro le ore 9 del giorno lavorativo successivo

Lunedì/Venerdì		dalle  		alle

Sabato/prefestivi		dalle 		alle

Domenica/festivi		dalle 		alle

All’interno dell’orario di lavoro del personale tecnico sopra riportato, la Ditta garantisce i seguenti tempi:

- Tempo massimo di intervento on site __________ ore lavorative dalla chiamata

(non superiore a 8 ore lavorative dalla chiamata)

- Tempo massimo di risoluzione del guasto e ripristino della funzionalità ___________ore lavorative dalla chiamata 	(non superiore a 16 ore lavorative dalla chiamata)

Numero giornate lavorative massime di fermo macchina previste ______gg/anno (esclusa manutenzione programmata) calcolata su 365gg/anno.

Numero giornate lavorative di fermo macchina previste _______gg/anno per la manutenzione programmata

Servizio di reperibilità 24h/24:

SI   									NO

Incluso nel contratto proposto

Escluso dal contratto proposto			Tariffa  ______€/ora

Eventuali difformità rispetto a quanto dichiarato determineranno l’applicazione di una penale pari a € 1.000,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo nell’intervento/ripristino, fino a 5 giorni e € 1.500,00 per ogni giorno lavorativo oltre ai 5 giorni; tali penali verranno detratte dei canoni contrattuali.

Qualora i giorni solari complessivi di fermo macchina annuali risultassero superiori a quelli indicati l’Azienda si riserva la facoltà di applicare un’ulteriore penale, pari, per ogni giorno solare oltre a quanto dichiarato, allo storno di mezza quota mensile di canone di noleggio.

TIMBRO E FIRMA

DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

DELLA DITTA FORNITRICE

_______________________________________

La valutazione sui tempi di intervento, risoluzione, ricambi, etc... verrà effettuata tenendo conto anche dell’orario di lavoro dei tecnici, risultando migliorativo, a parità dei tempi dichiarati, un orario lavorativo più esteso.

CONTRATTO DI MANUTENZIONE FULL RISK

Tutto incluso (tubi RX, detettori, vetri, etc.)

Il contratto di manutenzione full risk prevede:

- esecuzione degli interventi di manutenzioni preventiva-periodica secondo quanto indicato a pag. 8

- verifiche annuali di sicurezza in conformità EN 60601-1, Norme particolari e 60601-1-1 se necessario

- illimitati interventi su chiamata

- ricambi e componenti varie inclusi (anche usurabili)

- sostituzione tubi, detettori, parti in vetro ecc…

- aggiornamenti software inclusi

- manutenzioni periodiche sulle parti meccaniche e in movimento incluse

- tempistica di intervento, risoluzione, reperimento ricambi e fermo macchina complessivo secondo quanto indicato a pag. 6

Le manutenzioni preventive verranno eseguite come riportato a pagina 7del presente modulo.

I tempi di intervento e di ripristino saranno conformi a quanto già specificato a pagina 5 del presente modulo

Tutte le attività dovranno essere documentate da rapporti di lavoro firmati dal personale utilizzatore e consegnati al Servizio Tecnologie Biomediche.

Eventuali difformità rispetto a quanto dichiarato determineranno l’applicazione di una penale pari a € 500,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo nell’intervento/ripristino, fino a 5 giorni e € 1.000,00 per ogni giorno lavorativo oltre ai 5 giorni; tali penali verranno detratte dei canoni contrattuali.

Qualora i giorni solari complessivi di fermo macchina annuali risultassero superiori a quelli indicati l’Azienda si riserva la facoltà di applicare un’ulteriore penale, pari, per ogni giorno solare oltre a quanto dichiarato,  allo storno di mezza quota mensile di canone di noleggio.

TIMBRO E FIRMA

DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

DELLA DITTA FORNITRICE

_______________________________________

MANUTENZIONI PREVENTIVE/PERIODICHE

Periodicità e attività sono conformi alle indicazioni fornite dal Fabbricante

Fabbricante ____________________________________________

Modello  ______________________________________________

CND    _____________________________

Repertorio ____________________________

Periodicità: ________  Manutenzioni Preventive/anno

Il tempo di fermo macchina:

Il tempo necessario per l’esecuzione di una manutenzione preventiva-periodica è di ____ ore solari

Descrizione delle operazioni di manutenzione preventiva (allegare check list).

Nell’ambito delle attività di manutenzione preventiva deve essere garantita l’esecuzione con frequenza annuale delle verifiche di sicurezza elettrica in conformità alle EN 60601-1 (e EN 60601-1-1, se necessario)

Durante le attività di manutenzione preventiva-periodica viene garantita la sostituzione delle parti di ricambio, dei materiali usurati e di tutti quelli previsti nei protocolli

Il programma annuale verrà concordato con gli utilizzatori.

Il calendario definitivo delle visite dovrà essere trasmesso all’UO utilizzatrice e in copia alle Tecnologie Biomediche o al servizio che verrà indicato dall’amministrazione.

Eventuali variazioni rispetto a quanto sopra indicato dovranno essere comunicate tempestivamente agli utilizzatori e all’amministrazione.

Eventuali difformità determineranno l’applicazione di una penale pari a € 500,00 da detrarre dai canoni di noleggio o

Il mancato rispetto della periodicità determinerà lo storno di mezza quota mensile contrattuale.

TIMBRO E FIRMA

DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

DELLA DITTA FORNITRICE

_______________________________________

RAPPORTI DI LAVORO

La ditta manutentrice si impegna a trasmettere al Servizio Tecnologie Biomediche ed al Servizio di Fisica Sanitaria, al termine di ogni manutenzione effettuata (manutenzione correttiva, preventiva-periodica o altro intervento), copia del rapporto di lavoro contenente almeno le seguenti indicazioni:

- Nome del tecnico esecutore			- identificativo dell’apparecchio

- Data e ora inizio e fine intervento		- attività svolte (aderenti al protocollo)

- Ricambi e materiali sostituiti			- esito della manutenzione

Firma del tecnico

Il rapporto di lavoro è ritenuto valido solo se controfirmato dal personale dell’unità operativa

Copia dei rapporti di lavoro attestanti le attività svolte dovranno essere inviate entro 7 giorni dall’esecuzione al Servizio Tecnologie Biomediche per la verifica del rispetto delle clausole contrattuali.

Eventuali difformità determineranno l’applicazione di una penale pari a € 500,00 da detrarre dai canoni di noleggio

TIMBRO E FIRMA

DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

DELLA DITTA FORNITRICE

_______________________________________

PROGRAMMA DI FORMAZIONE  (valutazione max punti 2)

| ISTRUZIONE E FORMAZIONE – durante il collaudo e per tutta la durata del contratto |  |
| --- | --- |
| Corso di istruzione e formazione per personale sanitario. Da indicare il numero ed il profilo professionale dei partecipanti. |  |
| Durata (giorni) |  |
| Totale ore |  |
| Qualifica insegnante (specificare) |  |
| Sede del corso |  |
| Corso di istruzione e formazione per personale tecnico Ingegneria Clinica e Fisica Sanitaria. |  |
| Durata (giorni) |  |
| Totale ore |  |
| Qualifica insegnante (specificare) |  |
| Sede del corso |  |

Allegare  relazione sintetica relativa ai contenuti dei corsi  proposti

Indicare  la frequenza massima di ripetizione del programma formativo

per tutta la durata del contratto di noleggio					N. _________

TIMBRO E FIRMA

DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

DELLA DITTA FORNITRICE

_______________________________________