|  | CAPITOLATO SPECIALE OBIETTIVI SPECIFICI DELLA FORNITURA |
| --- | --- |
|  | OGGETTO: FORNITURA, INSTALLAZIONE, POSA IN OPERA E SUCCESSIVA ASSISTENZA TECNICA DI N.1 TAC AD AMPIO GANTRY PER USO RADIOTERAPICO, ONCOLOGICO E CARDIOLOGICO – LOTTO UNICO |
|  | Redazione: | Gruppo di Lavoro: |

Premessa

La fornitura deve assicurare la realizzazione di alcuni obiettivi strategici per l’Azienda. Tra questi vi sono obiettivi di carattere generale che riguardano tutti i dispositivi proposti, la loro installazione e le modalità di assistenza fornite dopo la vendita e obiettivi specifici, che vertono su aspetti peculiari caratterizzanti la realtà sanitaria-assistenziale.

La valutazione qualitativa verrà effettuata anche sulla base della capacità delle ditte di rispondere a tali esigenze attraverso la fornitura in oggetto, capacità dettagliata attraverso apposite relazioni, che rappresentano uno dei documenti per la valutazione dell’offerta.

Pertanto è previsto che le ditte presentino una relazione sintetica (massimo 10 pagine cadauna), dalla quale si evinca chiaramente e univocamente (facendo  riferimento alla numerazione degli obiettivi) le modalità con cui la ditta intende rispondere agli obiettivi  generali e specifici.

OBIETTIVI GENERALI

1) L’attrezzatura e la proposta di installazione/lay-out distributivo devono garantire:

- Performance e qualità idonei alle esigenze diagnostiche assicurati attraverso hardware adeguati e software di elaborazione e ricostruzione di ultima generazione, testati e certificati. Le ditte dovranno compilare il questionario tecnico e produrre una relazione sintetica dei vantaggi operativi e diagnostici derivanti dal sistema proposto

- Sicurezza di operatori e pazienti con particolare riferimento a dispositivi hardware e software adottati per assicurare l’ottimizzazione della qualità diagnostica e la riduzione della dose al paziente a agli operatori

- immediatezza, completezza e facilità d’uso dei software e dell’interfaccia utente. Per la valutazione di tale caratteristica le ditte dovranno essere in grado – qualora richiesto – di effettuare una presentazione alla commissione utilizzando una console virtuale e set esami in modo da esemplificare l’utilizzo dei software e di flussi di lavoro

- lay-out distributivo finalizzato alla massima ergonomicità durante l’esecuzione delle indagini diagnostiche, facilità di posizionamento pazienti, rapidità di assistenza per manovre di emergenza sul paziente, ottimizzazione del work-flow e razionalizzazione dei consumi energetici. Le ditte dovranno, per ogni installazione, presentare anche una planimetria con ingombri e il dettaglio dei percorsi per l’accesso del paziente (anche allettato) e al paziente da parte degli operatori.

- tempi rapidi di installazione e messa in servizio delle diagnostiche. Il tempo di indisponibilità della diagnostica dovrà essere il più limitato possibile. Deve pertanto essere  prodotto un cronotempogramma espresso in settimane solari e indicante tempi e lavorazioni dalla data del Verbale di consegna dei locali/lavori alla data del verbale di installazione e messa in funzione.

2) Il servizio di assistenza post-vendita deve altresì garantire:

- affidabilità del dispositivo e continuità di servizio attraverso modalità e organizzazione assistenza post-vendita adeguato ai volumi di produzione (minimi tempi di fermo macchina programmati e su guasto, etc.)

- adeguato programma di formazione degli utilizzatori e delle strutture aziendali preposte ai controlli qualitativi - Fisica Sanitaria e alla gestione – Tecnologie Biomediche. La formazione a medici e tecnici dovrà essere assicurata non solo nella fase di avvio, ma anche in momenti successivi.

OBIETTIVI SPECIFICI

La TC ad ampio gantry verrà installata ed utilizzata nella UO di Radioterapia dell’Ospedale S. Orsola; è previsto che l’apparecchiatura venga utilizzata anche per attività di diagnostica oncologica nonché come backup delle attrezzature già in dotazione all’azienda, in particolare per quanto riguarda la diagnostica TC cardiologica;  la fornitura dovrà pertanto garantire le seguenti caratteristiche in ordine alla necessità di assicurare l’ottimizzazione della attività diagnostica assistenziale:

- Massime prestazioni documentabili per la esecuzione di attività routinaria in ambito radioterapico, con particolare riferimento alla documentabile capacità di acquisire immagini TC che comprendano l’intero profilo corporeo, anche per pazienti sovrappeso o che richiedano posizionamenti complessi o fuori asse.

- Ampia possibilità di utilizzare immobilizzatori o posture obbligate nello svolgimenti di esami in ambito radioterapico.

- Elevate prestazioni per la esecuzione di attività diagnostica con possibilità di svolgere studi multispecialisitici, inclusa attività TC cardiologica.