| Sede | AREA CRITICA | AREA NON CRITICA | Modalità proposte per il raggiungimento dell’obiettivo |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tempo richiesto | Tempo Proposto | Tempo richiesto | Tempo Proposto |  |
| Presidio Ospedaliero | Imola | 4 |  | 8 |  |  |
| Presidio Ospedaliero | Castel San Pietro Terme | 4 |  | 8 |  |  |
| Poliambulatorio | Imola (ex Ospedale Lolli) | 4 |  | 8 |  |  |
| Poliambulatorio | Imola (ex Ospedale Vecchio) | N/A |  | 8 |  |  |
| Poliambulatorio | Castel San Pietro Terme | N/A |  | 8 |  |  |
| Poliambulatorio | Medicina | N/A |  | 8 |  |  |
| Poliambulatorio | Borgo Tossignano | N/A |  | 8 |  |  |
| Ambulatori | Varie* | N/A |  | 8 |  |  |

*Trattasi di piccole strutture ambulatoriali situate nei vari comuni del territorio dell’AUSL di Imola con numero esiguo di apparecchiature di bassa tecnologia.

N.B.: sono state indicate le “aree critiche” (così come definito nelle definizioni ad inzio capitolato speciale) e inserito il numero massimo di ore per l’intervento per gli ospedali nei quali al momento della stesura del capitolato vi erano presenti aree critiche.

Nei poliambulatori, ove non sono al momento presenti aree critiche, è stato indicato N/A (Non Applicabile) nel caso in cui vengano create aree critiche in queste strutture nel corso del periodo dell’appalto, la ditta dovrà garantire il tempo di intervento richiesto per queste tipologie di area.

ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE PREVENTIVA

- Elenco protocolli di MP per Classi

| Classe | Protocollo per Classe (codice) | Tempo (ore) |
| --- | --- | --- |
| 5LE/LDF – Letto per degenza elettrico |  |  |
| 5PL – Poltrona Prelievi |  |  |
| ACH - Aspiratore Chirurgico |  |  |
| BTE – Bagno Termostatico |  |  |
| CMO - Centrale di Monitoraggio |  |  |
| CEN – Centrifuga |  |  |
| CRE - Centrifuga refrigerata |  |  |
| CLA - Congelatore da Laboratorio |  |  |
| ECG –Elettrocardiografo |  |  |
| FLU – Fonte Luminosa per Endoscopia |  |  |
| FBI - Frigorifero biologico |  |  |
| FRE – Frigoemoteca |  |  |
| FSE – Carrelli Servitori per endoscopi |  |  |
| INC – Incubatore |  |  |
| LTT - Letto per terapia intensiva |  |  |
| LSC – Lampada Scialitica |  |  |
| POO – Poltrona Operatoria |  |  |
| PTT – Poltrona per Terapia |  |  |
| MON – Monitor |  |  |
| MOL – Microscopio da Laboratorio |  |  |
| TMS – Termosaldatrice |  |  |

Tabella 1

Spiegazione per la compilazione della tabella:

Per ogni classe:

- indicare il codice univoco di riconoscimento del protocollo (secondo il proprio sistema di gestione della qualità);

- indicare il tempo in ore richiesto dall’applicazione del protocollo adottato (vedi indicazioni all’art. 2.4.2);

Dovranno essere indicati e forniti, pena l’esclusione, tutti i protocolli di MP delle classi identificate.

La tabella 1 dovrà essere obbligatoriamente presentata in formato EXCEL e sarà oggetto di valutazione

- Ulteriore elenco protocolli di MP per Classi

| Classe | Protocollo per Classe (codice) | Tempo (ore) |
| --- | --- | --- |

Tabella 2

La tabella 2 dovrà essere obbligatoriamente presentato in formato EXCEL e sarà oggetto di valutazione (chiaramente solo per le classi di apparecchiature presenti nell’AUSL).

- Manutenzioni preventive con protocolli costruttore e personale debitamente formato.

Nel caso in cui la ditta sia in grado di fornire personale addestrato e protocolli specifici dal costruttore per l’esecuzione di MP per modello di apparecchiature, deve presentare un ulteriore elenco nel format sotto riportato.

Format tabella MP costruttore

| Classe (descrizione) | Costruttore (descrizione) | Modello (descrizione) | CND e/ o Repertorio | Tempo (ore) | Periodicità Annua |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabella 3

TABELLE PERSONALE MP

Tabella personale addestrato per MP protocolli costruttore

| Tecnico (nome e cognome) | Curricula professionale (max. 10 righe) | Attestati di formazione |
| --- | --- | --- |

Tabella 4

La tabella 4 deve essere compilata riportando:

- nome e cognome dei tecnici che si intende impiegare per la MP

- per ogni tecnico un breve curriculum professionale di massimo 10 righe, relativo all’attività svolta e alla formazione avuta nel settore delle MP

- elenco degli attestati di formazione relativi alla MP

Le tabelle 3 e 4 debitamente compilate e con copia degli attestati di formazione dovranno essere obbligatoriamente presentati anche in formato EXCEL e saranno oggetto di valutazione (chiaramente solo per i modelli di apparecchiature presenti nell’AUSL).