PROCEDURA APERTA N. 49/2014  FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER LA TIPIZZAZIONE DI ANTIGENI ERITROCITARI E LEUCOPIASTRINICI IN BIOLOGIA MOLECOLARE

ALLEGATO A – LOTTO 1

A - REQUISITI INDISPENSABILI

| A-0 | REQUISITI INDISPENSABILI DELLA FORNITURA | SI | NO |
| --- | --- | --- | --- |
| A-0.1 | Tutti i dispositivi richiesti nell’Allegato C, le cui caratteristiche (indispensabili ed oggetto di valutazione) sono indicate nel presente Allegato. | SI | NO |
| A-0.2 | Esecuzione di tutti i test di approfondimemento eritrocitari e piastrinici effettuati dal laboratorio ed indicati in Allegato C. | SI | NO |
| A-0.3 | Fornitura di gruppi di alimentazione tampone (UPS), se non fosse possibile collegare i dispositivi offerti ad un impianto già predisposto con tali caratteristiche. | SI | NO |
| A-0.4 | Reagenti validati per l’utilizzo sui dispositivi offerti. | SI | NO |
| A-0.5 | Partecipazione gratuita ad un Programma VEQ a scelta del laboratorio per tutta la durata della fornitura | SI | NO |
| A-1 | REQUISITI INDISPENSABILI DEI REAGENTI | SI | NO |
| A-1.1 | Reagenti, materiali di consumo e prodotti accessori per la tipizzazione genomica automatizzata delle varianti alleliche degli antigeni eritrocitari e piastrinici con il sistema proposto. | SI | NO |
| A-1.2 | Pannello in grado di identificare almeno i polimorfismi genetici dei seguenti antigeni eritrocitari: RHCE, Kell (K, k, Kpa, Kpb, Jsa, Jsb), Duffy, Kidd, MNS, Di, Do, Co; e piastrinici: HPA1a/b, 2a/b, 3a/b, 4a/b, 5a/b, 15a/b. | SI | NO |
| A-1.3 | Fornitura dei reattivi necessari per l’esecuzione dei controlli e delle calibrazioni delle apparecchiature. | SI | NO |
| A-2 | REQUISITI INDISPENSABILI DELLE APPARECCHIATURE | SI | NO |
| A-2.1 | Apparecchiatura più automatica possibile, ad alta produttività, nuova di fabbrica, di ultima generazione, per la lettura, l’analisi e l’interpretazione automatica dei risultati ottenuti con il kit diagnostico dedicato e per esso validato. | SI | NO |
| A-2.2 | Lettura automatica dei risultati da parte della strumentazione specifica e trasferimento diretto dei dati al software di analisi e refertazione. | SI | NO |
| A-2.3 | Thermal cycler a 96 pozzetti idoneo e validato per il sistema proposto, per l’amplificazione dei campioni e le eventuali successive fasi di processazione degli amplificati. | SI | NO |
| A-2.4 | Altra strumentazione eventualmente necessaria per l’allestimento dei campioni dalla fase di PCR alla lettura dei risultati (es microcentrifuga, incubatore) | SI | NO |
| A-3 | REQUISITI INDISPENSABILI DELL SOFTWARE | SI | NO |
| A-3.1 | Tracciabilità dei risultati e delle interpretazioni di ciascun campione, dalla creazione del piano di lavoro alla refertazione. | SI | NO |
| A-3.2 | Acquisizione dei risultati dalla apparecchiatura dedicata alla lettura dei campioni, elaborazione del genotipo e predizione del fenotipo per ciascun sistema antigenico analizzato. | SI | NO |
| A-3.3 | Collegamento monodirezionale del software di analisi con il sistema gestionale del laboratorio (ELIOT della ditta Engineering) per il diretto trasferimento ad esso dei risultati dell’analisi. | SI | NO |
| A-3.4 | Produzione di un referto personalizzabile, contenente almeno i seguenti elementi: Data di esecuzione; Identificativo del campione; Dati anagrafici del paziente/donatore; Identificazione dei reagenti e dello strumento utilizzato; Identificazione dell’ operatore e del validatore; Risultato: genotipo e fenotipo; Eventuali note esplicative. | SI | NO |

ALLEGATO A – LOTTO 1

B - REQUISITI OGGETTO DI VALUTAZIONE

| B-1 |  | CARATTERISTICHE DEI REAGENTI (max 24 punti) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RIF. | Punti | Requisito | Risposta Ditta |
| B-1.1 |  | Tecnologia utilizzata. (Relazionare su: principio di identificazione degli alleli ; modalità di lettura del risultato) |  |
| B-1.2 |  | Sistemi antigenici analizzati e varianti alleliche identificate (Relazionare) |  |
| B-1.3 | 3 | Sensibilità e specificità (Relazionare) |  |
| B-1.4 | 2 | Stabilità, durata, modalità e condizioni ottimali di conservazione dei reagenti, sia a confezione integra che aperta (Relazionare) |  |
| B-1.5 | 2 | Tempo medio di esecuzione del test (dall’allestimento dell’amplificazione alla predizione del fenotipo); tempo effettivo di lavoro (Specificare i tempi) |  |
| B-1.6 | 3 | Fasi di preparazione dei campioni a carico dell’operatore e tempi necessari per effettuarle (Specificare fasi e tempi) |  |
| B-1.7 | 4 | Flessibilità e produttività del sistema diagnostico (Relazionare, indicando in particolare il numero minimo e massimo di campioni analizzabili in una seduta e la possibilità di processare un numero variabile di campioni per ottimizzare tempo e reagenti). |  |
| B-1.8 | 8 | Antigeni eritrocitari e piastrinici e varianti alleliche identificati dal pannello del kit. In particolare la possibilità di identificare : ( la presenza di varianti alleliche in grado di sopprimere l’espressione dei geni Duffy ; ( La presenza di varianti alleliche in grado di sopprimere l’espressione dei geni MNS ; ( L’ antigene Cw; ( L’allele V del sistema RhCE; ( Alleli di sistemi antigenici minori (Sì/No. Relazionare indicando il/i sito/i di polimorfismo identificati e gli alleli, i sottogruppi e le varianti riconosciute) |  |
| B-1.9 | 2 | Possibilità di analisi dei polimorfismi del gene RhD (SI/NO, Relazionare). |  |
| B-2 |  | CARATTERISTICHE DELLA STRUMENTAZIONE E DEL SOFTWARE (Max 20 punti) |  |
| RIF. | Punti | Requisito | Risposta Ditta |
| B-2.1 |  | Strumentazione per l’allestimento dei campioni, la lettura e l’analisi automatiche dei risultati di tipizzazione degli antigeni eritrocitari e piastrinici mediante analisi del DNA (Relazionare). |  |
| B-2.2 | 2 | Ulteriori protocolli effettuabili con il sistema offerto che potranno essere obiettivo di future esigenze cliniche e diagnostiche (SI/NO, Relazionare). |  |
| B-2.3 | 2 | Possibilità di generare/duplicare etichette dotate di barcode per i campioni di DNA da analizzare (SI/NO, Relazionare). |  |
| B-2.4 | 3 | Software validato per l’analisi dei campioni preparati con il kit e la metodica offerti . (SI/NO, Relazionare). |  |
| B-2.5 | 2 | Possibilità di identificare i campioni da analizzare mediante lettura del codice a barre su essi applicato (SI/NO, Relazionare). |  |
| B-2.6 | 3 | Possibilità di importare dal gestionale del laboratorio al software di analisi il piano di lavoro dei campioni, evitando trascrizioni/inserimenti manuali (collegamento bi-direzionale) (SI/NO, Relazionare). |  |
| B-2.7 | 3 | Possibilità di creare fogli di lavoro direttamente all’interno del software di analisi (SI/NO, Relazionare) |  |
| B-2.8 | 3 | Possibilità di creare un database dei campioni (ad es. anagrafica del paziente, concentrazione e Ratio del DNA, tipologia di campione) e dei risultati di genotipo e fenotipo ottenuti (SI/NO, Relazionare) |  |
| B-2.9 | 2 | Back-up periodico automatico dei dati ottenuti (Relazionare). |  |