PROCEDURA APERTA N. 49/2014  FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER LA TIPIZZAZIONE DI ANTIGENI ERITROCITARI E LEUCOPIASTRINICI IN BIOLOGIA MOLECOLARE

ALLEGATO A – LOTTO 3

A - REQUISITI INDISPENSABILI

| A-0 | REQUISITI INDISPENSABILI DELLA FORNITURA | SI | NO |
| --- | --- | --- | --- |
| A-0.1 | Tutti i dispositivi richiesti nell’Allegato C, le cui caratteristiche (indispensabili ed oggetto di valutazione) sono indicate nel presente Allegato. | SI | NO |
| A-0.2 | Tutti i reagenti, il materiale di consumo, gli accessori e quant’altro necessario per il corretto e completo funzionamento dei dispositivi offerti, nulla escluso. | SI | NO |
| A-0.3 | Fornitura di gruppi di alimentazione tampone (UPS), se non fosse possibile collegare i dispositivi offerti ad un impianto già predisposto con tali caratteristiche. | SI | NO |
| A-0.4 | Reagenti/kit per l’esecuzione di tutti i test indicati in Allegato C | SI | NO |
| A-0.5 | Apparecchiatura più automatica possibile, nuova di fabbrica, di ultima generazione per l’estrazione del DNA | SI | NO |
| A-0.6 | Reagenti, materiali di consumo e accessori per l’estrazione del DNA genomico ottenuto da campioni di sangue anticoagulato in EDTA che non utilizzino la tecnologia di estrazione basata su biglia magnetica. | SI | NO |
| A-0.7 | Reagenti per l’estrazione del DNA fetale da plasma materno | SI | NO |

B - REQUISITI OGGETTO DI VALUTAZIONE

| B-1 | CARATTERISTICHE DEI REAGENTI (Max 24 punti) |  |
| --- | --- | --- |
| RIF. | Punti | Requisito | Risposta Ditta |
| B-1.1 |  | Principio di isolamento e purificazione del DNA (Relazionare) |  |
| B-1.2 | 3 | Volume minimo di sangue necessario per l’estrazione (Indicare il volume) |  |
| B-1.3 | 5 | Efficienza del sistema in termini di recupero di DNA (Indicare resa media in (g totali di DNA, concentrazione e grado di purezza) |  |
| B-1.5 | 2 | Stabilità, durata, modalità e condizioni ottimali di conservazione dei reagenti, sia a confezione integra che aperta (Relazionare) |  |
| B-1.6 | 3 | Tempo medio di esecuzione del test e tempo effettivo di lavoro sia con la strumentazione automatica che con la metodica manuale (Specificare i tempi) |  |
| B-1.7 | 3 | Reagenti validati per metodiche di tipizzazione genomica di sistemi genetici eritrocitari e leucopiastrinici (Relazionare indicando per quali protocolli di tipizzazione genomica eritrocitaria e/o leucopiastrinica è validato) |  |
| B-1.8 | 4 | Possibilità di estrazione del DNA anche con metodica manuale, con il medesimo kit utilizzato dallo strumento (SI/NO, Relazionare) |  |
| B-1.9 | 4 | Possibilità di utilizzare lo stesso sistema (strumento e/o kit) per l’estrazione del DNA fetale da plasma materno (SI/NO, Relazionare) |  |
| B-1.10 |  | Estrazione del DNA fetale da plasma materno (Relazionare sulle caratteristiche e modalità di estrazione) |  |
| B-2 | CARATTERISTICHE DELLA STRUMENTAZIONE (Max 22 punti) |  |
| RIF. | Punti | Requisito | Risposta Ditta |
| B-2.1 | 4 | Numero minimo e massimo di campioni processabili per seduta di lavoro (Indicare il numero dei campioni) |  |
| B-2.2 | 4 | Flessibilità e produttività del sistema diagnostico (Relazionare, indicando in particolare il numero minimo e massimo di campioni analizzabili in una seduta e la possibilità di processare un numero variabile di campioni per ottimizzare tempo e reagenti |  |
| B-2.3 | 5 | Nessuna necessità di strumentazione aggiuntiva per l’esecuzione dell’estrazione con metodica manuale, utilizzando parti/funzioni dello strumento automatico di estrazione (SI/NO, Relazionare) |  |
| B-2.4 | 2 | Possibilità di ampliare il pannello dei protocolli applicabili sullo strumento (SI/NO, Relazionare) |  |
| B-2.5 | 4 | Presenza di sistemi di prevenzione della cross-contaminazione (SI/NO, Relazionare) |  |
| B-2.6 | 3 | Presenza di sistema di controllo (sensori ottici, di livello, etc) della corretta preparazione di campioni, reagenti e consumabili necessari per la seduta di lavoro (SI/NO, Relazionare) |  |