| SISTEMA DI INTEGRAZIONE AUDIO VIDEO DI SALA OPERATORIA |
| --- |
| ALLEGATO A |
| B - REQUISITI OGGETTO DI VALUTAZIONE |
| RIF.B | REQUISITO | SI/NO | SPECIFICARE |
|  | STRUMENTAZIONE ACCESSORIA |
| B.1 | Monitor per campo operatorio (da installare su braccio pensile) ; specificare : produttore, modello, dimensioni del disply, risoluzione, i/o disponibili | ////// |  |
| B.2 | Display a parete; specificare : produttore, modello, tecnologia, dimensioni del disply, risoluzione, i/o disponibili | ////// |  |
| B.3 | Telecamera ambientale; specificare : produttore, modello, zoom, definizione | ////// |  |
|  | CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA - VIDEOROUTING - ERGONOMIA |
| B.4 | Produttore e modello del sistema di integrazione audio video offerto (specificare) | ////// |  |
| B.5 | Sistema di controllo del sistema di sala operatoria ; specificare le caratteristiche del display, il grado di protezione da infiltrazione fluidi, la modalità di interfaccia utente . | ////// |  |
| B.6 | N.ro e tipologia di PRESET programmabili (specificare) | ////// |  |
| B.7 | Architettura del sistema proposto per il recupero e la visualizzazione delle immagini radiologiche e per l'eventuale l'utilizzo degli applicativi aziendali (Descrivere Hardware e modalità di utilizzo) | ////// |  |
| B.8 | Hardware proposto per il funzionamento del sistema (rack, matrici, computer, etc). Specificare con l'indicazione degli ingombri e delle necessità impiantistiche | ////// |  |
| B.9 | Punti di ingresso (patch pannel o soluzioni equivalenti) previsti : relazionare sinteticamente la tipologia dei punti previsti, il dimensionamento, il tipo di segnali accettati, etc. evidenziando le caratteristiche di flessibilità e modularità del sistema, e la eventuale presenza di ingressi liberi , rispetto ai minimi individuabili in allegati C | ////// |  |
| B.10 | Soluzioni tecniche adottate per minimizzare l’ingombro dei display offerti (es. alimentatori integrati o posti nel controsoffitto) , per consentire un agevole accesso per il collegamento diretto delle apparecchiature e per garantire la massima sicurezza (es. carter di copertura dei cavi) | ////// |  |
| B.11 | Cablaggio di sala operatoria : descrizione della modalità di realizzazione (fibra, rame , etc) in ingresso ed in uscita dalla matrice | ////// |  |
| B.12 | Cablaggio verso i rack e la sala regia : specificare le modalità di realizzazione | ////// |  |
| B.13 | Matrice o sistema equivalente : indicare il numero di ingressi ed uscite (specificando video ed audio) gestibili contemporaneamente e la tipologia dei segnali gestiti in ingresso ed in uscita | ////// |  |
| B.14 | Soluzioni tecniche (Hardware e software ) adottate per garantire la continuità delle prestazioni (fornitura di dispositivi di back- up, caratteristiche intrinseche del sistema proposto , etc) | ////// |  |
| B.15 | Modalità di trasmissione/ trattamento dei segnali video dall'uscita della apparecchiatura fino alla visualizzazione sui monitor (esempio conversione dei segnali, etc) . Specificare per ciascun tipo di segnale gestito | ////// |  |
| B.16 | Modalità di visualizzazione immagini sui monitor offerti (es. PiP, quadvideo,etc). Specificare per ciascuna tipologia di display offerto (24"/26" e 42") | ////// |  |
|  | MODULARITA' ED AMPLIABILITA' |
| B.17 | Relazionare sulle caratteristiche di espandibilità futura del sistema in termini di sorgenti(ingressi video) e di uscite con indicazione degli eventuali lavori/Hardware necessari per la realizzazione | ////// |  |
| B.18 | Possibilità d'implementazione, in fase successiva, di un secondo monitor di controllo per il sistema di integrazione di sala (videorouting, registrazione, videostremaing e videoconferenza) da installare in prossimità del campo chirurgico (cfr. pensile chirurgico lato piedi), senza necessità di lavori impiantistici e strutturali che comportino il fermo sala. ( SI/NO, descrivere indicando le modalità di interazione fra i due sistemi di controllo ) |  |  |
| B.19 | Possibilità di espansione futura del sistema ad integrazione e controllo di apparecchiature/impianti di sala operatoria (esempio : tavoli operatori, lampade scialitiche, telecamere, etc). Indicare: tipologia, produttore, modello delle apparecchiature/ impianti integrabili nel sistema fornito |  |  |
| B.20 | Ulteriori funzioni/software previste dal sistema o implemametabili in futuro (SI/NO, Specificare per ciascuna funzione/software se presente nella fornitura o se è implementabile) |  |  |
|  | ARCHIVIAZIONE |
| B.21 | Archiviazione : specificare la capacità della memoria fornita per ogni sala, eventuali limiti di mantenimento in memoria , le modalità di cancellazione, il numero massimo di canali registrabili simultaneamente (non tenendo conto della modalità PiP o quadvideo) | ////// |  |
| B.22 | Tipologie di supporti di memorizzazione mobili : DVD, USB, etc. forniti (specificare) | ////// |  |
| B.23 | N.ro massimo di sorgenti registrabili simultaneamente alla risoluzione FULL HD (1080p) | ////// |  |
| B.24 | Possibilità di accesso remoto (con opportune credenziali) all' archivio temporaneo (SI/NO, specificare) |  |  |
| B.25 | Specificare i formati di memorizzare delle immagini e dei filmati (es : .bpm, .jpg; .tiff, .mpeg2, .mpeg4, ecc.) sia in modalità "loss" che "lossless" | ////// |  |
| B.26 | Possibilità di disporre di una specifica funzione del SW che consenta all'operatore di tagliare il filmato acquisito per poter inviare al server solamente le parti di interesse |  |  |
|  | COMUNICAZIONE ESTERNA : STREAMING E VIDEOCONFERENZA |
| B.27 | Sistema audio di sala; specificare : n.ro casse installate per ciascuna sala, potenza complessiva in W, caratteristiche dell'amplificatore, filtri antidisturbo o analoghi disponibili, ecc. | ////// |  |
| B.28 | Microfoni ; specificare : produttore, tipo, quantità offerta per sala | ////// |  |
| B.29 | N.ro di postazioni collegabili contemporaneamente in streaming ad una sala operatoria | ////// |  |
| B.30 | Numero di licenze incluse in offerta per il collegamento in streaming. Specificare il numero totale ed il numero per singola sala | ////// |  |
| B.31 | Massima risoluzione supportata dal sistema di streaming | ////// |  |
| B.32 | Occupazione della banda della rete alla massima risoluzione | ////// |  |
| B.33 | Possibilità di comunicazione audio-visiva da una sala operatoria all' altra (specificare modalità, numero di sale che possono essere messe in comunicazione contemporanea, etc) | ////// |  |
| B.34 | Videoconferenza : hardware fornito per l' allestimento della sala regia | ////// |  |
| B.35 | Cablaggio verso l' aula : specificare le modalità di realizzazione | ////// |  |
| B.36 | Funzioni specifiche del sistema finalizzate alla didattica, 2° opinion (SI/NO, specificare per ciascuna funzione se inclusa nella fornitura o implementabile in futuro) |  |  |