DITTA MANUTENTRICE

Per il Dispositivo

Fabbricante		     			Modello

CND			     			Repertorio

la ditta indicata per garantire il corretto svolgimento delle manutenzioni preventive e correttive, secondo gli standard previsti dal fabbricante è:

Ragione sociale

Indirizzo

Telefono		     			Fax

Referente di area	     			Telefono referente

Sede magazzino	     			Sede operativa per presente contratto

Assicura i seguenti orari di:

accettazione delle chiamate				lavoro del personale tecnico

Lunedì/Venerdì		dalle   		alle   		Lunedì/Venerdì		dalle    	alle

Sabato/prefestivi		dalle  		alle   		Sabato/prefestivi		dalle    	alle

Domenica/festivi		dalle  		alle   		Domenica/festivi		dalle    	alle

Numero di tecnici qualificati e abilitati ad intervenire sulle apparecchiature offerte:

In Italia		     			Nella zona di riferimento (Emilia-Romagna)

Attraverso la ditta indicata viene garantita assistenza tecnica (manodopera specializzata e fornitura di ricambi originali) dei sistemi offerti per   anni (periodo non inferiore a 10 anni data collaudo)

Durata della garanzia:   mesi  (non inferiore a 24 mesi data)

La ditta di impegna a comunicare ogni eventuale variazioni rispetto a quanto sopra indicato, fornendone tempestiva comunicazione all’Amministrazione

Eventuali difformità rispetto a quanto dichiarato determineranno l’applicazione di una penale pari a € 500,00 che verranno detratte dai canoni contrattuali. In caso di mancata assistenza tecnica nell’ambito per periodo temporale sopra riportato l’Azienda USL si riserva di non invitare la ditta alle procedure di fornitura per un periodo da 12 a 24 mesi e segnalare all’ente certificatore

TIMBRO E FIRMA

DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

DELLA DITTA FORNITRICE

_______________________________________

TECNICI FORMATI E AGGIORNATI PER ASSISTENZA

Per il Dispositivo offerto sono individuati i seguenti tecnici esperti (per ogni nr. di riferimento allegare scheda CV):

Rif.	Iniziali 	anni		zona Emilia		Rif.	Iniziali		anni		zona Emilia

tecnico	esperienza	(SI/NO)				tecnico		esperienza	(SI/NO)

1	     	     		     			31

2	     	     		     			32

3	     	     		     			33

4	     	     		     			34

5	     	     		     			35

6	     	     		     			36

7	     	     		     			37

8	     	     		     			38

9	     	     		     			39

10	     	     		     			40

11	     	     		     			41

12	     	     		     			42

13	     	     		     			43

14	     	     		     			44

15	     	     		     			45

16	     	     		     			46

17	     	     		     			47

18	     	     		     			48

19	     	     		     			49

20	     	     		     			50

21	     	     		     			51

22	     	     		     			52

23	     	     		     			53

24	     	     		     			54

25	     	     		     			55

26	     	     		     			56

27	     	     		     			57

28	     	     		     			58

29	     	     		     			59

30	     	     		     			60

TIMBRO E FIRMA

DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

DELLA DITTA FORNITRICE

_______________________________________

PERFORMANCE: TEMPI DI INTERVENTO E RISOLUZIONE

All’interno dell’orario di lavoro del personale tecnico riportato a pagina 1, la Ditta garantisce i seguenti tempi:

- Tempo massimo di intervento   ore lavorative dalla chiamata

(non superiore a 1 giorno lavorativo dalla chiamata)

- Tempo massimo di risoluzione del guasto e ripristino della funzionalità    ore lavorative dalla chiamata

(non superiore a 3 giorni lavorativi dalla chiamata)

Numero giornate lavorative massime di fermo macchina previste    gg/anno (esclusa manutenzione programmata) calcolata su 365gg/anno

Numero giornate lavorative di fermo macchina previste    gg/anno per la manutenzione programmata

Servizio di reperibilità 24h/24:

SI 								NO

Incluso nel contratto proposto

Escluso dal contratto proposto			Tariffa 	  €/ora

Eventuali difformità rispetto a quanto dichiarato potranno determinare l’applicazione di penali

Durante la Garanzia

- Per ogni giorno di ritardo sul tempo di intervento: 15 gg (metà mensilità) di garanzia aggiuntiva

- Per ogni giorno di ritardo sul tempo di risoluzione e ripristino: 1 mese di garanzia aggiuntiva

- Per ogni giorno di fermo aggiuntivo oltre al numero di giorni di fermo macchina/anno previsti: 2 mesi di garanzia aggiuntiva

- Mancato invio all’Ingegneria Clinica entro 1 giorno dei fogli di lavoro: 15 gg (metà mensilità) di garanzia aggiuntiva

Scaduta la Garanzia

- Per ogni giorno di ritardo sul tempo di intervento: storno di 15 gg (metà mensilità) dal canone del contratto di manutenzione o storno € 200,00 dal consuntivo di spesa

- Per ogni giorno di ritardo sul tempo di risoluzione e ripristino: storno di 1 mese dal canone del contratto di manutenzione o storno € 500,00 dal consuntivo di spesa

- Per ogni giorno di fermo aggiuntivo oltre al numero di giorni di fermo macchina/anno previsti: storno di 2 mesi dal canone del contratto di manutenzione o penale pari a € 1000,00

- Mancato invio all’Ingegneria Clinica entro 1 giorno dei fogli di lavoro: storno di 15 gg (metà mensilità) dal canone del contratto di manutenzione o storno € 200,00 dal consuntivo di spesa

TIMBRO E FIRMA

DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

DELLA DITTA FORNITRICE

_______________________________________

La valutazione sui tempi di intervento, risoluzione, ricambi, etc... verrà effettuata tenendo conto anche dell’orario di lavoro dei tecnici, risultando migliorativo, a parità dei tempi dichiarati, un orario lavorativo più esteso.

MANUTENZIONI PREVENTIVE/PERIODICHE

Periodicità e attività sono conformi alle indicazioni fornite dal Fabbricante

Periodicità:		   Manutenzioni Preventive/anno

Il tempo di fermo macchina:

Il tempo necessario per l’esecuzione di una manutenzione preventiva-periodica è di   giornate lavorative

Descrizione delle operazioni di manutenzione preventiva (allegare check list)

Nell’ambito delle attività di manutenzione preventiva deve essere garantita l’esecuzione con frequenza annuale delle verifiche di sicurezza elettrica in conformità alle EN 60601-1 (e EN 60601-1-1, se necessario)

Durante le attività di manutenzione preventiva-periodica viene garantita la sostituzione delle parti di ricambio, dei materiali usurati e di tutti quelli previsti nei protocolli

Durante il periodo di garanzia le manutenzioni preventive-periodiche verranno eseguite secondo gli standard e le periodicità indicate senza alcun onere per le Aziende.

Il programma annuale verrà concordato con gli utilizzatori.

Il calendario definitivo delle visite dovrà essere trasmesso all’UO utilizzatrice e in copia all’Ingegneria Clinica o al servizio che verrà indicato dall’amministrazione

Eventuali variazioni rispetto a quanto sopra indicato dovranno essere comunicate tempestivamente agli utilizzatori e all’amministrazione

Eventuali difformità rispetto a quanto dichiarato potranno determinare l’applicazione di penali

Durante la Garanzia

- Mancata esecuzione di manutenzione/mancato rispetto del calendario: oltre all’esecuzione della Manutenzione, 1 mese di garanzia aggiuntiva

- Mancato invio Check list compilata in seguito ad esecuzione manutenzione: 1 mese di garanzia aggiuntiva

Scaduta la Garanzia

- Mancata esecuzione di manutenzione/mancato rispetto del calendario: esecuzione della Manutenzione gratuitamente o esecuzione della manutenzione e storno di 1 mese dal canone del contratto di manutenzione

- Mancato invio Check list compilata in seguito ad esecuzione manutenzione: storno di € 500,00 dal consuntivo della manutenzione o storno di 1 mese dal canone del contratto di manutenzione

TIMBRO E FIRMA

DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

DELLA DITTA FORNITRICE

_______________________________________

CONTRATTO DI MANUTENZIONE FULL RISK

Tutto incluso (tubi RX, detettori, vetri, etc.)

Il contratto di manutenzione full risk prevede:

- esecuzione degli interventi di manutenzioni preventiva-periodica secondo quanto indicato a pag.4

- verifiche annuali di sicurezza in conformità EN 60601-1e 60601-1-1 se necessario

- illimitati interventi su chiamata

- ricambi e componenti varie inclusi (anche usurabili)

- sostituzione tubi, detettori e parti in vetro

- aggiornamenti software inclusi

- manutenzioni periodiche sulle parti meccaniche e in movimento incluse

- tempistica di intervento, risoluzione, reperimento ricambi e fermo macchina complessivo secondo quanto indicato a pag 3

Valore percentuale del canone annuo contratto Full Risk:    % del prezzo in offerta del dispositivo (non superiore all’9 %)

Valore percentuale del canone annuo contratto Full Risk:    % del prezzo in offerta del dispositivo UPGRADATO DIGITALE (non superiore al 11 %)

Il costo del canone annuale dovrà restare invariato per un periodo di 6 anni dalla data di fine garanzia

In caso di stipula di un contratto pluriennale, l’eventuale dismissione da parte della AUSL delle apparecchiature prima dello scadere del contratto, comporta l’interruzione del contratto e della fatturazione dalla data di comunicazione del fuori uso.

Le manutenzioni preventive verranno eseguite come già riportato a pagina 4 del presente modulo.

I tempi di intervento e di ripristino saranno conformi a quanto già specificato a pagina 3 del presente modulo

Tutte le attività dovranno essere documentate da rapporti di lavoro firmati dal personale utilizzatore e consegnati al Servizio Ingegneria Clinica

Eventuali difformità determineranno l’applicazione di una penale secondo quanto indicato alle pagine 3 e 4

TIMBRO E FIRMA

DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

DELLA DITTA FORNITRICE

_______________________________________

TARIFFE INTERVENTI SU CHIAMATA

Tariffe per interventi su chiamata:

Diritto di chiamata		 €

Trasferta			     €

Tariffa lavorativa 		 €/ora

Costo viaggio (km e ore)	 € (indicare il costo complessivo)

Tempo viaggio A/R		 ore

Altro

Prezzo Tubo			     €		garanzia       mesi

Prezzo Detettore		     €		garanzia       mesi

RAPPORTI DI LAVORO

La ditta manutentrice si impegna a trasmettere all’Ingegneria Clinica, al termine di ogni manutenzione di ogni attività effettuata (manutenzione correttiva, preventiva-periodica o altro intervento), copia del rapporto di lavoro contenente almeno le seguenti indicazioni:

- Nome del tecnico esecutore			- identificativo dell’apparecchio

- Data e ora inizio e fine intervento			- attività svolte (aderenti al protocollo)

- Ricambi e materiali sostituiti			- esito della manutenzione

-               Firma del tecnico

Il rapporto di lavoro è ritenuto valido solo se controfirmato dal personale dell’unità operativa

Per le manutenzioni Preventive/periodiche al foglio di lavoro deve essere allegata check list compilata

Copia dei rapporti di lavoro attestanti le attività svolte dovranno essere inviate entro 1 giorno dall’esecuzione all’ Ingegneria Clinica per la verifica del rispetto delle clausole contrattuali

Eventuali difformità determineranno l’applicazione di una penale secondo quanto indicato alle pagine 3 e 4

TIMBRO E FIRMA

DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

DELLA DITTA FORNITRICE

_______________________________________

MIGLIORIE

Evidenziare eventuali ulteriori migliorie proposte

TIMBRO E FIRMA

DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

DELLA DITTA FORNITRICE

_______________________________________

# Footnotes

Il numero indicato deve coincidere con i CV riportati a pag. 2 deve essere riferito ESCLUSIVAMENTE a tecnici con percorso formativo e professionale ed addestramento specifico per la tecnologia in oggetto

Il dato deve essere coerente con quanto dichiarato a pagina 4