ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI

Inquadramento

|  | SCHEDA DESCRITTIVA |
| --- | --- |
| stato di fatto: |
| Opere edili: | Il locale, allo stato attuale, è già completo di tutte le finiture. |
| impianto elettrico: | Il locale è inserito nelle diagnostiche del poliambulatorio al piano -1 del Centro Ricerca e identificata sulla pianta di inquadramento con la descrizione “DIAGNOSTICA 3” Il locale è corredato di impianto elettrico adeguato alla tipologia "gruppo 1 secondo CEI 64-8 sez. 720". La diagnostica è attualmente alimentata con interruttore di protezione magnetotermica differenziale e cavo di sezione adeguata all’attuale macchina radiologica. |
| impianto meccanico: | Condizionamento: l’attuale impianto di condizionamento del vano oggetto dell’installazione è di tipo “a tutta aria” e risulta idoneo alle attuali esigenze sia dal punto di vista dell’ apparecchiatura installata che al fine del benessere del personale tecnico/medico e degli utenti |
| Descrizione lavorazioni da eseguire a carico dell’impresa installatrice |
| Opere edili: | E’ a carico dell’impresa installatrice ogni onere per eventuali modifiche allo stato attuale del locale e delle strutture; è inoltre a carico dell’installatore, della nuova diagnostica, ogni onere che si renda necessario per garantire l’adeguamento alle norme sismiche, distributive gravanti per il caso in specie, in particolare: nel rispetto della normativa antisismica (NTC Dm 14/01/08 e norme UNI correlate) ed antincendio vigente (DM18/9/2002"Regola tecnica di prevenzione incendi relativa alle strutture sanitarie pubbliche e private," d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 |
| Impianto elettrico: | Per l’installazione e l’alimentazione della nuova diagnostica, l’impresa dovrà provvedere alle seguenti attività: verifica della adeguatezza dell’attuale impianto rispetto alle esigenze della nuova apparecchiatura da installarsi; ogni opera necessaria per consentire il regolare funzionamento della macchina; progetto esecutivo delle opere da eseguirsi; verifiche/collaudi; produzione della documentazione di collaudo, certificazioni, eventuali dichiarazioni di conformità. Nel caso in cui, per qualunque apparecchiatura oggetto della fornitura, l’impianto esistente (gli interruttori, ed i cavi di alimentazione delle attrezzature) non sia adeguato, sarà onere dell’impresa la sostituzione della linea di alimentazione esistente con altra adatta ed il conseguente adeguamento dell'interruttore a protezione della stessa fino al quadro di alimentazione. La lunghezza delle linee eventualmente da sostituire e la tipologia degli interruttori sono verificabili dallo schema in allegato. Nel caso si debba momentaneamente intervenire su parti di impianto per permettere l’installazione della nuova apparecchiature, sono a carico dell’installatore ogni onere che si renda necessario per il ripristino di tali impianti alle condizioni precedenti le attività di installazione e la relativa dichiarazione di conformità. Installazione, infine, di un nuovo sistema interfono che collega la sala diagnostica e alla consolle, in sostituzione dell’esistente. |
| impianto meccanico: | Condizionamento: sarà onere dell’impresa verificare l’idoneità dell’impianto esistente al mantenimento di parametri psicrometrici del locale tali da permettere il corretto funzionamento delle apparecchiature ed idonee condizioni climatiche per la fruibilità dei locali da parte di utenti e operatori. Eventuali ogni modifica all’impianto esistente che si renda necessaria per il mantenimento dei suddetti parametri sarà a carico dell’impresa installatrice. |