ALLEGATO 2.2

PROCEDURA APERTA N. 68/2014. “SERVIZIO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA DELLE CAPPE PER UN PERIODO DI ANNI 4, EVENTUALMENTE RINNOVABILE  PER UN ULTERIORE 2 ANNI. LOTTO UNICO”

Elenco controlli da effettuare su cappe Chimiche

| Controllo obbligatorio | Descrizione esecuzione controllo |
| --- | --- |
| Verifica funzionamento quadro comandi |  |
| Verifica funzionamento motoventilatore |  |
| Verifica rumorosità cappa |  |
| Verifica contenimento aria |  |
| Verifica velocità di aspirazione (con anemometro) |  |
| Verifica saturazione filtro a carboni attivo (ove presente) |  |
| Verifica funzionalità vetro frontale |  |
| Verifica luminosità cappa (con controllo temperatura di colore) |  |
| Verifica circuiti (pneumatici, gas, ecc.) |  |
| Controllo connessioni e fissaggi tubi di aspirazione (ove presenti) |  |
| Controlli ulteriori |  |
| (Eventualmente da aggiungere da parte della ditta partecipante) |  |

Elenco controlli da effettuare su cappe Biologiche

| Controllo obbligatorio | Descrizione esecuzione controllo |
| --- | --- |
| Verifica funzionamento quadro comandi |  |
| Verifica rumorosità cappa |  |
| Verifica barriera frontale aria con smoke test o anemometro |  |
| Verifica classe di contaminazione |  |
| Verifica allarme intasamento filtro principale |  |
| Verifica allarme intasamento flusso espulsione |  |
| Verifica e regolazione velocità flusso laminare |  |
| Verifica efficienza filtri (DOP test) |  |
| Verifica funzionalità vetro frontale e allarme (ove presente) |  |
| Verifica luminosità cappa (con controllo temperatura di colore) |  |
| Verifica funzionamento lampada UV (ove presente) |  |
| Controlli ulteriori |  |
| (Eventualmente da aggiungere da parte della ditta partecipante) |  |