ALLEGATO 2.3 –

PROCEDURA APERTA N. 68/2014. “SERVIZIO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA DELLE CAPPE PER UN PERIODO DI ANNI 4, EVENTUALMENTE RINNOVABILE  PER UN ULTERIORE 2 ANNI. LOTTO UNICO”

Riepilogo cappe suddiviso per Azienda

CHIMICHE

|  | Nr. Cappe | Controlli annui senza cambio filtri | Controlli annui CON cambio filtri | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AOSP BO | 10 | 10 | 30 |  |
|  | 36 | 36 | 36 | (2 cambi in comune con cappe) |
|  | 31 | 31 | 0 |  |
| Totale | 77 | 77 | 66 |  |
| AUSL BO | 27 | 2 | 25 |  |
| Totale | 27 | 2 | 25 |  |
| IOR | 19 | 19 | 19 | 1 cambio filtri durante la 1° visita/anno |
|  | 7 | 14 | 0 | Durante la 1° visita del contratto verificare la presenza filtro |
| Totale | 26 | 33 | 19 |  |
| Imola | 15 | 8 | 7 | 1 cambio filtri durante la 1° visita/anno 3 cappe senza filtro e 5 con sistema filtrante in comune con altra cappa |
| Totale | 15 | 8 | 7 |  |

BIOLOGICHE

|  | Nr. Cappe | Controlli annui | Controlli annui CON cambio filtri carbone | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AOSP BO | 95 | 190 |  |  |
| AUSL BO | 15 | 26 | 4 | Si considera la sola sostituzione dei filtri a carbone |
| IOR | 35 | 70 |  | di cui 8 cappe solo n. 2 GMP/anno se effettuabili |
| Imola | 7 | 5 |  | 2 solo GMP se effettuabili |