Prescrizioni speciali edili

Massetti esistenti nell’ala C al 4° piano oggetto di intervento

In considerazione delle opere da realizzare quali finiture edili e impiantistiche ed in particolare le assistenze murarie per il passaggio di cavidotti impiantistici occorre valutare se procedere alla completa demolizione dei massetti nell’area oggetto di intervento con il successivo completo rifacimento oppure in alternativa, qualora si proceda alla demolizione parziale di alcune zone dovrà essere prodotta idonea certificazione, a firma di tecnico abilitato, che asseveri la realizzazione e la tenuta ai carichi statici e dinamici nel rispetto della regola dell’arte, in funzione delle tecnologie proposte e delle soluzioni adottate.

Carichi ammissibili nell’ala C al 4° piano oggetto di intervento

Si allega specifica planimetria riportante le condizioni di carico ammissibile considerato lo stato dei locali. Dovranno essere realizzate le opere strutturali propedeutiche alla installazione delle apparecchiature a soffitto e a pavimento, tenendo conto dello stato di fatto dei luoghi.

Misure di protezione radiologica

In considerazione delle apparecchiature che si intende installare, si allega una valutazione preliminare effettuata dal Servizio Fisica Sanitaria contenente alcune misure indicative da adottare. Prima della effettuazione delle opere sarà necessario procedere alla definizione formale delle misure di protezione da adottare

Autorizzazione degli Enti preposti

Prima dell’avvio dei lavori, il soggetto aggiudicatario dovrà acquisire i pareri/autorizzazioni degli Enti preposti con particolare riferimento al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, Dipartimento di sanità Pubblica, Arpa e Autorizzazione Comunale, secondo le modalità autorizzative e le procedure interne già adottate dal Dipartimento Tecnico in ordine alla autorizzazione dei progetti edilizi.

Stato dei luoghi

In considerazione dello stato dei luoghi e dei locali adiacenti alla area di intervento, già ultimati, dovranno essere adottate, a carico del soggetto aggiudicatario, tutte le misure di protezione da polvere, cadute di materiali, etc, con particolare cautela verso il locali già completi anche di attrezzature, con particolare riferimento alle parti impiantistiche quali impianti elettrici, meccanici,  speciali, condizionamento.