## SCHEDA 1A -App. SPOKE
FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER ESAMI EMOCROMOCITOMETRICI
ALLEGATO F
OFFERTA ECONOMICA
Scheda 1A : Apparecchiature per laboratori Spoke
A) Dettaglio Strumentazione Offerta
Strumentazione Analitica (Descrizione) | Modello |  | Codice prodotto fornitore |  | Codice prodotto fabbricante |  | Fabbricante |  |  | Codice CIVAB | Codice CND | Prezzo listino dispositivo
B) Distribuzione per singolo Laboratorio
Strumentazione Analitica (Modello) | Qt per Bellaria | Qt per Budrio | Qt per Imola | Qt per IOR | Qt per Delta | Qt per Cento | Qt per Argenta | Qt per Bentivoglio | Qt per S.Giovanni in Persiceto | Qt per Bazzano | Qt per Porretta | Qt per Vergato | Qt per Loiano
completi di:
gruppo di continuità
stampante

## SCHEDA 1B -App. HUB
FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER ESAMI EMOCROMOCITOMETRICI
ALLEGATO F
OFFERTA ECONOMICA
Scheda 1B: Apparecchiature per laboratori HUB e S.Orsola
STRUMENTAZIONE ANALITICA PER ROUTINE (Descrizione) | Qt per S.Orsola | Qt per Cona | Qt per Maggiore | Modello | Codice prodotto fabbricante | Codice prodotto fornitore | Fabbricante | Codice CIVAB | Codice CND | Prezzo listino dispositivo
Completa di :
STRUMENTAZIONE ANALITICA PER URGENZE (Descrizione) | Qt per S.Orsola | Qt per Cona | Qt per Maggiore | Modello | Codice prodotto fabbricante | Codice prodotto fornitore | Fabbricante | Codice CIVAB | Codice CND | Prezzo listino dispositivo
//////
//////
Completa di :
//////
LINEE DI AUTOMAZIONE , COLORATORE STRISCIATORE, etc (Descrizione) | Qt per S.Orsola | Qt per Cona | Qt per Maggiore | Modello | Codice prodotto fabbricante | Codice prodotto fornitore | Fabbricante | Codice CIVAB | Codice CND | Prezzo listino dispositivo
MICROSCOPI AUTOMATIZZATI (Descrizione)
completi di :
STRUMENTAZIONE/SOFTWARE ACCESSORI (Descrizione) | Qt per S.Orsola | Qt per Cona | Qt per Maggiore | Modello | Codice prodotto fabbricante | Codice prodotto fornitore | Fabbricante | Codice CIVAB | Codice CND | Prezzo listino dispositivo

## SCHEDA 2-REAGENTI
FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER ESAMI EMOCROMOCITOMETRICI
ALLEGATO F
OFFERTA ECONOMICA
Scheda 2: REAGENTI
RIF. |  | Kit offerto (descrizione) | Produttore | Codice prodotto fornitore | Codice Prodotto fabbricante | Confezionamento | CND | Prezzo listino a confezione

## SCHEDA 3-CONSUMABILI
FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER ESAMI EMOCROMOCITOMETRICI
ALLEGATO F
OFFERTA ECONOMICA
Scheda 3: REAGENTI ACCESSORI / CONSUMABILI
A) | REAGENTI ACCESSORI / CONSUMABILI per STRUMENTAZIONE ANALITICA
RIF. | Descrizione Prodotto | Strumento su cui il prodotto è utilizzato | Produttore | Codice prodotto fornitore | Codice Prodotto produttore | Confezionamento | CND | Prezzo listino a confezione
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
A.7
A.8
B) | REAGENTI ACCESSORI / CONSUMABILI per STRISCIATORI/COLORATORI ED ALTRA STRUMENTAZIONE
RIF. | Descrizione Prodotto | Strumento su cui il prodotto è utilizzato | Produttore | Codice prodotto fornitore | Codice Prodotto produttore | Confezionamento | CND | Prezzo listino a confezione
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
B.8
B.9
B.10

## SCHEDA 4 - QUOTAZIONE ECON.
FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER ESAMI EMOCROMOCITOMETRICI
ALLEGATO F
Scheda 4: Quotazione Economica
PREZZO A REFERTO
|  |  |  | CIFRE |  | LETTERE
1 | EMOCROMO
2 | RETICOLOCITI
3 | CONTA LEUCOCITARIA SU LIQUOR E LIQUIDI BIOLOGICI
|  | Attività Annua (N.ro Referti) |  |  | IMPORTO ANNUO ( Iva Esclusa, cifre) * |  |  | IMPORTO TOTALE ANNUO (IVA esclusa)
Rif. |  | Emocromo | Reticolociti | Conta leuc. su Liquor e liq.biologici | Importo Annuo Emocromo | Importo Annuo Reticolociti | Importo Annuo Liquor e liquidi biologici | Importo Totale Annuo (Cifre) | Importo Totale Annuo (Lettere)
1 | S.Orsola (Routine+ Urgenze) | 283286 | 12007 | 970
2 | Bellaria | 39553 | 2084 | 373
3 | Budrio | 11937
4 | Imola | 170134 | 4098 | 352
5 | IOR | 37428 | 133 | 215
6 | Cona (Routine+ Urgenze) | 408319 | 5000 | 775
7 | Delta | 41445 | 103
8 | Cento | 26798 | 360
9 | Argenta | 4381
10 | Bentivoglio | 102359 | 1038
11 | S.Giovanni in Persiceto | 13883
12 | Bazzano | 42293 | 358
13 | Porretta | 17301 | 786
14 | Vergato | 6878
15 | Loiano | 12315 | 144
16 | Maggiore (Routine+urgenze) | 623772 | 14344
| TOTALE ANNUO | 1842082 | 40455 | 2685
| IMPORTI ANNUI IVA ESCLUSA* : |  | Per ciascun laboratorio l'importo annuo relativo a ciascun esame, andrà calcolato moltiplicando il prezzo/referto (IVA esclusa) per l' attività annua relativa a quell' esame.
|  |  | IVA ESCLUSA |  |  |  | IVA INCLUSA
|  |  | Cifre | Lettere |  | % IVA | Cifre | Lettere
A | IMPORTO TOTALE ANNUO DELLA FORNITURA
B | IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA 6 ANNI | [7 empty] | 0
[8 empty] | Reagenti | Apparecchia - ture | Assistenza Tecnica
PREZZO MEDIO A REFERTO (IVA esclusa): | [5 empty] | Incidenza % sul prezzo medio a referto :
Il prezzo medio a referto è determinato dall' importo totale annuo della fornitura diviso il numero totale annuo dei referti