| ASSISTENZA TECNICA TAC MULTISLICE ALLEGATO A4 |  |
| --- | --- |

|  | CAPITOLATO SPECIALE SCHEDA ASSISTENZA TECNICA |
| --- | --- |
|  | OGGETTO: PROCEDURA APERTA N. 58/2014 PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA DI UNA TAC “DUAL ENERGY” PRESSO L’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI DI BOLOGNA |
|  | Redazione: | Gruppo di Lavoro |

AT_TACMS 	ALLEGATO A4

1/10

Premessa

Il  presente  questionario  si  riferisce al  servizio  di  assistenza tecnica post  vendita della  TAC

proposta.

Le caratteristiche richieste e proposte sono da ritenersi valide per tutto il periodo contrattuale di garanzia e per il successivo periodo di contratto full risk.

Attribuzione punteggi qualitativi

‐ Organizzazione assistenza                                                    (riferimento pagg. 3 e 4)

‐ Curricula dei tecnici addetti alla manutenzione TAC      (riferimento pag. 5 e CV allegati)

‐ Performance                                                                            (riferimento pag. 6)

‐Ulteriori migliorie                                                                    (riferimento pag. 10)

AT_TACMS	ALLEGATO A4

22 Giugno 2012	2/10

ORGANIZZAZIONE ASSISTENZA

Per la TAC offerta: Fabbricante Modelli

CND Repertori

DITTA MANUTENTRICE

la ditta indicata per garantire il corretto svolgimento delle manutenzioni preventive e correttive, secondo

gli standard previsti dal fabbricante è:

Ragione sociale

Indirizzo

Telefono	Fax

Referente di area	Telefono referente

Sede magazzino	Sede operativa per presente contratto

Assicura i seguenti orari

di accettazione delle chiamate	di lavoro del personale tecnico

| Lunedì/Venerdì | dalle | alle | Lunedì/Venerdì | dalle | alle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sabato/prefestivi | dalle | alle | Sabato/prefestivi | dalle | alle |
| Domenica/festivi | dalle | alle | Domenica/festivi | dalle | alle |

Numero di tecnici qualificati e abilitati1 ad intervenire sulle apparecchiature offerte: In Italia	Nella zona di riferimento (Emilia‐Romagna)

Attraverso la ditta indicata viene garantita assistenza tecnica (manodopera specializzata e fornitura di ricambi originali) dei sistemi offerti per	anni (periodo non inferiore a 10 anni data collaudo)

La ditta di impegna a comunicare ogni eventuale variazioni rispetto a quanto sopra indicato, fornendone tempestiva comunicazione all’Amministrazione

Eventuali difformità rispetto a quanto dichiarato determineranno l’applicazione di una penale pari a €

500,00 che verranno detratte dai canoni contrattuali. In caso di mancata assistenza tecnica nell’ambito per periodo

temporale sopra riportato lo IOR si riserva di non invitare la ditta alle procedure di fornitura per un periodo di 12 mesi e segnalare all’ente certificatore

TIMBRO E FIRMA

DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA FORNITRICE

1 Il numero indicato deve coincidere con i CV riportati a pag. 5 deve essere riferito ESCLUSIVAMENTE a tecnici con percorso formativo e professionale ed addestramento specifico per la TAC.

ORGANIZZAZIONE ASSISTENZA

NORMATIVE E CERTIFICAZIONI

L’assistenza tecnica viene effettuata secondo le seguenti normative (ISO, EN, etc.) L’assistenza tecnica è certificata da:

Eventuali difformità rispetto a quanto dichiarato determineranno l’applicazione di una penale pari a €

500,00 che verranno detratte dai canoni contrattuali. In caso di mancata assistenza tecnica nell’ambito per periodo

temporale sopra riportato lo IOR si riserva di non invitare la ditta alle procedure di fornitura per un periodo di 12 mesi e segnalare all’ente certificatore

TIMBRO E FIRMA

DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA FORNITRICE

CURRICULA TECNICI

TECNICI PER ASSISTENZA TAC

Per la TAC offerta sono individuati i seguenti tecnici esperti (per ogni nr. di riferimento allegare scheda CV):

| Rif. | Iniziali tecnico | anni esperienza | zona Emilia (SI/NO) | Rif. | Iniziali tecnico | anni esperienza | zona Emilia (SI/NO) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 31 |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 32 |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 33 |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 34 |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 35 |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 36 |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 37 |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 38 |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 39 |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 40 |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 41 |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 42 |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 43 |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 44 |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 45 |  |  |  |
| 16 |  |  |  | 46 |  |  |  |
| 17 |  |  |  | 47 |  |  |  |
| 18 |  |  |  | 48 |  |  |  |
| 19 |  |  |  | 49 |  |  |  |
| 20 |  |  |  | 50 |  |  |  |
| 21 |  |  |  | 51 |  |  |  |
| 22 |  |  |  | 52 |  |  |  |
| 23 |  |  |  | 53 |  |  |  |
| 24 |  |  |  | 54 |  |  |  |
| 25 |  |  |  | 55 |  |  |  |
| 26 |  |  |  | 56 |  |  |  |
| 27 |  |  |  | 57 |  |  |  |
| 28 |  |  |  | 58 |  |  |  |
| 29 |  |  |  | 59 |  |  |  |
| 30 |  |  |  | 60 |  |  |  |

TIMBRO E FIRMA

DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA FORNITRICE

PERFORMANCE

TEMPI DI INTERVENTO E RISOLUZIONE

Orario di accettazione delle chiamate	Orario di lavoro del personale tecnico

| Lunedì/Venerdì | dalle | alle | Lunedì/Venerdì | dalle | alle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sabato/prefestivi | dalle | alle | Sabato/prefestivi | dalle | alle |
| Domenica/festivi | dalle | alle | Domenica/festivi | dalle | alle |

All’interno dell’orario di lavoro del personale tecnico sopra riportato, la Ditta garantisce i seguenti tempi:

· 	Tempo massimo di intervento	ore lavorative dalla chiamata

(non superiore a 8 ore lavorative dalla chiamata)

· 	Tempo massimo di risoluzione del guasto e ripristino della funzionalità	ore lavorative dalla chiamata

(non superiore a 16 ore lavorative dalla chiamata)

Numero giornate lavorative massime di fermo macchina previste       gg/anno (esclusa manutenzione programmata) calcolata su 365gg/anno

Numero giornate lavorative di fermo macchina previste     gg/anno per la manutenzione programmata2

Servizio di reperibilità 24h/24:

SI	NO Incluso nel contratto proposto

Escluso dal contratto proposto                              Tariffa     €/ora

Eventuali difformità rispetto a quanto dichiarato determineranno l’applicazione di una penale pari a €

1.000,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo nell’intervento/ripristino, fino a 5 giorni e € 3.000,00 per ogni giorno lavorativo oltre ai 5 giorni; tali penali verranno detratte dei canoni contrattuali. L’amministrazione si riserva, in alternativa, a richiedere l’estensione del periodo di garanzia  (o lo storno dei canoni contrattuali) per mesi 1 fino a

5 giorni e per mesi 3 oltre 5 giorni

Qualora i giorni solari complessivi di fermo macchina annuali risultassero superiori a quelli indicati le

Aziende  si  riservano  la  facoltà  di  applicare  un’ulteriore  penale,  pari,  per  ogni  giorno  solare  oltre  a  quanto dichiarato, a 15 gionri di garanzia aggiuntivo o allo storno di mezza quota mensile di canone di manutenzione/noleggio.

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA FORNITRICE

La valutazione sui tempi di intervento, risoluzione, ricambi, etc... verrà effettuata tenendo conto anche dell’orario di lavoro dei tecnici, risultando migliorativo, a parità dei tempi dichiarati, un orario lavorativo più esteso.

2 Il dato deve essere coerente con quanto dichiarato a pagina 8

CONTRATTO DI MANUTENZIONE FULL RISK Tutto incluso (tubi RX, detettori, vetri, etc.)

Il contratto di manutenzione full risk prevede:

-           esecuzione degli interventi di manutenzioni preventiva‐periodica secondo quanto indicato a pag.8

-           verifiche annuali di sicurezza in conformità EN 60601‐1e 60601‐1‐1 se necessario

-           illimitati interventi su chiamata

-           ricambi e componenti varie inclusi (anche usurabili)

-           sostituzione tubi, detettori e parti in vetro

-           aggiornamenti software inclusi

-           manutenzioni periodiche sulle parti meccaniche e in movimento incluse

-	tempistica di intervento, risoluzione, reperimento ricambi e fermo macchina complessivo secondo quanto indicato a pag 6

Il costo annuo del contratto NON potrà essere SUPERIORE AL 8% ANNUO del valore in offerta dell’apparecchio.

In caso di acquisto, il costo del canone annuale resterà invariato per un periodo di 6 anni dalla data di fine garanzia

In caso di stipula di un contratto pluriennale, l’eventuale dismissione da parte dello IOR delle apparecchiature prima dello scadere del contratto, comporta l’interruzione del contratto e della fatturazione dalla data di comunicazione del fuori uso.

Le manutenzioni preventive verranno eseguite come già riportato a pagina 8 del presente modulo.

I tempi di intervento e di ripristino saranno conformi a quanto già specificato a pagina 6 del presente modulo

Tutte le attività dovranno essere documentate da rapporti di lavoro firmati dal personale utilizzatore e consegnati allo SPATE.

Eventuali difformità rispetto a quanto dichiarato determineranno l’applicazione di una penale pari a €

1.000,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo nell’intervento/ripristino, fino a 5 giorni e € 3.000,00 per ogni giorno

lavorativo oltre ai 5 giorni; tali penali verranno detratte dei canoni contrattuali. L’amministrazione si riserva, in alternativa, a richiedere l’estensione del periodo di garanzia  (o lo storno dei canoni contrattuali) per mesi 1 fino a

5 giorni e per mesi 3 oltre 5 giorni

Qualora i giorni solari complessivi di fermo macchina annuali risultassero superiori a quelli indicati le

Aziende  si  riservano  la  facoltà  di  applicare  un’ulteriore  penale,  pari,  per  ogni  giorno  solare  oltre  a  quanto

dichiarato,   a   15   giorni   di   garanzia   aggiuntivo   o   allo   storno   di   mezza   quota   mensile   di   canone   di manutenzione/noleggio.

TIMBRO E FIRMA

DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA FORNITRICE

MANUTENZIONI PREVENTIVE/PERIODICHE

Periodicità e attività sono conformi alle indicazioni fornite dal Fabbricante

Fabbricante Modello CND Repertorio

Periodicità:	Manutenzioni Preventive/anno

Il tempo di fermo macchina:

Il tempo necessario per l’esecuzione di una manutenzione preventiva‐periodica è di	ore solari

Descrizione delle operazioni di manutenzione preventiva (allegare check list)

Nell’ambito delle attività di manutenzione preventiva deve essere garantita l’esecuzione con frequenza annuale delle verifiche di sicurezza elettrica in conformità alle EN 60601‐1 (e EN 60601‐1‐1, se necessario) Durante le attività di manutenzione preventiva‐periodica viene garantita la  sostituzione delle parti di ricambio, dei materiali usurati e di tutti quelli previsti nei protocolli

Durante il periodo di garanzia le manutenzioni preventive‐periodiche verranno eseguite secondo gli standard e le periodicità indicate senza alcun onere per le Aziende.

Il programma annuale verrà concordato con gli utilizzatori.

Il calendario definitivo delle visite dovrà essere trasmesso all’UO utilizzatrice e in copia all’Ingegneria

Clinica e/o al servizio che verrà indicato dall’amministrazione

Eventuali variazioni rispetto a quanto sopra indicato dovranno essere comunicate tempestivamente agli utilizzatori e all’amministrazione

Eventuali  difformità  determineranno  l’applicazione  di  una  penale  pari  a  €  500,00  da  detrarre  dai  canoni  di manutenzione/noleggio o

Il mancato rispetto della periodicità determinerà lo storno di mezza quota mensile contrattuale/ prolungamento

garanzia di mezzo mese

TIMBRO E FIRMA

DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA FORNITRICE

TARIFFE INTERVENTI SU CHIAMATA Non oggetto di valutazione

Tariffe per interventi su chiamata:

Diritto di chiamata	€ Trasferta		€ Tariffa lavorativa	€/ora

Costo viaggio (km e ore)	€ (indicare il costo complessivo)

Tempo viaggio A/R	ore

Altro

Prezzo Tubo	€		garanzia	mesi a scalare oppure

garanzia	mesi

RAPPORTI DI LAVORO

La ditta manutentrice si impegna a trasmettere all’Ingegneria Clinica, al termine di ogni manutenzione di ogni attività effettuata (manutenzione correttiva, preventiva‐periodica o altro intervento), copia del rapporto di lavoro contenente almeno le seguenti indicazioni:

-           Nome del tecnico esecutore                                           ‐ identificativo dell’apparecchio

-           Data e ora inizio e fine intervento                                 ‐ attività svolte (aderenti al protocollo)

-           Ricambi e materiali sostituiti                                          ‐ esito della manutenzione

-

-	Firma del tecnico

Il rapporto di lavoro è ritenuto valido solo se controfirmato dal personale dell’unità operativa

Copia  dei  rapporti  di  lavoro  attestanti  le  attività  svolte  dovranno  essere  inviate  entro  7  giorni dall’esecuzione all’ Ingegneria Clinica per la verifica del rispetto delle clausole contrattuali

Eventuali  difformità  determineranno  l’applicazione  di  una  penale  pari  a  €  500,00  da  detrarre  dai  canoni  di manutenzione.

TIMBRO E FIRMA

DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA FORNITRICE

MIGLIORIE

Evidenziare eventuali ulteriori migliorie proposte

TIMBRO E FIRMA

DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA FORNITRICE