## Allegato 1 bis scheda offerta
PROCEDURA APERTA N.171/2014 PER FORNITURA TRIENNALE, IN LOTTI SEPARATI, DI SISTEMI DI DRENAGGIO PER LE ESIGENZE DI TUTTE LE AZIENDE SANITARIE DELL'AREA VASTA EMILIA CENTRALE | [9 empty] | Allegato 4 riepilogo informazioni tecniche
N. LOTTO | DESCRIZIONE MATERIALI | NOME COMMERCIALE DEL PRODOTTO | NUMERO DI CODICE DEL PRODOTTO IN CATALOGO | NOME DELLA DITTA PRODUTTRICE | Art 1 comma 409 L. 266/2005 codice CND ultimo livello | NUMERO IDENTIFICATIVO REPERTORIO NAZIONALE | CONF.NE D' IMBALLO n. pezzi per confezione | UNITA' DI MISURA | Art. 13 del D.Lgs 24/02//97 n. 46 numero di repertorio oppure in mancanza data di prima commerc. | Codice a barre sull'etichetta: Indicare SI/NO | Specificare se latex-free:SI/NO | Specificare se deph-free:SI/NO
1 | Set completo di aspirazione continua e rispettivi ricambi in materiale plastico trasparente, semirigido Latex free composto da: - camera di aspirazione fornita di: molla dilatatrice valvola anti-reflusso e sistema di ancoraggio al letto; - tubo di collegamento con eventuale regolatore di flusso, raccordo universale multicalibro ; - camera di aspirazione di capacità da 500 ml circa - tubo di drenaggio in materiale plastico, trasparente, radiopaco, sezione circolare, multiforato, lunghezza cm.50 circa, misura CH 10/12 circa. confezione monouso sterile
A) sistema completo
B)Camera di ricambio
2 | Set completo di aspirazione continua in materiale plastico trasparente, semirigido LATEX FREE composto da: - camera di aspirazione con sistema a soffietto di capacità da 100 - 200 ml circa; - tubo di collegamento provvisto di regolatore di flusso, raccordo universale multicalibro - tubo di drenaggio in materiale plastico, radiopaco, LATEX FREE, sezione circolare, multiforato, lunghezza cm.50 circa, misura CH 7/8 circa, preassemblato a Trocar confezione monouso sterile
3 | Set completo di aspirazione continua in materiale plastico, semirigido LATEX FREE composto da: - camera di aspirazione con sistema a soffietto; - tubo di collegamento provvisto di regolatore di flusso, raccordo universale multicalibro; - camera di aspirazione di capacità da 50 ml circa - tubo di drenaggio in materiale plastico , trasparente, radiopaco, LATEX FREE, sezione circolare, multiforato, lunghezza cm.50 circa, misura CH 6/7 circa, preassemblato a Trocar confezione monouso sterile
4 | Sistema di drenaggio in aspirazione continua, a circuito chiuso, preassemblato, in materiale trasparente, Latex free composto da: -unità aspirante munita di doppia valvola antireflusso in entrata e in uscita, capacità da 200 a 400 ml circa, scala graduata, raccordo per la sacca di raccolta perfettamente a tenuta anche quando la sacca di raccolta viene tolta. - sistema di ancoraggio al letto - tubo di connessione lungo cm. 100 circa munito di connettore per tubi di drenaggio di diverso calibro in pvc - sacca di raccolta graduata di capacità da 500 a 700 ml circa munita di filtro antibatterico, valvola antireflusso e tappo di chiusura
A) sistema completo
B) Sacca di raccolta graduata di capacità da 500 a 700 ml circa munita di filtro antibatterico, valvola antireflusso e tappo di chiusura
5 | Sistema di drenaggio a caduta in materiale plastico, trasparente, morbido, flessibile, LATEX FREE, costituito da: - una sacca di raccolta degli essudati provvista di : doppia scala di lettura , valvola antireflusso, tubo di collegamento lunghezza cm.100 circa corredato da raccordo per la connessione a tubi di drenaggio di diverso calibro, rubinetto di scarico. Capacità sacca ml.500-600 circa. Confezione monouso sterile
A) sonde da CH 8 a CH 18 (varie misure)
B) sonde da CH 20 a CH 36 (varie misure)
6 | Sistema di raccolta del liquido pleurico in materiale plastico semirigido, trasparente, antiurto LATEX FREE costituito da: - camera di raccolta graduata, capacità 2000-3000 ml circa - tubo di connessione dotato di clamp e valvola di sicurezza, estremità distale a connessione universale - tubo di presa d'aria - sistema di ancoraggio confezione monouso sterile
A) Sistema completo
B) Tubo di ricambio per connessione
7 | DRENAGGIO TORACICO Sistema a circuito chiuso tipo adulto in materiale plastico rigido, trasparente LATEX FREE costituito da 3 camere graduate: - camera di controllo dell'aspirazione a secco provvista di regolatore di aspirazione e valvola meccanica per il controllo automatico della depressione - camera con sigillo ad acqua - camera di raccolta liquidi di capacità totale da 2000-2500 ml circa dotata di membrana perforabile e di valvola antireflusso; - tubo di drenaggio con raccordo universale per il collegamente al catetere toracico - sistema di ancoraggio utilizzabile sia in gravità sia in aspirazione controllata confezione monouso sterile
8 | DRENAGGIO TORACICO Sistema a circuito chiuso tipo PEDIATRICO in materiale plastico rigido, trasparente LATEX FREE costituito da 3 camere graduate: - camera di controllo dell'aspirazione provvista di valvola di sicurezza tale da impedire un aumento della pressione intrapleurica, - camera di sigillo ad acqua - camera di raccolta liquidi di capacità totale di 200 ml circa dotata di membrana perforabile e di valvola antireflusso, - tubo di drenaggio con raccordo universale per il collegamento al catetere toracico, - sistema di ancoraggio, - utilizzabile sia in gravità sia in aspirazione controllata. Confezione monouso sterile.
9 | DRENAGGIO TORACICO Sistema a circuito chiuso tipo adulti in materiale plastico rigido, trasparente LATEX FREE costituito da 3 camere graduate: - camera di controllo dell'aspirazione provvista di valvola di sicurezza tale da impedire un aumento della pressione intrapleurica - camera di sigillo ad acqua - camera di raccolta liquidi di capacità totale di 2000 - 2500 ml circa dotata di membrana perforabile e di valvola antireflusso; - tubo di drenaggio con raccordo universale per il collegamente al catetere toracico - sistema di ancoraggio utilizzabile sia in gravità sia in aspirazione controllata confezione monouso sterile
10 | DRENAGGIO TORACICO Sistema a circuito chiuso tipo adulti in materiale plastico rigido, trasparente LATEX FREE costituito da 3 camere graduate: - camera di controllo dell'aspirazione provvista di valvola di sicurezza tale da impedire un aumento della pressione intrapleurica - camera di sigillo ad acqua - camera di raccolta liquidi formata da due camere distinte in un'unica unità di capacità totale di 2000 - 2500 ml circa dotata di membrana perforabile e di valvola antireflusso; - doppio tubo di drenaggio con raccordo universale per il collegamento al/ai catetere/i toracico/i - sistema di ancoraggio utilizzabile sia in gravità sia in aspirazione controllata confezione monouso sterile
11 | DRENAGGIO TORACICO Sistema a circuito chiuso tipo adulto/pediatrico in materiale plastico rigido, trasparente LATEX FREE costituito da 3 camere graduate: - camera di controllo dell'aspirazione a secco provvista di regolatore di aspirazione e valvola per il controllo automatico della depressione - camera con sigillo totalmente a secco con indicatore di negatività - camera di raccolta liquidi di capacità totale di 2000 ml circa dotata di membrana perforabile e di valvola antireflusso; - tubo di drenaggio con raccordo universale per il collegamente al catetere toracico - sistema di ancoraggio utilizzabile sia in gravità sia in aspirazione controllata confezione monouso sterile
12 | DRENAGGIO TORACICO PER PNEUMONECTOMIA Sistema a circuito chiuso di drenaggio toracico per pneumonectomia in materiale plastico, trasparente latex free, costituito da 3 camere graduate: - camera di raccolta - camera di controllo della pressione positiva - camera di controllo della pressione negativa - fissaggio al letto - capacità complessiva di 2000/ 2500 ml circa - confezione monouso sterile
13 | DRENAGGIO TORACICO Drenaggio toracico in materiale plastico LATEX FREE morbido flessibile trasparente linea radiopaca estremità distale aperta con punta smussa liscia e atraumatica fori laterali indicatori di profondità profilo retto ed angolato lunghezza da 40 a 50 cm circa misure: da CH 16 a CH32 (varie misure) confezione monouso sterile
14 | DRENAGGIO TORACICO Drenaggio toracico preassemblato al trocar in materiale plastico LATEX FREE : trocar introduttore catetere morbido flessibile linea radiopaca fori laterali indicatori di profondità lunghezza proporzionale al lume interno da CH 10 - 12 circa (varie misure) confezione monouso sterile
15 | DRENAGGIO TORACICO Drenaggio toracico preassemblato al trocar in materiale plastico LATEX FREE trocar introduttore catetere morbido flessibile linea radiopaca estremità distale atraumatica: punta 3/4 e punta smussa fori laterali indicatori di profondità lunghezza proporzionale al lume interno da CH 14 -32 circa (varie misure) confezione monouso sterile
16 | Drenaggio percutaneo cavità pleurica costituito da: catetere pluriforato nella parte distale, radiopaco in materiale plastico , chiuso da un tappo nella parte prossimale, ago in acciaio per puntura pleurale con tecnica trocar, rubinetto a tre vie e raccordo per eventuale drenaggio in aspirazione misura Fr 10x 50 cm circa Confezione monouso sterile
17 | Tubo di drenaggio in silicone con linea radiopaca: perforazione non inferiore a cm 23 circa, n. di fori non inferiori a 18 punta a becco di flauto CH da 29 a 38 circa (varie misure) lunghezza 80 cm circa Confezione monouso sterile
18 | Tubo di drenaggio tipo Penrose in Lattice 100% , flessibile,radiopaco, superficie esterna liscia, interna corrugata, sezione circolare ; misure da 30 a 40 cm circa; diametro interno da mm. 6 a mm.25 circa (varie misure) confezione monouso sterile
19 | Tubo di drenaggio tipo Penrose in puro Silicone 100% flessibile, trasparente, radiopaco, superficie esterna liscia, interna corrugata, sezione circolare MISURE: lunghezza DA 30 A 50 CM CIRCA diametro interno da mm. 4 a mm.15 circa (varie misure). confezione monouso sterile
20 | Tubo di drenaggio tipo Penrose in puro Silicone 100% flessibile, trasparente, radiopaco, superficie esterna liscia, interna corrugata, sezione piatta MISURE lunghezza da 40 a 50 cm circa larghezza 40 mm circa confezione monouso sterile
21 | Tubo di drenaggio in puro Silicone 100% flessibile, trasparente, radiopaco, estremità distale aperta liscia e arrotondata, perforazione non inferiore a cm 7 circa dalla punta, tacche di profondità MISURE:lunghezza cm 50 circa da CH 10 a CH 32 circa (varie misure) confezione monouso sterile
22 | Tubo di drenaggio in materiale plastico trasparente LATEX FREE radiopaco, estremità distale aperta liscia e arrotondata, tacche di profondità MISURE lunghezza 50 cm circa da CH 6 a CH 18 circa (varie misure) confezione monouso sterile
A) perforazione non inferiore a 7 cm circa dalla punta
B) perforazione non inferiore a 14 cm circa dalla punta
23 | Tubo di drenaggio tipo J. Pratt in Silicone 100% costituito da: - sezione piatta perforata per circa 20 cm dall'estremità distale aperta, misura da 3 x 7 mm. circa a 4x13 mm. circa (varie misure) superficie interna scanalata, linea radiopaca - tubo di prolunga sezione circolare, lunghezza totale cm.100 circa. confezione monouso sterile
24 | Tubo di drenaggio in silicone 100% radiopaco, dotato di particolare scanalatura a forma di croce che definisce quattro canali interni di drenaggio aperti verso l'esterno e nella zona di immersione, estremità distale aperta. Confezione monouso sterile.
A) lunghezza cm. 100 circa misure mm 3,5 x 7,5 circa e 4 x 11 circa
B)come sopra con ago-trocar preassemblato
25 | Tubo di drenaggio plurilume in Silicone 100% morbido e flessibile , radiopaco, dotato in entrambe le superfici di rivestimento idrofilo altamente biocompatibile costituito da - una via principale a largo lume - due vie secondarie idonee al prelievo ed infusione estremità distale aperta liscia ed arrotondata pluriforato lunghezza 50 cm circa larghezza 9-10 mm circa confezione monouso sterile
26 | Drenaggio post-operatorio a "T" tipo Kehr in Silicone 100% estremità distali aperte braccia con linea radiopaca e tacche di profondità da CH 10 a CH 26 circa (varie misure) confezione monouso sterile
27 | KIT PER DRENAGGIO SOVRAPUBICO Kit completo in Silicone 100% ( in alternativa poliuretano od altro elastomero plastico a lunga permanenza ), biocompatibile, trasparente, costituito da: - ago trocar in acciaio inox siliconato provvisto di cannula guida - catetere con estremità distale a punta aperta, fori laterali, tacche di profondità, lunghezza 50-60 cm circa - dispositivo per il fissaggio del catetere interno/esterno - rubinetto a tre vie da CH 8 a CH14 circa (varie misure) confezione monouso sterile Nella documentazione tecnica deve essere indicato il tempo di permanenza in sede.
28 | SET DRENAGGIO PER PARACENTESI Set di drenaggio della cavità peritoneale e del liquido ascitico, in materiale plastico morbido, flessibile, trasparente, LATEX FREE, costituito da: • n.1 siringa da 50-60 ml, attacco L/L • Rubinetto a 3 vie • Prolunga in PVC con raccordo L/L maschio per il collegamento siringa-ago • Sacca di raccolta da 2000 a 5000 ml graduata, con valvola anti-reflusso, rubinetto di scarico e ganci di fissaggio al letto-paziente • Confezione singola sterile
A) con ago di verres retrattile in acciaio da 15 G, lungh. 100 mm
B) con aghi in acciaio da 14-16-18 G, lung. da 50 a 80 mm
29 | SET DRENAGGIO PER TORACENTESI Set di drenaggio della cavità pleurica e del liquido pleurico, in materiale plastico morbido, flessibile, trasparente, LATEX FREE, costituito da: • n.1 siringa da 50-60 ml, attacco L/L • Rubinetto a 3 vie • Prolunga in PVC con raccordo L/L maschio per il collegamento siringa-ago • Sacca di raccolta da 2000 a 5000 ml graduata, con valvola anti-reflusso, rubinetto di scarico e ganci di fissaggio al letto-paziente • Confezione singola sterile
A) con ago di verres retrattile in acciaio da 15 G, lungh. 100 mm
B) con aghi in acciaio da 14-16-18 G, lung. da 50 a 80 mm
30 | Kit di aspirazione in materiale plastico, trasparente, LATEX FREE, costituito da: - cannula di aspirazione tipo Yankauer con estremità prossimale a connessione universale,estremità distale con punta aperta liscia e arrotondata con e senza controllo manuale dell'aspirazione, 2 o più fori laterali, profilo curvo da CH 6 a CH25 circa (varie misure) - tubo di collegamento morbido e flessibile dotato all'estremità di connettori universali idonei e raccordabili con l'unità aspirante e la cannula di cui sopra, lunghezza non inferiore a m. 3 confezione monouso sterile
31 | Kit di aspirazione in materiale plastico , trasparente, LATEX FREE, costituito da: - cannula di aspirazione tipo Yankauer con estremità prossimale a connessione universale, estremità distale aperta con punta piatta, con e senza regolazione manuale dell'aspirazione, CH 20 circa - tubo di collegamento morbido e flessibile dotato all'estremità di connettori universali idonei e raccordabili con l'unità aspirante e la cannula di cui sopra, lunghezza non inferiore a m. 3 confezione monouso sterile
32 | Tubo di collegamento in materiale plastico morbido e trasparente LATEX FREE provvisto di 2 connettori universali posizionati alle due estremità tali da consentire il collegamento tra l'unità aspirante e la cannula di aspirazione chirurgica tipo Yankauer CH 24 circa lunghezza 5 mt circa confezione monouso sterile
33 | Sacca di raccolta di liquidi da fistole e/o drenaggi ad azione capillare, autoadesiva in materiale plastico morbido, flessibile, trasparente, LATEX FREE provvista di: - placca adesiva atraumatica di protezione per la pelle con superficie adesiva ritagliabile - dispositivo di scarico confezione monouso sterile.
A) capacità 100-150 ml circa
B) capacità 150-300 ml circa
34 | Serbatoio di aspirazione in Silicone 100% trasparente, flessibile, costituito da: - camera di aspirazione graduata provvista di valvola antireflusso, - sistema di ancoraggio - raccordo di connessione capacità da 100 a 200 ml circa confezione monouso sterile
35 | Serbatoio di aspirazione in Silicone 100% trasparente, flessibile, costituito da - camera di aspirazione graduata provvista di valvola antireflusso, SISTEMA di ancoraggio - raccordo di connessione capacità da 400 ml circa confezione monouso sterile
36 | Dispositivo di non ritorno tipo Heimlich in materiale plastico, collegabile a qualsiasi tubo di drenaggio, confezione monouso sterile
37 | Microcannula di aspirazione in acciaio completa di manipolo e foro per controllo dell'aspirazione di piccolo diametro 1,5 mm circa estremità distale con punta aperta liscia e arrotondata lunghezza mm.130 circa profilo angolato confezione monouso sterile
A) D.I.1,5 mm circa.
B) D.I.2,5 mm circa.
38 | Drenaggio percutaneo costituito da: catetere in poliuretano o materiale equivalente munito di fori laterali e un foro distale, ago di Verres e valvola uniderezionle.Deve permettere sia il drenaggio per gravità che in aspirazione e l'infusione di liquidi per lavaggio MISURA CH 10-11 circa
39 | SISTEMA DI DRENAGGIO IN ASPIRAZIONE AD ALTO VUOTO (760mm/hg) costituito da: flacone da circa 400 ml, trasparente, latex free, antiurto, graduato, con relativo tubo di connessione dotato di raccordo universale per drenaggi di diametri diversi (da CH 6 a CH 18 circa varie misure) e clamps di chiusura. Sistema di ancoraggio al letto.