## Allegato A.1.2
Allegato A.1.1.2 - Questionario Tecnico Sistemi Ecotomografici carrellati multidisciplinari di alta fascia
DESTINAZIONE D’USO: Sistema ecotomografico internistico/vascolare adeguato per la rappresentazione di organi interni, tiroide e piccoli organi, indagini del circolo venoso ed arterioso (superficiale e profondo), apparato muscolo scheletrico e senologia.
Fabbricante
Modello
Fornitore
Anno di produzione
Codice CIVAB
Codice CND
Repertorio
Destinazione d'uso prevista dal fabbricante
Eventuali limitazioni e/o avvertenze
1 | Caratteristiche generali | Risposta ditta
1.01 | Modulo elettronico per la gestione della formazione e focalizzazione dinamica del fascio ultrasonico | (indicre se disponibile e se offerto) breve descrizione della caratteristica offerta
1.02 | Consolle di comando con tastiera alfanumerica integrata e con possibilità di controllo delle periferiche | (indicre se disponibile e se offerto) breve descrizione della caratteristica offerta
1.03 | Carrello dotato di almeno due ruote frenanti | (indicre se disponibile e se offerto) breve descrizione della caratteristica offerta
1.04 | Elevato frame rate | (indicre se disponibile e se offerto) breve descrizione della caratteristica offerta
1.05 | Monitor a colori di almeno 17” TFT-LCD orientabile, ossia movimento svincolato dal corpo macchina | (indicre se disponibile e se offerto) breve descrizione della caratteristica offerta
1.06 | Sistema operativo, in lingua italiana, di ultima release | (indicre se disponibile e se offerto) breve descrizione della caratteristica offerta
1.07 | Altamente ergonomico e maneggevole | (indicre se disponibile e se offerto) breve descrizione della caratteristica offerta
1.08 | Collegamento di almeno tre sonde in contemporanea | (indicre se disponibile e se offerto) breve descrizione della caratteristica offerta
1.09 | Stampante su carta ad alta risoluzione bianco/nero (marcata CE 93/42) | (indicre se disponibile e se offerto) breve descrizione della caratteristica offerta
1.10 | Numero di sonde collegabili contemporanemaente | (indicre se disponibile e se offerto) breve descrizione della caratteristica offerta
1.11 | Framerate in B-Mode | (indicre se disponibile e se offerto) breve descrizione della caratteristica offerta
1.12 | Numero sonde collegabili con la piattaforma offerta | (indicre se disponibile e se offerto) breve descrizione della caratteristica offerta
1.13 | Tipologia e range di fraquenza delle sonde utilizzabili con la piattaforma offerta | (indicre se disponibile e se offerto) breve descrizione della caratteristica offerta
2 | Scansione ecografica,immagine, elaborazione e memorizzazione | Risposta ditta
2.01 | Modalità di lavoro | (indicre se disponibile e se offerto) breve descrizione della caratteristica offerta
2.01.01 | B-mode/Real time | (indicre se disponibile e se offerto) breve descrizione della caratteristica offerta
2.01.02 | M-mode convenzionale | (indicre se disponibile e se offerto) breve descrizione della caratteristica offerta
2.01.03 | Doppler | (indicre se disponibile e se offerto) breve descrizione della caratteristica offerta
2.01.04 | Color Doppler | (indicre se disponibile e se offerto) breve descrizione della caratteristica offerta
2.01.05 | Doppler ad onda continua | (indicre se disponibile e se offerto) breve descrizione della caratteristica offerta
2.01.06 | Doppler ad onda continua e ad onda pulsata | (indicre se disponibile e se offerto) breve descrizione della caratteristica offerta
2.02 | High Pulse Repetition Frequency (HPRF) | (indicre se disponibile e se offerto) breve descrizione della caratteristica offerta
2.03 | Zoom ad alta definizione per immagini real time e zoom da immagine congelata | (indicre se disponibile e se offerto) breve descrizione della caratteristica offerta
2.04 | Analisi in seconda armoniche tissutale | (indicre se disponibile e se offerto) breve descrizione della caratteristica offerta
2.05 | Possibilità del triplex mode: simultaneità di immagine (B-mode) - Doppler pulsato (PW) - colore con tutte le sonde proposte per l’imaging bidimensionale | (indicre se disponibile e se offerto) breve descrizione della caratteristica offerta
2.06 | Pacchetto software e pre-set del sistema necessario a garantire le migliori misure necessarie alla specifica destinazione d’uso richiesta (es. studio dei tessuti superficiali, studi vascolari angiografici e internistici) | (indicre se disponibile e se offerto) breve descrizione della caratteristica offerta
2.07 | Possibilità di salvataggio immagini e multiframes su disco rigido interno e supporto esterno (CD/DVD o penna USB 2.0 o hard disk USB 2.0) in diversi formati (es. jpg, avi, wmv, DICOM) | (indicre se disponibile e se offerto) breve descrizione della caratteristica offerta
2.08 | Salvataggio immagini e multiframes su disco rigido interno (dimensionamento, e numero di imagini memorizzabili in B-Mode) | (indicre se disponibile e se offerto) breve descrizione della caratteristica offerta
3 | Connettività | Risposta ditta
3.01 | Interfaccia di rete con standard ethernet almeno 100 Mb per la trasmissione dati; | (indicre se disponibile e se offerto) breve descrizione della caratteristica offerta
3.02 | Collegamento dell’ecotomografo in rete Wlan (Wireless) | (indicre se disponibile e se offerto) breve descrizione della caratteristica offerta
3.03 | Integrabilità con Sistema RIS/PACS Aziendale CarestreamHealth secondo gli standard DICOM 3.0 (almeno Store SCU e Query/retrieve SCU) | (indicre se disponibile e se offerto) breve descrizione della caratteristica offerta
3.04 | Sincronizzazione del clock agli NTP server aziendali, secondo le prescrizioni IHE CONSISTENT TIME | (indicre se disponibile e se offerto) breve descrizione della caratteristica offerta
4 | Sonde a corredo della configurazione minima | Risposta ditta
4.01 | Lineare a banda larga per lo studio di parti molli, mammella, tessuti superficiali e sistema muscolo-scheletrico e vascolare con range di frequenza indicativamente compreso tra 5-15 MHz | (indicre se disponibile e se offerto) breve descrizione della caratteristica offerta
4.02 | Convex addominale a banda larga, con range di frequenza indicativamente compresa tra 2.5 e 7.5 MHz | (indicre se disponibile e se offerto) breve descrizione della caratteristica offerta
5 | Applicativi/moduli software per i quali è richiesta la disponibilità (non offerti in configurazione minima, ma la cui disponibilità dev’essere garantita): | Risposta ditta
5.01 | Modulo software per Elastosonografia | (indicre se disponibile e se offerto) breve descrizione della caratteristica offerta
5.02 | Modulo software per l’analisi con mezzi di contrasto | (indicre se disponibile e se offerto) breve descrizione della caratteristica offerta
6 | Sonde (non offerte in configurazione minima, ma la cui disponibilità dev’essere garantita): | Risposta ditta
6.01 | Sonda lineare per applicazioni vascolari con range di frequenza indicativamente compresa tra 3 e 12 MHz | (indicre se disponibile e se offerto) breve descrizione della caratteristica offerta
6.02 | Sonda endocavitaria a banda larga per esami urologici con range di frequenza indicativamente compresa tra 5 e 15 MHz | (indicre se disponibile e se offerto) breve descrizione della caratteristica offerta
7 | Rispondenza alle norme | Risposta ditta
7.01 | EN 60601-1 | (indicre se disponibile e se offerto) breve descrizione della caratteristica offerta
7.02 | D.Lgs 46/97 e smi | (indicre se disponibile e se offerto) breve descrizione della caratteristica offerta
8 | Consegna installazione e messa in funzione dei dispositivi | Risposta ditta
8.01 | Tempi di consegna ed installazione dalla data dell’ordine (giorni solari continuativi) | (indicre se disponibile e se offerto) breve descrizione della caratteristica offerta