## Allegato A.1.4
Allegato A.2.1.1 Questionario Tecnico Sistema ecotomografico di fascia base ad elevata portabilità per applicazioni multidisciplinari
DESTINAZIONE D’USO: Sistema ecotomografico di fascia base ad elevata portabilità per applicazioni multidisciplinari. In particolare, l’apparecchiatura offerta dovrà poter essere utilizzata in reparto e/o ambulatorio per valutare la pervietà di un vaso, l’integrità di un catetere venoso, il riempimento della vescica e la posizione di un catetere vescicale.
Fabbricante
Modello
Fornitore
Anno di produzione
Codice CIVAB
Codice CND
Repertorio
Destinazione d'uso prevista dal fabbricante
Eventuali limitazioni e/o avvertenze
1 | Caratteristiche generali | Risposta ditta
1.01 | Modulo elettronico per la gestione della formazione e focalizzazione dinamica del fascio ultrasonico | (indicre se disponibile e se offerto) breve descrizione della caratteristica offerta
1.02 | Consolle di comando con tastiera alfanumerica integrata e con possibilità di controllo delle periferiche | (indicre se disponibile e se offerto) breve descrizione della caratteristica offerta
1.03 | Carrello dotato di almeno due ruote frenanti | (indicre se disponibile e se offerto) breve descrizione della caratteristica offerta
1.04 | Elevato frame rate | (indicre se disponibile e se offerto) breve descrizione della caratteristica offerta
1.05 | Display preferibilmente a colori di almeno 12’’ | (indicre se disponibile e se offerto) breve descrizione della caratteristica offerta
1.06 | Sistema operativo, in lingua italiana, di ultima release | (indicre se disponibile e se offerto) breve descrizione della caratteristica offerta
1.07 | Elevata maneggevolezza, peso contenuto (espresso in Kg senza sonde e periferiche)ed elevata ergonomia | (indicre se disponibile e se offerto) breve descrizione della caratteristica offerta
1.08 | Alimentati con tensione a rete e con l’ausilio di un accumulatore e/o batteria ricaricabile (distaccata dalla rete) per discreti periodi di tempo | (indicre se disponibile e se offerto) breve descrizione della caratteristica offerta
1.09 | Sistema di caricabatteria integrato nella consolle | (indicre se disponibile e se offerto) breve descrizione della caratteristica offerta
1.10 | Tempi di accensione | (indicre se disponibile e se offerto) breve descrizione della caratteristica offerta
1.11 | Stampante su carta ad alta risoluzione bianco/nero (marcata CE 93/42) | (indicre se disponibile e se offerto) breve descrizione della caratteristica offerta
1.12 | Framerate in B-Mode | (indicre se disponibile e se offerto) breve descrizione della caratteristica offerta
1.13 | Numero sonde utilizzabili con la piattaforma offerta | (indicre se disponibile e se offerto) breve descrizione della caratteristica offerta
1.14 | Tipologia e range di frequenza delle sonde utilizzabili con la piattaforma offerta | (indicre se disponibile e se offerto) breve descrizione della caratteristica offerta
2 | Scansione ecografica,immagine, elaborazione e memorizzazione | Risposta ditta
2.01 | Modalità di lavoro | (indicre se disponibile e se offerto) breve descrizione della caratteristica offerta
2.01.01 | B-mode/Real time | (indicre se disponibile e se offerto) breve descrizione della caratteristica offerta
2.01.02 | M-mode convenzionale | (indicre se disponibile e se offerto) breve descrizione della caratteristica offerta
2.01.03 | Doppler | (indicre se disponibile e se offerto) breve descrizione della caratteristica offerta
2.01.04 | Color Doppler | (indicre se disponibile e se offerto) breve descrizione della caratteristica offerta
2.01.05 | Doppler ad onda continua | (indicre se disponibile e se offerto) breve descrizione della caratteristica offerta
2.01.06 | Doppler ad onda continua e ad onda pulsata | (indicre se disponibile e se offerto) breve descrizione della caratteristica offerta
2.02 | High Pulse Repetition Frequency (HPRF) | (indicre se disponibile e se offerto) breve descrizione della caratteristica offerta
2.03 | Zoom ad alta definizione per immagini real time e zoom da immagine congelata | (indicre se disponibile e se offerto) breve descrizione della caratteristica offerta
2.04 | Pacchetto software per applicazioni specifiche alla destinazione d’uso, in particolare per lo studio dei tessuti superficiali, per studi vascolari, angiografici ed internistici | (indicre se disponibile e se offerto) breve descrizione della caratteristica offerta
2.05 | Possibilità di salvataggio immagini e multiframes su disco rigido interno e supporto esterno (es. CD/DVD o penna USB 2.0 o hard disk USB 2.0) in diversi formati (es. jpg, avi, wmv, DICOM). | (indicre se disponibile e se offerto) breve descrizione della caratteristica offerta
2.06 | Salvataggio immagini e multiframes su disco rigido interno (dimensionamento, e numero di imagini memorizzabili in B-Mode) | (indicre se disponibile e se offerto) breve descrizione della caratteristica offerta
3 | Connettività | Risposta ditta
3.01 | Interfaccia di rete con standard ethernet almeno 100 Mb per la trasmissione dati; | (indicre se disponibile e se offerto) breve descrizione della caratteristica offerta
3.02 | Collegamento dell’ecotomografo in rete Wlan (Wireless) | (indicre se disponibile e se offerto) breve descrizione della caratteristica offerta
3.03 | Integrabilità con Sistema RIS/PACS Aziendale CarestreamHealth secondo gli standard DICOM 3.0 (almeno Store SCU e Query/retrieve SCU) | (indicre se disponibile e se offerto) breve descrizione della caratteristica offerta
3.04 | Sincronizzazione del clock agli NTP server aziendali, secondo le prescrizioni IHE CONSISTENT TIME | (indicre se disponibile e se offerto) breve descrizione della caratteristica offerta
4 | Sonde a corredo della configurazione minima | Risposta ditta
4.01 | Sonda lineare per applicazione vascolari multifrequenza su range indicativo di frequenze 5-12 MHz | (indicre se disponibile e se offerto) breve descrizione della caratteristica offerta
4.02 | Sonda addominale convex multifrequenza su range indicativo di frequenze 2.5-7.5 MHz | (indicre se disponibile e se offerto) breve descrizione della caratteristica offerta
5 | Rispondenza alle norme | Risposta ditta
5.01 | EN 60601-1 | (indicre se disponibile e se offerto) breve descrizione della caratteristica offerta
5.02 | D.Lgs 46/97 e smi | (indicre se disponibile e se offerto) breve descrizione della caratteristica offerta
6 | Consegna installazione e messa in funzione dei dispositivi | Risposta ditta
6.02 | Tempi di consegna ed installazione dalla data dell’ordine (giorni solari continuativi) | (indicre se disponibile e se offerto) breve descrizione della caratteristica offerta