## Videocolonscopio
U.O. Ingegneria Clinica
SCHEDA DI ASSISTENZA POST VENDITA E MATERIALE DI CONSUMO
Riferimento : Offerta su Procedura acquisto n.
Videocolonscopio
fabbricante
modello
| Risposta Ditta | Note per la compilazione
Garanzia
Durata Garanzia |  | (minimo 12) mesi dal collaudo positivo Ingegneria Clinica
Nel periodo di garanzia devono essere incluse anche le manutenzione preventive programmate previste dal fabbricante. La garanzia è da intendersi omnicomprensiva, così come dettagliato nel corrispondente articolo del Capitolato Speciale, ed erogata con le medesime tempistiche dichiarate in caso di contratto di manutenzione post garanzia. Si intendono escluse dalla garanzia solo rotture da evidenti danneggiamenti e/o tagli delle guaine esterne, purchè verificate e confermate dal Servizio Ingegneria Clinica PRIMA del ritiro dello strumento da parte della ditta. Il Servizio di Ingegneria Clinica si riserva di chiedere, prima della scadenza della garanzia, una revisione completa e gratuita del sistema.
Formazione e Addestramento Personale Sanitario
(uso, avvertenze, manutenzione ordinaria, pulizia e disinfezione)
Durata indicativa prevista della formazione per il personale sanitario (utilizzatore) |  | ore
Riferimenti a cui richiedere la formazione:
Referente:
Indirizzo
e-mail:
CAP:
Tel.:
Cell:
Formazione Tecnici Manutenzione (AUSL e per conto AUSL)
Durata indicativa del corso gratuito proposto per personale tecnico (manutentore) |  | ore
Sede del corso: |  | Presso la Ditta/Presso AUSL
Rilascio di attestato
Argomenti trattati:
generali sulla tecnologia
specifici manutenzioni preventive/programmate
specifici su manutenzione riparativa
Manutentori autorizzati
Sede Italiana
Ragione Sociale:
Indirizzo:
Città:
CAP
Telefono:
E-Mail
Fax:
Referente:
Tel.:
Cell
Numero tecnici qualificati ed abilitati ad intervenire sulle apparecchiature offerte:
Sede regionale/di Area
Ragione Sociale:
Indirizzo:
Città:
CAP
Telefono:
E-Mail
Fax:
Referente:
Tel.:
Cell
Numero tecnici qualificati ed abilitati ad intervenire sulle apparecchiature offerte:
Impegno a garantire manutenzione alle condizioni sotto indicate per: |  | (minimo 8) anni dalla data di collaudo
Ricambi e accessori
Disponibilità materiale offerto (ricambi e accessori) per: |  | (minimo 8) anni dalla data di collaudo
Sconto sul listino delle parti di ricambio |  | % valido per almeno 8 anni data collaudo
Sconto sul listino accessori/integrazioni |  | % valido per almeno 8 anni data collaudo
Garanzia sui ricambi: |  | (minimo 6) mesi
Manutenzioni preventive/programmate (MPP)
Numero interventi di MPP previsti dal fabbricante |  | (allegare estratto manuale)
Attività svolta durante le MPP |  | (allegare check-list)
Tempo medio necessario per lo svolgimento di una MPP |  | ore/apparecchiatura
Dopo il periodo di garanzia
Costo per l’esecuzione delle manutenzioni preventive previste annualmente su ognuna delle apparecchiature (comprensivo di ore lavoro, viaggio, accessori, consumabili, kit, montaggio, etc) |  | €/anno/apparecchio
Impegno a garantire le condizioni di cui sopra per: |  | (minimo 8) anni data collaudo
Assistenza (Post-Garanzia SENZA CONTRATTO di manutenzione)
Per questa tipologia di apparecchi è previsto che l’intervento venga effettuato presso i laboratori del manutentore
Tempo massimo di intervento/ritiro |  | (max 8) ore lavorative dalla chiamata
Tempo predisposizione preventivo dal ritiro |  | (max 3) giorni lavorativi dal ritiro dello strumento
Tempo riparazione dall’autorizzazione a procedere |  | (max 5) giorni lavorativi dall'autorizzazione a procedere da parte dell'ingegneria Clinica
Disponibilità apparecchio sostitutivo temporaneo gratuito
per interventi non risolti entro |  | (max 5) giorni lavorativi dall'autorizzazione a procedere da parte dell'ingegneria Clinica
Costo ore lavorative presso laboratori del manutentore |  | € / ora
Assistenza (Post-Garanzia CON CONTRATTO di manutenzione)
Caratteristiche minime: - Apparecchio sostitutivo temporaneo a disposizione entro 5 giorni lavorativi dall'autorizzaione a procedere da parte dell'ingegneria Clinica - Illimitati interventi su chiamata - MPP secondo quanto previsto dal fabbricante - Ricambi inclusi
Tempo massimo di intervento |  | (max 8) ore lavorative dalla chiamata
Tempo predisposizione preventivo dal ricevimento |  | (max 3) giorni lavorativi dal ritiro dello strumento
Tempo riparazione dall’autorizzazione a procedere |  | (max 5) giorni lavorativi dall'autorizzazione a procedere da parte dell'ingegneria Clinica
Altre caratteristiche MIGLIORATIVE |  | specificare eventuali altre caratteristiche migliorative rispetto ai requisiti minimi sopra indicati
Costo del contratto valido per almeno 6 anni post garanzia |  | (% del valore economico delle apparecchiature offerte - non superiore al 12% del valore di offerta)
Materiale di consumo (se necessario per il funzionamento dell’apparecchiatura)
Utilizzo di materiale di consumo dedicato
Se SI, indicare quale:
monouso
pluriuso
Se NO
Indicare altri possibili fornitori:
Sconto sul listino del materiale di consumo (sia dedicato che non dedicato) |  | % valido per almeno 8 anni data collaudo
Impegno a fornire il materiale dedicato al bisogno e alle condizioni di cui all’art.5 del Capitolato Speciale
(TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA FORNITRICE)