## carrello
U.O. Ingegneria Clinica
SCHEDA DI ASSISTENZA POST VENDITA E MATERIALE DI CONSUMO
Riferimento : Offerta su Procedura acquisto n.
Sistemi di Videoendoscopia (Carrello, Monitor, processore, fonte luminosa, pompa di lavaggio, insufflatore CO2, etc)
fabbricante
modello
| Risposta Ditta | Note per la compilazione
Garanzia
Durata Garanzia |  | (minimo 24) mesi dal collaudo positivo Ingegneria Clinica
Nel periodo di garanzia devono essere incluse anche le manutenzione preventive programmate previste dal fabbricante. La garanzia è da intendersi omnicomprensiva, così come dettagliato nel corrispondente articolo del Capitolato Speciale, ed erogata con le medesime tempistiche dichiarate in caso di contratto di manutenzione post garanzia. Il Servizio di Ingegneria Clinica si riserva di chiedere, prima della scadenza della garanzia, una revisione completa e gratuita del sistema
Formazione e Addestramento Personale Sanitario
(uso, avvertenze, manutenzione ordinaria, pulizia e disinfezione)
Durata indicativa prevista della formazione per il personale sanitario (utilizzatore) |  | ore
Riferimenti a cui richiedere la formazione:
Referente:
Indirizzo
e-mail:
CAP:
Tel.:
Cell:
Formazione Tecnici Manutenzione (AUSL e per conto AUSL)
Durata indicativa del corso gratuito proposto per personale tecnico (manutentore) |  | ore
Sede del corso: |  | Presso la Ditta/Presso AUSL
Rilascio di attestato
Argomenti trattati:
generali sulla tecnologia
specifici manutenzioni preventive/programmate
specifici su manutenzione riparativa
Manutentori autorizzati
Sede Italiana
Ragione Sociale:
Indirizzo:
Città:
CAP
Telefono:
E-Mail
Fax:
Referente:
Tel.:
Cell
Numero tecnici qualificati ed abilitati ad intervenire sulle apparecchiature offerte:
Sede regionale/di Area
Ragione Sociale:
Indirizzo:
Città:
CAP
Telefono:
E-Mail
Fax:
Referente:
Tel.:
Cell
Numero tecnici qualificati ed abilitati ad intervenire sulle apparecchiature offerte:
Impegno a garantire manutenzione alle condizioni sotto indicate per: |  | (minimo 8) anni dalla data di collaudo
Ricambi e accessori
Disponibilità materiale offerto (ricambi e accessori) per: |  | (minimo 8) anni dalla data di collaudo
Sconto sul listino delle parti di ricambio |  | % valido per almeno 8 anni data collaudo
Sconto sul listino accessori/integrazioni |  | % valido per almeno 8 anni data collaudo
Garanzia sui ricambi: |  | (minimo 6) mesi
Manutenzioni preventive/programmate (MPP)
Numero interventi di MPP previsti dal fabbricante |  | (allegare estratto manuale)
Attività svolta durante le MPP |  | (allegare check-list)
Tempo medio necessario per lo svolgimento di una MPP |  | ore/apparecchiatura
Dopo il periodo di garanzia
Costo per l’esecuzione delle manutenzioni preventive previste annualmente su ognuna delle apparecchiature (comprensivo di ore lavoro, viaggio, accessori, consumabili, kit, montaggio, etc) |  | €/anno/apparecchio
Impegno a garantire le condizioni di cui sopra per: |  | (minimo 8) anni data collaudo
Assistenza (Post-Garanzia SENZA CONTRATTO di manutenzione)
Orario di lavoro e Tempistiche
Orario di lavoro
LUN-VEN
dalle
alle
SABATO e Prefestivi
dalle
alle
DOMENICA e Festivi
dalle
alle
Nell’ambito dell’orario di lavoro sopra indicato, la Ditta si impegna a garantire il rispetto delle seguenti tempistiche:
Tempo massimo intervento |  | (max 8) ore lavorative dalla chiamata
Tempo massimo ripristino |  | (max 5) giorni lavorativi dalla chiamata
Tempo massimo consegna ricambi |  | giorni lavorativi dalla richiesta
Apparecchio sostitutivo temporaneo
Disponibile
Se SI:
disponibile entro |  | giorni lavorativi dalla chiamata
gratuito:
Se disponibile NON gratuito:
Costi |  | €/giorno lavorativo
Diritto di chiamata e altri costi fissi (€) |  | Dovranno essere indicati tutti i costi fissi (escluso il viaggio e il costo orario di lavoro)
Costo orario lavoro |  | €/ora
Eventuale maggiorazione ore straordinarie €/ora |  | In questa voce dovrà essere indicato l’eventuale maggior costo orario previsto per ore di lavoro effettuate al di fuori dell’ Orario di Lavoro sopra indicato
Costi viaggio omnicomprensivo € |  | Dovranno essere indicati tutti i costi relativi al viaggio (trasferta, ore, maggiorazione chilometrica, indennità varie, etc). .NON saranno considerate valide schede parzialmente compilate con rimandi a fasce chilometriche, tariffari, etc. . Qualora i dispositivi siano previsti su più presidi è possibile compilare una delle presenti schede per ogni presidio con i relativi costi e tempi viaggio
Tempo di viaggio A/R ore |  | NON saranno considerate valide schede parzialmente compilate con rimandi a fasce chilometriche, tariffari, etc. . Qualora i dispositivi siano previsti su più presidi è possibile compilare una delle presenti schede per ogni presidio con i relativi costi e tempi viaggio
Assistenza (Post-Garanzia CON CONTRATTO di manutenzione)
Il contratto di manutenzione Post Garanzia proposto deve avere le seguenti caratteristiche minime:
Illimitati interventi su chiamata
Ricambi inclusi
MPP secondo quanto previsto dal fabbricante (comprensivi di ricambi, consumabili, kit, accessori, etc)
Orario di lavoro e Tempistiche (validi anche nel periodo di garanzia)
Orario di lavoro
LUN-VEN
dalle
alle
SABATO e Prefestivi
dalle
alle
DOMENICA e Festivi
dalle
alle
Nell’ambito dell’orario di lavoro sopra indicato, la Ditta si impegna a garantire il rispetto delle seguenti tempistiche:
Tempo massimo intervento |  | (max 8) ore lavorative dalla chiamata
Tempo massimo ripristino (eventualmente con fornitura di apparecchio sostitutivo temporaneo |  | (max 5) giorni lavorativi dalla chiamata
Altre caratteristiche MIGLIORATIVE |  | specificare eventuali altre caratteristiche migliorative rispetto ai requisiti minimi sopra indicati
Costo del contratto valido per almeno 6 anni post garanzia |  | (% del valore economico delle apparecchiature offerte - non superiore al 6% del valore di offerta)
Materiale di consumo (se necessario per il funzionamento dell’apparecchiatura)
Utilizzo di materiale di consumo dedicato
Se SI, indicare quale:
monouso
pluriuso
Se NO
Indicare altri possibili fornitori:
Sconto sul listino del materiale di consumo (sia dedicato che non dedicato) |  | % valido per almeno 8 anni data collaudo
Impegno a fornire il materiale dedicato al bisogno e alle condizioni di cui all’art.5 del Capitolato Speciale
(TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA FORNITRICE)

## monitor
U.O. Ingegneria Clinica
SCHEDA DI ASSISTENZA POST VENDITA E MATERIALE DI CONSUMO
Riferimento : Offerta su Procedura acquisto n.
Monitor
fabbricante
modello
| Risposta Ditta | Note per la compilazione
Garanzia
Durata Garanzia |  | (minimo 24) mesi dal collaudo positivo Ingegneria Clinica
Nel periodo di garanzia devono essere incluse anche le manutenzione preventive programmate previste dal fabbricante. La garanzia è da intendersi omnicomprensiva, così come dettagliato nel corrispondente articolo del Capitolato Speciale, ed erogata con le medesime tempistiche dichiarate in caso di contratto di manutenzione post garanzia. Il Servizio di Ingegneria Clinica si riserva di chiedere, prima della scadenza della garanzia, una revisione completa e gratuita del sistema
Formazione e Addestramento Personale Sanitario
(uso, avvertenze, manutenzione ordinaria, pulizia e disinfezione)
Durata indicativa prevista della formazione per il personale sanitario (utilizzatore) |  | ore
Riferimenti a cui richiedere la formazione:
Referente:
Indirizzo
e-mail:
CAP:
Tel.:
Cell:
Formazione Tecnici Manutenzione (AUSL e per conto AUSL)
Durata indicativa del corso gratuito proposto per personale tecnico (manutentore) |  | ore
Sede del corso: |  | Presso la Ditta/Presso AUSL
Rilascio di attestato
Argomenti trattati:
generali sulla tecnologia
specifici manutenzioni preventive/programmate
specifici su manutenzione riparativa
Manutentori autorizzati
Sede Italiana
Ragione Sociale:
Indirizzo:
Città:
CAP
Telefono:
E-Mail
Fax:
Referente:
Tel.:
Cell
Numero tecnici qualificati ed abilitati ad intervenire sulle apparecchiature offerte:
Sede regionale/di Area
Ragione Sociale:
Indirizzo:
Città:
CAP
Telefono:
E-Mail
Fax:
Referente:
Tel.:
Cell
Numero tecnici qualificati ed abilitati ad intervenire sulle apparecchiature offerte:
Impegno a garantire manutenzione alle condizioni sotto indicate per: |  | (minimo 8) anni dalla data di collaudo
Ricambi e accessori
Disponibilità materiale offerto (ricambi e accessori) per: |  | (minimo 8) anni dalla data di collaudo
Sconto sul listino delle parti di ricambio |  | % valido per almeno 8 anni data collaudo
Sconto sul listino accessori/integrazioni |  | % valido per almeno 8 anni data collaudo
Garanzia sui ricambi: |  | (minimo 6) mesi
Manutenzioni preventive/programmate (MPP)
Numero interventi di MPP previsti dal fabbricante |  | (allegare estratto manuale)
Attività svolta durante le MPP |  | (allegare check-list)
Tempo medio necessario per lo svolgimento di una MPP |  | ore/apparecchiatura
Dopo il periodo di garanzia
Costo per l’esecuzione delle manutenzioni preventive previste annualmente su ognuna delle apparecchiature (comprensivo di ore lavoro, viaggio, accessori, consumabili, kit, montaggio, etc) |  | €/anno/apparecchio
Impegno a garantire le condizioni di cui sopra per: |  | (minimo 8) anni data collaudo
Assistenza (Post-Garanzia SENZA CONTRATTO di manutenzione)
Orario di lavoro e Tempistiche
Orario di lavoro
LUN-VEN
dalle
alle
SABATO e Prefestivi
dalle
alle
DOMENICA e Festivi
dalle
alle
Nell’ambito dell’orario di lavoro sopra indicato, la Ditta si impegna a garantire il rispetto delle seguenti tempistiche:
Tempo massimo intervento |  | (max 8) ore lavorative dalla chiamata
Tempo massimo ripristino |  | (max 5) giorni lavorativi dalla chiamata
Tempo massimo consegna ricambi |  | giorni lavorativi dalla richiesta
Apparecchio sostitutivo temporaneo
Disponibile
Se SI:
disponibile entro |  | giorni lavorativi dalla chiamata
gratuito:
Se disponibile NON gratuito:
Costi |  | €/giorno lavorativo
Diritto di chiamata e altri costi fissi (€) |  | Dovranno essere indicati tutti i costi fissi (escluso il viaggio e il costo orario di lavoro)
Costo orario lavoro |  | €/ora
Eventuale maggiorazione ore straordinarie €/ora |  | In questa voce dovrà essere indicato l’eventuale maggior costo orario previsto per ore di lavoro effettuate al di fuori dell’ Orario di Lavoro sopra indicato
Costi viaggio omnicomprensivo € |  | Dovranno essere indicati tutti i costi relativi al viaggio (trasferta, ore, maggiorazione chilometrica, indennità varie, etc). .NON saranno considerate valide schede parzialmente compilate con rimandi a fasce chilometriche, tariffari, etc. . Qualora i dispositivi siano previsti su più presidi è possibile compilare una delle presenti schede per ogni presidio con i relativi costi e tempi viaggio
Tempo di viaggio A/R ore |  | NON saranno considerate valide schede parzialmente compilate con rimandi a fasce chilometriche, tariffari, etc. . Qualora i dispositivi siano previsti su più presidi è possibile compilare una delle presenti schede per ogni presidio con i relativi costi e tempi viaggio
Assistenza (Post-Garanzia CON CONTRATTO di manutenzione)
Il contratto di manutenzione Post Garanzia proposto deve avere le seguenti caratteristiche minime:
Illimitati interventi su chiamata
Ricambi inclusi
MPP secondo quanto previsto dal fabbricante (comprensivi di ricambi, consumabili, kit, accessori, etc)
Orario di lavoro e Tempistiche (validi anche nel periodo di garanzia)
Orario di lavoro
LUN-VEN
dalle
alle
SABATO e Prefestivi
dalle
alle
DOMENICA e Festivi
dalle
alle
Nell’ambito dell’orario di lavoro sopra indicato, la Ditta si impegna a garantire il rispetto delle seguenti tempistiche:
Tempo massimo intervento |  | (max 8) ore lavorative dalla chiamata
Tempo massimo ripristino (eventualmente con fornitura di apparecchio sostitutivo temporaneo |  | (max 5) giorni lavorativi dalla chiamata
Altre caratteristiche MIGLIORATIVE |  | specificare eventuali altre caratteristiche migliorative rispetto ai requisiti minimi sopra indicati
Costo del contratto valido per almeno 6 anni post garanzia |  | (% del valore economico delle apparecchiature offerte - non superiore al 6% del valore di offerta)
Materiale di consumo (se necessario per il funzionamento dell’apparecchiatura)
Utilizzo di materiale di consumo dedicato
Se SI, indicare quale:
monouso
pluriuso
Se NO
Indicare altri possibili fornitori:
Sconto sul listino del materiale di consumo (sia dedicato che non dedicato) |  | % valido per almeno 8 anni data collaudo
Impegno a fornire il materiale dedicato al bisogno e alle condizioni di cui all’art.5 del Capitolato Speciale
(TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA FORNITRICE)

## processore e fonte
U.O. Ingegneria Clinica
SCHEDA DI ASSISTENZA POST VENDITA E MATERIALE DI CONSUMO
Riferimento : Offerta su Procedura acquisto n.
Videoprocessore e Fonte luminosa
fabbricante
modello processore
modello fonte luminosa (se non inclusa nel videoprocessore)
| Risposta Ditta | Note per la compilazione
Garanzia
Durata Garanzia |  | (minimo 24) mesi dal collaudo positivo Ingegneria Clinica
Nel periodo di garanzia devono essere incluse anche le manutenzione preventive programmate previste dal fabbricante. La garanzia è da intendersi omnicomprensiva, così come dettagliato nel corrispondente articolo del Capitolato Speciale, ed erogata con le medesime tempistiche dichiarate in caso di contratto di manutenzione post garanzia. Il Servizio di Ingegneria Clinica si riserva di chiedere, prima della scadenza della garanzia, una revisione completa e gratuita del sistema
Formazione e Addestramento Personale Sanitario
(uso, avvertenze, manutenzione ordinaria, pulizia e disinfezione)
Durata indicativa prevista della formazione per il personale sanitario (utilizzatore) |  | ore
Riferimenti a cui richiedere la formazione:
Referente:
Indirizzo
e-mail:
CAP:
Tel.:
Cell:
Formazione Tecnici Manutenzione (AUSL e per conto AUSL)
Durata indicativa del corso gratuito proposto per personale tecnico (manutentore) |  | ore
Sede del corso: |  | Presso la Ditta/Presso AUSL
Rilascio di attestato
Argomenti trattati:
generali sulla tecnologia
specifici manutenzioni preventive/programmate
specifici su manutenzione riparativa
Manutentori autorizzati
Sede Italiana
Ragione Sociale:
Indirizzo:
Città:
CAP
Telefono:
E-Mail
Fax:
Referente:
Tel.:
Cell
Numero tecnici qualificati ed abilitati ad intervenire sulle apparecchiature offerte:
Sede regionale/di Area
Ragione Sociale:
Indirizzo:
Città:
CAP
Telefono:
E-Mail
Fax:
Referente:
Tel.:
Cell
Numero tecnici qualificati ed abilitati ad intervenire sulle apparecchiature offerte:
Impegno a garantire manutenzione alle condizioni sotto indicate per: |  | (minimo 8) anni dalla data di collaudo
Ricambi e accessori
Disponibilità materiale offerto (ricambi e accessori) per: |  | (minimo 8) anni dalla data di collaudo
Sconto sul listino delle parti di ricambio |  | % valido per almeno 8 anni data collaudo
Sconto sul listino accessori/integrazioni |  | % valido per almeno 8 anni data collaudo
Garanzia sui ricambi: |  | (minimo 6) mesi
Manutenzioni preventive/programmate (MPP)
Numero interventi di MPP previsti dal fabbricante |  | (allegare estratto manuale)
Attività svolta durante le MPP |  | (allegare check-list)
Tempo medio necessario per lo svolgimento di una MPP |  | ore/apparecchiatura
Dopo il periodo di garanzia
Costo per l’esecuzione delle manutenzioni preventive previste annualmente su ognuna delle apparecchiature (comprensivo di ore lavoro, viaggio, accessori, consumabili, kit, montaggio, etc) |  | €/anno/apparecchio
Impegno a garantire le condizioni di cui sopra per: |  | (minimo 8) anni data collaudo
Assistenza (Post-Garanzia SENZA CONTRATTO di manutenzione)
Orario di lavoro e Tempistiche
Orario di lavoro
LUN-VEN
dalle
alle
SABATO e Prefestivi
dalle
alle
DOMENICA e Festivi
dalle
alle
Nell’ambito dell’orario di lavoro sopra indicato, la Ditta si impegna a garantire il rispetto delle seguenti tempistiche:
Tempo massimo intervento |  | (max 8) ore lavorative dalla chiamata
Tempo massimo ripristino |  | (max 5) giorni lavorativi dalla chiamata
Tempo massimo consegna ricambi |  | giorni lavorativi dalla richiesta
Apparecchio sostitutivo temporaneo
Disponibile
Se SI:
disponibile entro |  | giorni lavorativi dalla chiamata
gratuito:
Se disponibile NON gratuito:
Costi |  | €/giorno lavorativo
Diritto di chiamata e altri costi fissi (€) |  | Dovranno essere indicati tutti i costi fissi (escluso il viaggio e il costo orario di lavoro)
Costo orario lavoro |  | €/ora
Eventuale maggiorazione ore straordinarie €/ora |  | In questa voce dovrà essere indicato l’eventuale maggior costo orario previsto per ore di lavoro effettuate al di fuori dell’ Orario di Lavoro sopra indicato
Costi viaggio omnicomprensivo € |  | Dovranno essere indicati tutti i costi relativi al viaggio (trasferta, ore, maggiorazione chilometrica, indennità varie, etc). .NON saranno considerate valide schede parzialmente compilate con rimandi a fasce chilometriche, tariffari, etc. . Qualora i dispositivi siano previsti su più presidi è possibile compilare una delle presenti schede per ogni presidio con i relativi costi e tempi viaggio
Tempo di viaggio A/R ore |  | NON saranno considerate valide schede parzialmente compilate con rimandi a fasce chilometriche, tariffari, etc. . Qualora i dispositivi siano previsti su più presidi è possibile compilare una delle presenti schede per ogni presidio con i relativi costi e tempi viaggio
Assistenza (Post-Garanzia CON CONTRATTO di manutenzione)
Il contratto di manutenzione Post Garanzia proposto deve avere le seguenti caratteristiche minime:
Illimitati interventi su chiamata
Ricambi inclusi
MPP secondo quanto previsto dal fabbricante (comprensivi di ricambi, consumabili, kit, accessori, etc)
Orario di lavoro e Tempistiche (validi anche nel periodo di garanzia)
Orario di lavoro
LUN-VEN
dalle
alle
SABATO e Prefestivi
dalle
alle
DOMENICA e Festivi
dalle
alle
Nell’ambito dell’orario di lavoro sopra indicato, la Ditta si impegna a garantire il rispetto delle seguenti tempistiche:
Tempo massimo intervento |  | (max 8) ore lavorative dalla chiamata
Tempo massimo ripristino (eventualmente con fornitura di apparecchio sostitutivo temporaneo |  | (max 5) giorni lavorativi dalla chiamata
Altre caratteristiche MIGLIORATIVE |  | specificare eventuali altre caratteristiche migliorative rispetto ai requisiti minimi sopra indicati
Costo del contratto valido per almeno 6 anni post garanzia |  | (% del valore economico delle apparecchiature offerte - non superiore al 6% del valore di offerta)
Materiale di consumo (se necessario per il funzionamento dell’apparecchiatura)
Utilizzo di materiale di consumo dedicato
Se SI, indicare quale:
monouso
pluriuso
Se NO
Indicare altri possibili fornitori:
Sconto sul listino del materiale di consumo (sia dedicato che non dedicato) |  | % valido per almeno 8 anni data collaudo
Impegno a fornire il materiale dedicato al bisogno e alle condizioni di cui all’art.5 del Capitolato Speciale
(TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA FORNITRICE)