## All. 1 scheda offerta lotto 1
PROCEDURA APERTA N. 68/2015 PER FORNITURA TRIENNALE, IN LOTTI SEPARATI, DI SET COMPLETI PER LA SOMMINISTRAZIONE MULTIPLA DI FARMACI ANTIBLASTICI PER ESIGENZE DI TUTTE LE AZIENDE SANITARIE DELL'AREA VASTA EMILIA CENTRALE | [16 empty] | Allegato 1 scheda offerta
N. LOTTO | DESCRIZIONE MATERIALE | DITTA AGGIUDICATA RIA PR 19/2011 | CODICE PRODOTTO_MARCA_NP_PZ._CONF. | PREZZO UNITARIO MASSIMO DI GARA | U.M. | Importo massimo annuale IOR | AVEC FABBISOGNO TOTALE TRIENNALE PER LOTTO | AVEC IMPORTO TOTALE TRIENNALE MASSIMO DI GARA (I.V.A. esclusa) | NOME COMMERCIALE DEL PRODOTTO | NUMERO DI CODICE DEL PRODOTTO IN CATALOGO | NOME DELLA DITTA PRODUTTRICE | CND | NUMERO IDENTIFICATIVO REPERTORIO NAZIONALE | CONF.NE D' IMBALLO | PREZZO UNITARIO OFFERTO IN CIFRE (I.V.A. esclusa) | PREZZO UNITARIO OFFERTO IN LETTERE (I.V.A. esclusa) | IMPORTO TOTALE TRIENNALE DEL LOTTO (I.V.A. esclusa) | ALIQUOTA I.V.A. | IMPORTO TOTALE TRIENNALE DEL LOTTO (I.V.A. compresa)
1 | Deflussore composto da Una via centrale per il lavaggio dotata di dispositivo di perforazione del tappo dei flaconi/sacca, a superficie liscia, tale da impedire il distacco di frammenti dal tappo del flacone,coperto da un cappuccio di protezione. Nel puntale del perforatore devono essere presenti due canali paralleli, uno per il circuito del liquido e uno per l'ingresso dell' aria. Deve essere presente una presa d’aria con filtro antibatterico da 0,2 micron, protetto da cappuccio di protezione e una valvola interna o una valvola automatica. Lungo il set deve essere posta una clamp di chiusura (non di colore rosso). Vie laterali per somministrazione terapie antiblastiche, dotate di valvole unidirezionali terminanti direttamente (senza prolunga) con raccordo L/L coperto da cappuccio di protezione. Camera di gocciolamento maneggevole e duttile tale da favorire le manovre di riempimento con buona capacità dello stesso, tra 70 - 110 mm di lunghezza, dotata di filtro da 15 micron; gocciolamento standard (20 gtt= 1ml). Tubo di collegamento fra camera di gocciolamento e CVP, lunghezza tra 130 e 180 cm, antiinginocchiamento, dotato di regolatore di flusso a rotella/roller in grado di arrestare completamente la caduta di liquido e di controllare la velocità di somministrazione senza danneggiare il tubo e senza alterarne il funzionamento. Punto di infusione per bolo a valle con raccordo L/L femmina munito di valvola autosigillante e rubinetto a tre vie. L’estremità distale deve terminare con un raccordo L/L maschio coperto da cappuccio di protezione. | MACROPHARM | cod. ISC70/13V3L23 - ISC70/Q13V3L23 - ISCF70/13V3L23 - ISCF70/Q13V3L23 Prod.MACROPHARM conf.Pz.100
| a) Ad una via +una per il lavaggio |  |  | 1.9 | n. |  | 10800 | 20520
| b) A quattro vie + una per il lavaggio |  |  | 2.8 | n. |  | 3150 | 8820
| c) DEFLUSSORE avente le stesse caratteristiche di cui sopra, realizzato in materiale idoneo alla somministrazione di farmaci fotosensibili, a una via + una per il lavaggio |  |  | 2.1 | n. |  | 10200 | 21420
| d) DEFLUSSORE avente le stesse caratteristiche di cui sopra, realizzato in materiale idoneo alla somministrazione di farmaci fotosensibili, a quattro vie+ una per il lavaggio |  |  | 3.05 | n. |  | 13050 | 39802.5
| TOTALE | [6 empty] | 90562.5
SCONTO % SUI LISTINI DA APPLICARSI, AI SENSI DELL'ART. 4 DEL CAPITOLATO SPECIALE, SUI PRODOTTI NON ESPRESSAMENTE PREVISTI NELLA PROCEDURA = _______________
Timbro e firma della Ditta
2 | Set di collegamento fra via laterale del deflussore e contenitore terapia citostatica. Deve terminare da una parte con raccordo L/L maschio universale munito di cappuccio di protezione per collegamento alla via laterale del deflussore e dall’altra con dispositivo di perforazione contenitore terapie antiblastiche (flacone e sacca) con cappuccio di protezione. Nel puntale del perforatore devono essere presenti due canali paralleli, uno per il circuito del liquido e uno per l'ingresso dell' aria. Deve essere presente una presa d’aria con filtro antibatterico da 0,2 micron, protetto da cappuccio di protezione e una valvola interna o una valvola automatica. Clamp di chiusura di colore rosso. Deve essere presente un attacco L/L femmina dotato di valvola autosigillante, per il trasferimento del farmaco nella sacca/flacone. | ICU MEDICAL EUROPE | cod. 011 H2512-15 / 011 H2626-H2529 Prod.ICU-MEDICAL INC conf.Pz.50
| a) Set di collegamento fra via laterale del deflussore e contenitore terapia citostatica avente le caratteristiche di cui sopra |  |  | 0.94 | n. |  | 66000 | 62040
| b) Set di collegamento avente le stesse caratteristiche di cui sopra, realizzato in materiale idoneo alla somministrazione di farmaci fotosensibili |  |  | 0.94 | n. |  | 97200 | 91368
| c) Set di collegamento avente le stesse caratteristiche di cui sopra,dotato di filtro in linea da 0,22 micron, per la somministrazione del taxolo. |  |  | 1.53 | n. |  | 7200 | 11016
| d) Set di collegamento avente le stesse caratteristiche di cui sopra, dotato di regolatore di flusso di precisione con rotella che consenta di impostare flussi compresi tra 5 e 250 ml/h. |  |  | 1.64 | n. |  | 6600 | 10824
| TOTALE | [6 empty] | 175248
SCONTO % SUI LISTINI DA APPLICARSI, AI SENSI DELL'ART. 4 DEL CAPITOLATO SPECIALE, SUI PRODOTTI NON ESPRESSAMENTE PREVISTI NELLA PROCEDURA = _______________
Timbro e firma della Ditta
3 | Set di collegamento fra via laterale del deflussore e contenitore terapia citostatica. Deve terminare da una parte con raccordo L/L maschio universale munito di cappuccio di protezione per collegamento alla via laterale del deflussore e dall’altra con dispositivo di perforazione contenitore terapie antiblastiche (sacca) con cappuccio di protezione. Nel puntale del perforatore devono essere presenti due canali paralleli, uno per il circuito del liquido e uno per l'ingresso dell' aria. Deve essere presente una presa d’aria con filtro antibatterico da 0,2 micron, protetto da cappuccio di protezione e una valvola interna o una valvola automatica. Clamp di chiusura di colore rosso. Deve essere presente un attacco L/L femmina dotato di valvola autosigillante, per il trasferimento del farmaco nella sacca. | AARIES
| a) Set di collegamento avente le caratteristiche di cui sopra, spike piccolo compatibile con sacche di diluizione |  |  | 1.15 | n. |  | 78300 | 90045
| b) Set di collegamento avente le stesse caratteristiche di cui sopra, dotato di filtro in linea da 0,22 micron , per la somministrazione del taxolo e per somministrazione di farmaci fotosensibili, spike compatibile con sacche di diluizione |  |  | 2.9 | n. |  | 14100 | 40890
| TOTALE | [6 empty] | 130935
SCONTO % SUI LISTINI DA APPLICARSI, AI SENSI DELL'ART. 4 DEL CAPITOLATO SPECIALE, SUI PRODOTTI NON ESPRESSAMENTE PREVISTI NELLA PROCEDURA = _______________
Timbro e firma della Ditta
4 | Dispositivo costituito da raccordo L/L femmina universale per connessione a siringa con sistema a valvola aperta/chiusa e raccordo L/L maschio universale. Cappucci di protezione. Il dispositivo, al momento della disconnessione, deve risultare automaticamente chiuso e sigillato. Spazio morto minimo (indicare ml in scheda tecnica) | EUROSPITAL | cod. 50527 Prod.Borla Spa conf.Pz. 1 imballo 100 | 1.5 | n. |  | 39510 | 59265
SCONTO % SUI LISTINI DA APPLICARSI, AI SENSI DELL'ART. 4 DEL CAPITOLATO SPECIALE, SUI PRODOTTI NON ESPRESSAMENTE PREVISTI NELLA PROCEDURA = _______________
Timbro e firma della Ditta
5 | Dispositivo costituito da raccordo L/L femmina universale per connessione a siringa con sistema a valvola aperta/chiusa e raccordo L/L maschio universale. Cappucci di protezione. Il dispositivo deve avere possibilità di disconnessione. Spazio morto minimo (indicare ml in scheda tecnica) | ICU MEDICAL EUROPE | cod. CH2000-PC | 1.49 | n. |  | 12510 | 18639.9
SCONTO % SUI LISTINI DA APPLICARSI, AI SENSI DELL'ART. 4 DEL CAPITOLATO SPECIALE, SUI PRODOTTI NON ESPRESSAMENTE PREVISTI NELLA PROCEDURA = _______________
Timbro e firma della Ditta
6 | Dispositivo costituito da raccordo L/L femmina universale per connessione a siringa con sistema a valvola aperta/chiusa e cono catetere per collegamento a catetere vescicale. Cappuci di protezione. Il dispositivo, al momento della disconnessione, deve risultare automaticamente chiuso e sigillato. Spazio morto minimo (indicare ml in scheda tecnica) | MACROPHARM | cod. AC/1423 Prod.MACROPHARM conf.Pz.500 | 1.1 | n. |  | 4800 | 5280
SCONTO % SUI LISTINI DA APPLICARSI, AI SENSI DELL'ART. 4 DEL CAPITOLATO SPECIALE, SUI PRODOTTI NON ESPRESSAMENTE PREVISTI NELLA PROCEDURA = _______________
Timbro e firma della Ditta
7 | Dispositivo universale, adattabile ai set per somministrazione in pompa, dotato di dispositivo di perforazione del tappo dei flaconi/sacca, a superficie liscia, tale da impedire il distacco di frammenti dal tappo del flacone,coperto da un cappuccio di protezione. Nel puntale del perforatore devono essere presenti due canali paralleli, uno per il circuito del liquido e uno per l'ingresso dell' aria. Deve essere presente una presa d’aria con filtro antibatterico da 0,2 µm, protetto da cappuccio di protezione e una valvola interna o una valvola automatica. Lungo il set deve essere posta una clamp di chiusura (non di colore rosso). Possibilità di infusione contemporanea di due o piu' terapie + via per il lavaggio. Su ogni via di somministrazione valvola antireflusso. | ICU MEDICAL EUROPE | cod. 011-H2619/H2827/H3081/H2799 Prod.ICU-MEDICAL INC - conf.Pz.50
| a) 1 via + una per pompa |  |  | 1.41 | n. |  | 50250 | 70852.5
| b) 4 vie + una per pompa |  |  | 1.69 | n. |  | 38100 | 64389
| c) Dispositivo avente le stesse caratteristiche di cui sopra realizzato in materiale idoneo alla somministrazione di farmaci fotosensibili 1 via + una per il lavaggio |  |  | 1.41 | n. |  | 3000 | 4230
| d) Dispositivo avente le stesse caratteristiche di cui sopra realizzato in materiale idoneo alla somministrazione di farmaci fotosensibili 4 vie + una per il lavaggio |  |  | 1.69 | n. |  | 6900 | 11661
| TOTALE | [6 empty] | 151132.5
SCONTO % SUI LISTINI DA APPLICARSI, AI SENSI DELL'ART. 4 DEL CAPITOLATO SPECIALE, SUI PRODOTTI NON ESPRESSAMENTE PREVISTI NELLA PROCEDURA = _______________
Timbro e firma della Ditta
8 | Dispositivo a circuito chiuso per diluizione antiblastici dotato di dispositivo di perforazione a superficie liscia, tale da impedire il distacco di frammenti dal tappo del flacone, con cappuccio di protezione che consenta di mantenere la sterilità del percorso del fluido. Deve essere presente un adattatore L/L femmina dotato di valvola aperto/chiuso con incorporato filtro d'aria da 0,22 micron . | ARIES | cod. BS051010 Prod.ARIES conf.Pz.100 in cartone da pz.1000 | 0.84 | n. |  | 27900 | 23436
SCONTO % SUI LISTINI DA APPLICARSI, AI SENSI DELL'ART. 4 DEL CAPITOLATO SPECIALE, SUI PRODOTTI NON ESPRESSAMENTE PREVISTI NELLA PROCEDURA = _______________
Timbro e firma della Ditta
9 | Dispositivo per microflaconi a circuito chiuso per diluizione antiblastici dotato di dispositivo di perforazione a superficie liscia, tale da impedire il distacco di frammenti dal tappo del flacone, con cappuccio di protezione che consenta di mantenere la sterilità del percorso del fluido. Deve essere presente un adattatore L/L femmina dotato di valvola aperto/chiuso con incorporato filtro d'aria da 0,22 micron, dotato di micro perforatore | ARIES | cod. CH010029 Prod.ARIES conf.Pz.100 in cartone da pz.1000 | 0.84 | n. |  | 268500 | 225540
SCONTO % SUI LISTINI DA APPLICARSI, AI SENSI DELL'ART. 4 DEL CAPITOLATO SPECIALE, SUI PRODOTTI NON ESPRESSAMENTE PREVISTI NELLA PROCEDURA = _______________
Timbro e firma della Ditta
10 | Sacchetti per la protezione dei contenitori (siringhe, sacche e flaconi) contenenti farmaci chemioterapici fotosensibili che consentano, comunque, la visione di quanto contenuto all'interno con sistema di aggancio e apertura per la connessione al set di somministrazione. Latex free. Non sterile. | ARIES | cod. CH000001-3-4-7 Prod.ARIES conf.Pz.500 (1-3) pz.250 (4-7)
| a) per siringhe |  |  | 0.28 | n. |  | 33000 | 9240
| b) per flaconi e sacche fino a 250ml |  |  | 0.28 | n. |  | 100500 | 28140
| c) per flaconi e sacche fino a 1000ml |  |  | 0.28 | n. |  | 103500 | 28980
| d) per flaconi e sacche fino a 3000ml |  |  | 0.31 | n. |  | 30000 | 9300
| TOTALE | [6 empty] | 75660
SCONTO % SUI LISTINI DA APPLICARSI, AI SENSI DELL'ART. 4 DEL CAPITOLATO SPECIALE, SUI PRODOTTI NON ESPRESSAMENTE PREVISTI NELLA PROCEDURA = _______________
Timbro e firma della Ditta
11 | Dispositivo a circuito chiuso per diluizione antiblastici per sistema recupero vapori. Compatibile con il diametro delle varie tipologie di flaconi. dotato di dispositivo di perforazione a superficie liscia, tale da impedire il distacco di frammenti dal tappo del flacone, con cappuccio di protezione che consenta di mantenere la sterilità del percorso del fluido e un sistema idoneo di contenimento vapori. Deve essere presente un adattatore L/L femmina dotato di valvola aperto/chiuso con incorporato filtro d'aria da 0,22 micron. Il dispositivo deve essere fornito composto da tutti i componenti necessari. |  |  | 5 | n |  | 1200 | 6000
SCONTO % SUI LISTINI DA APPLICARSI, AI SENSI DELL'ART. 4 DEL CAPITOLATO SPECIALE, SUI PRODOTTI NON ESPRESSAMENTE PREVISTI NELLA PROCEDURA = _______________
Timbro e firma della Ditta