## scheda 1 attrezzature
ALLEGATO F
P.A. N. FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI PER LA SOMMINISTRAZIONE IN SICUREZZA DI NUTRIZIONE ENTERALE NEONATALE – LINEA VIOLA PER LE NECESSITA’ AVEC
scheda 1: APPARECCHIATURE in SERVICE GRATUITO
| DESCRIZIONE PRODOTTI | U.M. | Codice prodotto | Casa produttrice / nome commerciale | Pezzi per confezione | CND | N. Repertorio | Q.TA' AUSL DI BOLOGNA | Q.TA' AOSP DI BOLOGNA | Q.TA' AOSP DI FERRARA | Q.TA' TOTALE (PZ)
1 | Pompa a Siringa validate esclusivamente per nutrizione enterale. Codice colore enterale (viola), | PZ | [5 empty] | 5 | 35 | 16 | 56

## scheda 2 materiale di consumo
P.A. N. FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI PER LA SOMMINISTRAZIONE IN SICUREZZA DI NUTRIZIONE ENTERALE NEONATALE – LINEA VIOLA PER LE NECESSITA’ AVEC
scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | R | S
| DESCRIZIONE PRODOTTI | U.M. | Codice prodotto | Casa produttrice / nome commerciale | Pezzi per confezione | CND | N. Repertorio | Q.TA' ANNUA AUSL DI BOLOGNA | Q.TA' ANNUA AOSP DI BOLOGNA | Q.TA' ANNUA AOSP DI FERRARA | Q.TA' TOTALE ANNUA | IMPORTO MASSIMO A BASE D'ASTA Unitario IVA ESCLUSA | PREZZO offerto U.M. al netto dello sconto | PREZZO per confezione (al netto dello sconto) | TOTALE ANNUO IVA ESCLUSA (M x O) | % IVA | TOTALE ANNUO IVA INCLUSA
1 | scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO A: Siringa trasparente sterile monouso per nutrizione enterale neonatale complete di tappo tipo luer lock e connessione tipo luer lock di sicurezza da 60ml; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO B: PZ; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO H: 1920; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO I: 4500; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO L: 2500; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO M: 8920; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO N: 0.65
2 | scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO A: Siringa trasparente sterile monouso per nutrizione enterale neonatale complete di tappo tipo luer lock e connessione tipo luer lock di sicurezza da 20ml; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO B: PZ; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO H: 6320; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO I: 15600; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO L: 1400; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO M: 23320; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO N: 0.3
3 | scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO A: Siringa trasparente sterile monouso per nutrizione enterale neonatale complete di tappo tipo luer lock e connessione tipo luer lock di sicurezza da 10ml; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO B: PZ; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO H: 5000; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO I: 6800; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO L: 0; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO M: 11800; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO N: 0.3
4 | scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO A: Siringa trasparente sterile monouso per nutrizione enterale neonatale complete di tappo tipo luer lock e connessione tipo luer lock di sicurezza da 5ml; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO B: PZ; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO H: 6000; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO I: 8800; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO L: 0; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO M: 14800; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO N: 0.25
5 | scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO A: Siringa trasparente sterile monouso per nutrizione enterale neonatale complete di tappo tipo luer lock e connessione tipo luer lock di sicurezza da 2,5ml; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO B: PZ; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO H: 3700; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO I: 9500; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO L: 8500; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO M: 21700; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO N: 0.2
6 | scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO A: Siringa trasparente sterile monouso per nutrizione enterale neonatale complete di tappo tipo luer lock e connessione tipo luer lock di sicurezza da 1ml; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO B: PZ; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO H: 2100; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO I: 9000; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO L: 5400; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO M: 16500; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO N: 0.2
7 | scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO A: Tappi tipo luer lock dotati di cono maschio adattabile unicamente a coni femmina presenti nei dispositivi per alimentazione enterale neonatale.; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO B: PZ; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO H: 3000; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO I: 1500; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO L: 1700; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO M: 6200; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO N: 0.1
8 | scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO A: Prolunghe connessione con raccordo di sicurezza tipo luer lock con lunghezza di circa 150 cm; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO B: PZ; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO H: 800; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO I: 3700; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO L: 1400; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO M: 5900; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO N: 2
9 | scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO A: Sonde nasogastriche in Poliuretano - Trasparenti – Dotate di striscia radiopaca – con connettore di sicurezza. Disponibili in diversi diametri (almeno 4,5,6,8,10 Fr) e lunghezze (circa da 50 a 120 cm a seconda dei vari diametri) - Estremità distale con saldatura atraumatica con due fori laterali opposti a 180° - Marcatura di profondità ogni centimetro di lunghezza del tubo sulla superficie esterna a partire da 5 cm dall’estremità distale. OFFRIRE TUTTE LE TIPOLOGIE DI SONDE ALLO STESSO PREZZO; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO B: PZ; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO H: 200; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO I: 200; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO L: 100; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO M: 500; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO N: 4.5
10 | scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO A: Sonde nasogastriche in PVC DEHP free - Trasparenti – Dotate di striscia radiopaca – con connettore di sicurezza. Disponibili in diversi diametri (almeno 4,5,6,8,10 Fr) e lunghezze (circa da 50 a 120 cm a seconda dei diametri) - Estremità distale con saldatura atraumatica con due fori laterali opposti a 180° - Marcatura di profondità ogni centimetro di lunghezza del tubo sulla superficie esterna a partire da 5 cm dall’estremità distale. OFFRIRE TUTTE LE TIPOLOGIE DI SONDE ALLO STESSO PREZZO; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO B: PZ; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO H: 2850; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO I: 23000; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO L: 2800; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO M: 28650; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO N: 1.5
11 | scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO A: Sonde nasogastriche in SILICONE - Trasparenti – Dotate di striscia radiopaca – con connettore di sicurezza. Disponibili in diversi diametri (6 e 8 Fr) e lunghezza (circa da 120 cm a seconda dei diametri) - Estremità distale con saldatura atraumatica con due fori laterali opposti a 180° - Marcatura di profondità ogni centimetro di lunghezza del tubo sulla superficie esterna a partire da 5 cm dall’estremità distale. OFFRIRE TUTTE LE TIPOLOGIE DI SONDE ALLO STESSO PREZZO; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO B: PZ; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO I: 300; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO L: 50; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO M: 350; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO N: 9
12 | scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO A: Cannule prelievo latte (lunghezza 20 cm circa) dotata di connettore di sicurezza maschio; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO B: PZ; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO H: 600; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO I: 7800; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO L: 1500; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO M: 9900; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO N: 0.35
13 | scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO A: Cannule prelievo medicinale (lunghezza 5 cm circa) dotata di connettore di sicurezza maschio; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO B: PZ; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO H: 1200; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO I: 5000; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO L: 2000; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO M: 8200; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO N: 0.3
14 | scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO A: Tappo per trasferimento flacone/siringa enterale (almeno piccolo e grande) dotato di connettore di sicurezza femmina. OFFRIRE TUTTE LE TIPOLOGIE DI TAPPI ALLO STESSO PREZZO; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO B: PZ; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO H: 0; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO I: 200; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO L: 100; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO M: 300; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO N: 0.55
15 | scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO A: Adattatore sondino nasogastrico – sacca di drenaggio; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO B: PZ; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO H: 0; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO I: 200; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO L: 30; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO M: 230; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO N: 1.3
16 | scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO A: Adattatore sondino nasogastrico – pompa peristaltica; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO B: PZ; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO H: 0; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO I: 200; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO L: 50; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO M: 250; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO N: 1.3
17 | scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO A: Adattatore per Gastrostomia; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO B: PZ; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO H: 0; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO I: 200; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO L: 50; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO M: 250; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO N: 1.3
* TOTALE ANNUO COMPLESSIVO €
** TOTALE QUADRIENNALE COMPLESSIVO €
* Importo massimo complessivo annuo € 95.508,00 (IVA esclusa)
** Importo massimo complessivo quadriennale € 382.032,00 (IVA esclusa)
offerta n. __________ Del_________________