Tipo Apparecchio:

Codice CND:

Anno inizio produzione:

Fabbricante:

Modello:

Fornitore:

Destinazione d’uso del dispositivo dichiarata dal fabbricante:

Numero identificativo di registrazione al Repertorio DM:

Conformità a disposizioni e norme

93/42/CE (Dispositivi Medici):				 SI		 NO

Classe:       (        ((a        ((b        (((

Organismo Notificato n°:

98/79/CE (Dispositivi Medici Diagnostici in Vitro):	 SI		 NO

89/336/CE (Compatibilità Elettromagnetica):		 SI		 NO

73/23/CE (Bassa Tensione):				 SI		 NO

89/392/CE (98/37/CE) (Direttiva Macchine):		 SI		 NO

CEI 62.5 (EN 60601-1):					 SI		 NO

CEI 66.5 (EN61010-1):					 SI		 NO

CEI 62.51 (EN 60601-1-1):				 SI		 NO

D. Lgs. 81/08:						 SI		 NO

:							 SI		 NO

:							 SI		 NO

:							 SI		 NO

Manutentore autorizzato

Sede Italiana

Ragione Sociale:

Indirizzo:      		Città:      	CAP:

Telefono:      	Fax:      	e_mail:

Referente:      	Tel.:      	Cell.:

Sede regionale

Ragione Sociale:

Indirizzo:      		Città:      	CAP:

Telefono:      	Fax:      	e_mail:

Referente:      	Tel.:      	Cell.:

Assistenza

Caratteristiche indispensabili per la validità dell’offerta

Illimitati interventi su chiamata

Parti di ricambio/consumo incluse

Manutenzioni preventive incluse, secondo modalità e frequenza previste dal fabbricante

Copertura assicurativa per malfunzionamenti (causa di forza maggiore e/o imperizia)

Verifica Sicurezza Elettrica: 1/anno secondo EN 60601-1

Orario di lavoro

Lun-Ven: dalle        alle

Sabato/Prefestivi: dalle        alle

Domenica/Festivi: dalle        alle

Tempistiche

Tempo massimo di intervento dalla chiamata:       ore lavorative* (non superiore a 8 ore lavorative)

Tempo massimo di ripristino funzionalità (risoluzione guasto o disponibilità apparecchiatura sostitutiva) dalla chiamata:       ore lavorative* (non superiore a 24 ore lavorative)

Manutenzioni preventive/programmate (MPP)

Numero interventi di MPP previsti dal fabbricante:      /anno

Tempo medio necessario per lo svolgimento di una MPP:       ore

Attività svolta durante le MPP: allegare check-list

Ulteriori proposte:

*La valutazione qualitativa terrà conto della tempistica indicata unitamente alle fasce di copertura indicate

nel paragrafo “Orario di lavoro”

(TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA FORNITRICE)