## LOTTO 1-ECT_GINE AF
ALLEGATO A - Caratteristiche Attrezzature
LOTTO 1 ECOGRAFO GINECOLOGICO ALTA FASCIA
1 | TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI
1.1 | Ecografo ad indirizzo ostetrico ginecologico di alta fascia, nuovo di fabbrica e di ultima generazione (SI/NO), specificare:
1.1.1 | Ditta produttrice
1.1.2 | Ditta distributrice
1.1.3 | Modello
1.1.4 | Descrizione e destinazione d'uso
1.1.5 | Anno di immissione sul mercato dell'ultima versione
1.2 | Tipologia:
1.2.1 | Tecnologia digitale ad alta risoluzione (SI/NO)
1.2.2 | Architettura di sistema, PC-based o altro, (descrivere)
1.2.3 | Applicazioni cliniche (elencare)
1.3 | Numero canali digitali indipendenti (specificare)
1.4 | Frame rate (fps)
1.5 | Range dinamico dB (totale e utile, incrementi selezionabili)
1.6 | N. massimo fuochi selezionabili
1.7 | Compensazione guadagno (tipo e numero)
1.8 | Metodi di scansione possibili (lineare, endocavitario, convex…)
1.9 | Modalità di lavoro e funzioni disponibili:
1.9.1 | B mode (SI/NO, descrivere)
1.9.2 | M mode (SI/NO, descrivere)
1.9.3 | Doppler continuo e pulsato (SI/NO, descrivere)
1.9.4 | Color doppler (SI/NO, descrivere)
1.9.5 | Power doppler (SI/NO, descrivere)
1.9.6 | Power doppler direzionale (SI/NO, descrivere)
1.9.7 | Triplex mode (SI/NO, descrivere)
1.9.8 | Raw data (SI/NO, descrivere)
1.9.9 | Imaging armonico (SI/NO, descrivere)
1.9.10 | HPRF High Pulse Repetition Frequency (SI/NO, descrivere)
1.9.11 | Speckle Reduction Imaging (SI/NO, descrivere)
1.9.12 | Spatial Compound Imaging (SI/NO, descrivere)
1.10 | Imaging volumetrico:
1.10.1 | 3D rendering (SI/NO, descrivere)
1.10.2 | 4D real time (SI/NO, descrivere)
1.10.3 | 3D Color Flow Mode -CFM- (SI/NO, descrivere)
1.10.4 | 3D angio (SI/NO, descrivere)
1.10.5 | Volume Contrast Imaging (SI/NO, descrivere)
1.11 | Zoom in tempo reale e su immagine congelata con aumento di frame rate (SI/NO, descrivere)
1.12 | Software disponibili:
1.12.1 | Ottimizzazione dell'immagine nelle varie modalità d'uso (SI/NO, descrivere)
1.12.2 | Misure (elenco)
1.12.3 | SW specifici di analisi ed elaborazione in dotazione (SI/NO, elencare e descrivere)
1.12.4 | SW specifici di analisi ed elaborazione opzionali (SI/NO, elencare e descrivere)
1.13 | Looping delle immagini (SI/NO)
1.14 | Sistema operativo (descrivere)
1.15 | HD (GB)
1.16 | Stampante B/N (SI/NO, descrivere)
1.17 | Stampante a colori (SI/NO, descrivere)
1.18 | Software di autodiagnosi e troubleshooting disponibili sul sistema e possibilità di telediagnosi (SI/NO, specificare)
1.19 | Altro (descrivere)
2 | CARATTERISTICHE MONITOR
2.1 | Tecnologia LCD (SI/NO, specificare)
2.2 | Dimensioni del monitor almeno 17 '' (SI/NO, indicare pollici)
2.3 | Risoluzione monitor (pixel x pixel)
2.4 | Possibilità di modifica del contrasto, luminosità, ecc del monitor (SI/NO, elencare)
2.5 | Dati visualizzabili (descrivere)
2.6 | Segnali fisiologici su monitor (ECG,respiro...) a corredo ed opzionali (SI/NO, descrivere)
2.7 | Altri parametri monitorabili (descrivere)
3 | GESTIONE E TRASFERIMENTO DATI
3.1 | Interfacciabilità con il sistema PACS aziendale (SI/NO, descrivere)
3.2 | DICOM 3.0. (conformance statement: print, storage, work list…) esplicitando a corredo od implementabile (SI/NO, descrivere)
3.3 | Integration Statements IHE (SI/NO, descrivere)
3.4 | Numero e tipo di porte per trasmissione dati (USB, RS232, RJ45, porta video, ecc)
3.5 | Supporti periferici (CD, DVD, …)
3.6 | Altre modalità di trasmissione dati (descrivere)
4 | CARATTERISTICHE SONDE
4.1 | Sonda volumetrica transaddominale
4.1.1 | Tipo di utilizzo diagnostico
4.1.2 | Numero di canali in acquisizione e trasmissione
4.1.3 | Numero cristalli elementari
4.1.4 | Multifrequenza (descrivere)
4.1.5 | Modi di funzionamento (B-mode,M-mode, PW, CW, CFM, seconda armonica,3D….) specificare
4.1.6 | Modalità di funzionamento 3 D (SI/NO, descrivere)
4.1.7 | Frequenze disponibili
4.1.8 | Angolo minimo e max di visualizzazione
4.1.9 | Profondità minima e massima
4.1.10 | Predisposizione kit biopsia
4.1.11 | Dimensioni e peso sonda
4.1.12 | Disinfettabili (indicare i prodotti compatibili)
4.1.13 | Grado di protezione IP
4.2 | Sonda volumetrica transvaginale
4.2.1 | Tipo di utilizzo diagnostico
4.2.2 | Numero di canali in acquisizione e trasmissione
4.2.3 | Numero cristalli elementari
4.2.4 | Multifrequenza (descrivere)
4.2.5 | Modi di funzionamento (B-mode,M-mode, PW, CW, CFM, seconda armonica, ….) specificare
4.2.6 | Modlaità di funzionamento 3 D (SI/NO, descrivere)
4.2.7 | Frequenze disponibili
4.2.8 | Angolo minimo e max di visualizzazione
4.2.9 | Profondità minima e massima
4.2.10 | Predisposizione kit biopsia
4.2.11 | Dimensioni e peso sonda
4.2.12 | Disinfettabili (indicare i prodotti compatibili)
4.2.13 | Grado di protezione IP
4.3 | Sonda lineare
4.3.1 | Tipo di utilizzo diagnostico
4.3.2 | Numero di canali in acquisizione e trasmissione
4.3.3 | Numero cristalli elementari
4.3.4 | Multifrequenza (descrivere)
4.3.5 | Modi di funzionamento (B-mode,M-mode, PW, CW, CFM, seconda armonica,...) specificare
4.3.6 | Frequenze disponibili
4.3.7 | Angolo minimo e max di visualizzazione
4.3.8 | Profondità minima e massima
4.3.9 | Predisposizione kit biopsia
4.3.10 | Dimensioni e peso sonda
4.3.11 | Disinfettabili (indicare i prodotti compatibili)
4.3.12 | Grado di protezione IP
4.3 | Altre sonde collegabili (elencare tipologie)
5 | CARATTERISTICHE ALIMENTAZIONE ELETTRICA
5.1 | Tensione
5.2 | Frequenza
5.3 | Potenza assorbita
5.4 | Caratteristiche impiantistiche necessarie
5.5 | Disponibilità di UPS (SI/NO, durata)
6 | CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE ED ERGONOMICHE
6.1 | Peso (kg, distinguere senza e con batterie e senza con eventuali moduli aggiuntivi proposti in offerta)
6.2 | Dimensioni LxAxP (cm)
6.3 | Consolle di comando carrellata con regolazione altezza e inclinazione (SI/NO, descrivere)
6.4 | Braccio articolato (SI/NO, descrivere)
6.5 | Semplicità di trasporto (SI/NO, descrivere)
6.6 | Dati ambientali di funzionamento (temperatura, umidità e pressione)
7 | ALTRO
7.1 | Conformità alle norme di sicurezza (elencare)
7.2 | Marchi di qualità rilasciati da organismi certificatori (elencare)
7.3 | Accessori in dotazione di serie (elencare)
7.4 | Materiali di consumo necessari (elencare)
7.5 | Accessori compatibili tra i modelli proposti in offerta (elencare)
7.6 | Tempi di consegna <45 gg
7.7 | Caratteristiche particolari ed innovative del prodotto offerto incluse in offerta (descrivere)
Timbro e firma del Legale Rappresentante

## LOTTO 2-ECT_GINE MF
ALLEGATO A - Caratteristiche Attrezzature
LOTTO 2 ECOGRAFO GINECOLOGICO MEDIA FASCIA
1 | TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI
1.1 | Ecografo ad indirizzo ostetrico ginecologico di media fascia, nuovo di fabbrica e di ultima generazione (SI/NO), specificare:
1.1.1 | Ditta produttrice
1.1.2 | Ditta distributrice
1.1.3 | Modello
1.1.4 | Descrizione e destinazione d'uso
1.1.5 | Anno di immissione sul mercato dell'ultima versione
1.2 | Tipologia:
1.2.1 | Tecnologia digitale ad alta risoluzione (SI/NO)
1.2.2 | Architettura di sistema, PC-based o altro, (descrivere)
1.2.3 | Applicazioni cliniche (elencare)
1.3 | Numero canali digitali indipendenti (specificare)
1.4 | Frame rate (fps)
1.5 | Range dinamico dB (totale e utile, incrementi selezionabili)
1.6 | N. massimo fuochi selezionabili
1.7 | Compensazione guadagno (tipo e numero)
1.8 | Metodi di scansione possibili (lineare, endocavitario, convex…)
1.9 | Modalità di lavoro e funzioni disponibili:
1.9.1 | B mode (SI/NO, descrivere)
1.9.2 | M mode (SI/NO, descrivere)
1.9.3 | Doppler continuo e pulsato (SI/NO, descrivere)
1.9.4 | Color doppler (SI/NO, descrivere)
1.9.5 | Power doppler (SI/NO, descrivere)
1.9.6 | Power doppler direzionale (SI/NO, descrivere)
1.9.7 | Triplex mode (SI/NO, descrivere)
1.9.8 | Raw data (SI/NO, descrivere)
1.9.9 | Imaging armonico (SI/NO, descrivere)
1.9.10 | HPRF High Pulse Repetition Frequency (SI/NO, descrivere)
1.9.11 | Speckle Reduction Imaging (SI/NO, descrivere)
1.9.12 | Spatial Compound Imaging (SI/NO, descrivere)
1.10 | Imaging volumetrico:
1.10.1 | 3D rendering (SI/NO, descrivere)
1.10.2 | 3D Color Flow Mode -CFM- (SI/NO, descrivere)
1.10.3 | 3D angio (SI/NO, descrivere)
1.10.4 | Volume Contrast Imaging (SI/NO, descrivere)
1.11 | Zoom in tempo reale e su immagine congelata con aumento di frame rate (SI/NO, descrivere)
1.12 | Software disponibili:
1.12.1 | Ottimizzazione dell'immagine nelle varie modalità d'uso (SI/NO, descrivere)
1.12.2 | Misure (elenco)
1.12.3 | SW specifici di analisi ed elaborazione in dotazione (SI/NO, elencare e descrivere)
1.12.4 | SW specifici di analisi ed elaborazione opzionali (SI/NO, elencare e descrivere)
1.13 | Looping delle immagini (SI/NO)
1.14 | Sistema operativo (descrivere)
1.15 | HD (GB)
1.16 | Stampante B/N (SI/NO, descrivere)
1.17 | Stampante a colori (SI/NO, descrivere)
1.18 | Software di autodiagnosi e troubleshooting disponibili sul sistema e possibilità di telediagnosi (SI/NO, specificare)
1.19 | Altro (descrivere)
2 | CARATTERISTICHE MONITOR
2.1 | Tecnologia LCD (SI/NO, specificare)
2.2 | Dimensioni del monitor almeno 17 '' (SI/NO, indicare pollici)
2.3 | Risoluzione monitor (pixel x pixel)
2.4 | Possibilità di modifica del contrasto, luminosità, ecc del monitor (SI/NO, elencare)
2.5 | Dati visualizzabili (descrivere)
2.6 | Segnali fisiologici su monitor (ECG,respiro...) a corredo ed opzionali (SI/NO, descrivere)
2.7 | Altri parametri monitorabili (descrivere)
3 | GESTIONE E TRASFERIMENTO DATI
3.1 | Interfacciabilità con il sistema PACS aziendale (SI/NO, descrivere)
3.2 | DICOM 3.0. (conformance statement: print, storage, work list…) esplicitando a corredo od implementabile (SI/NO, descrivere)
3.3 | Integration Statements IHE (SI/NO, descrivere)
3.4 | Numero e tipo di porte per trasmissione dati (USB, RS232, RJ45, porta video, ecc)
3.5 | Supporti periferici (CD, DVD, …)
3.6 | Altre modalità di trasmissione dati (descrivere)
4 | CARATTERISTICHE SONDE
4.1 | Sonda transaddominale
4.1.1 | Tipo di utilizzo diagnostico
4.1.2 | Numero di canali in acquisizione e trasmissione
4.1.3 | Numero cristalli elementari
4.1.4 | Multifrequenza (descrivere)
4.1.5 | Modi di funzionamento (B-mode,M-mode, PW, CW, CFM, seconda armonica,3D….) specificare
4.1.6 | Modlaità di funzionamento 3 D (SI/NO, descrivere)
4.1.7 | Frequenze disponibili
4.1.8 | Angolo minimo e max di visualizzazione
4.1.9 | Profondità minima e massima
4.1.10 | Predisposizione kit biopsia
4.1.11 | Dimensioni e peso sonda
4.1.12 | Disinfettabili (indicare i prodotti compatibili)
4.1.13 | Grado di protezione IP
4.2 | Sonda transvaginale
4.2.1 | Tipo di utilizzo diagnostico
4.2.2 | Numero di canali in acquisizione e trasmissione
4.2.3 | Numero cristalli elementari
4.2.4 | Multifrequenza (descrivere)
4.2.5 | Modi di funzionamento (B-mode,M-mode, PW, CW, CFM, seconda armonica, ….) specificare
4.2.6 | Modlaità di funzionamento 3 D (SI/NO, descrivere)
4.2.7 | Frequenze disponibili
4.2.8 | Angolo minimo e max di visualizzazione
4.2.9 | Profondità minima e massima
4.2.10 | Predisposizione kit biopsia
4.2.11 | Dimensioni e peso sonda
4.2.12 | Disinfettabili (indicare i prodotti compatibili)
4.2.13 | Grado di protezione IP
4.3 | Sonda lineare
4.3.1 | Tipo di utilizzo diagnostico
4.3.2 | Numero di canali in acquisizione e trasmissione
4.3.3 | Numero cristalli elementari
4.3.4 | Multifrequenza (descrivere)
4.3.5 | Modi di funzionamento (B-mode,M-mode, PW, CW, CFM, seconda armonica,...) specificare
4.3.6 | Frequenze disponibili
4.3.7 | Angolo minimo e max di visualizzazione
4.3.8 | Profondità minima e massima
4.3.9 | Predisposizione kit biopsia
4.3.10 | Dimensioni e peso sonda
4.3.11 | Disinfettabili (indicare i prodotti compatibili)
4.3.12 | Grado di protezione IP
4.3 | Altre sonde collegabili (elencare tipologie)
5 | CARATTERISTICHE ALIMENTAZIONE ELETTRICA
5.1 | Tensione
5.2 | Frequenza
5.3 | Potenza assorbita
5.4 | Caratteristiche impiantistiche necessarie
5.5 | Disponibilità di UPS (SI/NO, durata)
6 | CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE ED ERGONOMICHE
6.1 | Peso (kg, distinguere senza e con batterie e senza con eventuali moduli aggiuntivi proposti in offerta)
6.2 | Dimensioni LxAxP (cm)
6.3 | Consolle di comando carrellata con regolazione altezza e inclinazione (SI/NO, descrivere)
6.4 | Braccio articolato (SI/NO, descrivere)
6.5 | Semplicità di trasporto (SI/NO, descrivere)
6.6 | Dati ambientali di funzionamento (temperatura, umidità e pressione)
7 | ALTRO
7.1 | Conformità alle norme di sicurezza (elencare)
7.2 | Marchi di qualità rilasciati da organismi certificatori (elencare)
7.3 | Accessori in dotazione di serie (elencare)
7.4 | Materiali di consumo necessari (elencare)
7.5 | Accessori compatibili tra i modelli proposti in offerta (elencare)
7.6 | Tempi di consegna <45 gg
7.7 | Caratteristiche particolari ed innovative del prodotto offerto incluse in offerta (descrivere)
Timbro e firma del Legale Rappresentante

## LOTTO 3-ECT_GINE MF CO
ALLEGATO A - Caratteristiche Attrezzature
LOTTO 3 ECOGRAFO GINECOLOGICO PER COMPARTO OPERATORIO
1 | TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI
1.1 | Ecografo ad indirizzo ostetrico ginecologico di media fascia, nuovo di fabbrica e di ultima generazione (SI/NO), specificare:
1.1.1 | Ditta produttrice
1.1.2 | Ditta distributrice
1.1.3 | Modello
1.1.4 | Descrizione e destinazione d'uso
1.1.5 | Anno di immissione sul mercato dell'ultima versione
1.2 | Tipologia:
1.2.1 | Tecnologia digitale ad alta risoluzione (SI/NO)
1.2.2 | Architettura di sistema, PC-based o altro, (descrivere)
1.2.3 | Applicazioni cliniche (elencare)
1.3 | Numero canali digitali indipendenti (specificare)
1.4 | Frame rate (fps)
1.5 | Range dinamico dB (totale e utile, incrementi selezionabili)
1.6 | N. massimo fuochi selezionabili
1.7 | Compensazione guadagno (tipo e numero)
1.8 | Metodi di scansione possibili (lineare, endocavitario, convex…)
1.9 | Modalità di lavoro e funzioni disponibili:
1.9.1 | B mode (SI/NO, descrivere)
1.9.2 | M mode (SI/NO, descrivere)
1.9.3 | Doppler continuo e pulsato (SI/NO, descrivere)
1.9.4 | Color doppler (SI/NO, descrivere)
1.9.5 | Power doppler (SI/NO, descrivere)
1.9.6 | Power doppler direzionale (SI/NO, descrivere)
1.9.7 | Triplex mode (SI/NO, descrivere)
1.9.8 | Raw data (SI/NO, descrivere)
1.9.9 | Imaging armonico (SI/NO, descrivere)
1.9.10 | HPRF High Pulse Repetition Frequency (SI/NO, descrivere)
1.9.11 | Speckle Reduction Imaging (SI/NO, descrivere)
1.9.12 | Spatial Compound Imaging (SI/NO, descrivere)
1.10 | Imaging volumetrico:
1.10.1 | 3D rendering (SI/NO, descrivere)
1.10.2 | 3D Color Flow Mode -CFM- (SI/NO, descrivere)
1.10.3 | 3D angio (SI/NO, descrivere)
1.10.4 | Volume Contrast Imaging (SI/NO, descrivere)
1.11 | Zoom in tempo reale e su immagine congelata con aumento di frame rate (SI/NO, descrivere)
1.12 | Software disponibili:
1.12.1 | Ottimizzazione dell'immagine nelle varie modalità d'uso (SI/NO, descrivere)
1.12.2 | Misure (elenco)
1.12.3 | SW specifici di analisi ed elaborazione in dotazione (SI/NO, elencare e descrivere)
1.12.4 | SW specifici di analisi ed elaborazione opzionali (SI/NO, elencare e descrivere)
1.13 | Looping delle immagini (SI/NO)
1.14 | Sistema operativo (descrivere)
1.15 | HD (GB)
1.16 | Stampante B/N (SI/NO, descrivere)
1.17 | Stampante a colori (SI/NO, descrivere)
1.18 | Software di autodiagnosi e troubleshooting disponibili sul sistema e possibilità di telediagnosi (SI/NO, specificare)
1.19 | Altro (descrivere)
2 | CARATTERISTICHE MONITOR
2.1 | Tecnologia LCD (SI/NO, specificare)
2.2 | Dimensioni del monitor almeno 17 '' (SI/NO, indicare pollici)
2.3 | Risoluzione monitor (pixel x pixel)
2.4 | Possibilità di modifica del contrasto, luminosità, ecc del monitor (SI/NO, elencare)
2.5 | Dati visualizzabili (descrivere)
2.6 | Segnali fisiologici su monitor (ECG,respiro...) a corredo ed opzionali (SI/NO, descrivere)
2.7 | Altri parametri monitorabili (descrivere)
3 | GESTIONE E TRASFERIMENTO DATI
3.1 | Interfacciabilità con il sistema PACS aziendale (SI/NO, descrivere)
3.2 | DICOM 3.0. (conformance statement: print, storage, work list…) esplicitando a corredo od implementabile (SI/NO, descrivere)
3.3 | Integration Statements IHE (SI/NO, descrivere)
3.4 | Numero e tipo di porte per trasmissione dati (USB, RS232, RJ45, porta video, ecc)
3.5 | Supporti periferici (CD, DVD, …)
3.6 | Altre modalità di trasmissione dati (descrivere)
4 | CARATTERISTICHE SONDE
4.1 | Sonda transaddominale
4.1.1 | Tipo di utilizzo diagnostico
4.1.2 | Numero di canali in acquisizione e trasmissione
4.1.3 | Numero cristalli elementari
4.1.4 | Multifrequenza (descrivere)
4.1.5 | Modi di funzionamento (B-mode,M-mode, PW, CW, CFM, seconda armonica,3D….) specificare
4.1.6 | Modlaità di funzionamento 3 D (SI/NO, descrivere)
4.1.7 | Frequenze disponibili
4.1.8 | Angolo minimo e max di visualizzazione
4.1.9 | Profondità minima e massima
4.1.10 | Predisposizione kit biopsia
4.1.11 | Dimensioni e peso sonda
4.1.12 | Disinfettabili (indicare i prodotti compatibili)
4.1.13 | Grado di protezione IP
4.2 | Sonda transvaginale
4.2.1 | Tipo di utilizzo diagnostico
4.2.2 | Numero di canali in acquisizione e trasmissione
4.2.3 | Numero cristalli elementari
4.2.4 | Multifrequenza (descrivere)
4.2.5 | Modi di funzionamento (B-mode,M-mode, PW, CW, CFM, seconda armonica, ….) specificare
4.2.6 | Modlaità di funzionamento 3 D (SI/NO, descrivere)
4.2.7 | Frequenze disponibili
4.2.8 | Angolo minimo e max di visualizzazione
4.2.9 | Profondità minima e massima
4.2.10 | Predisposizione kit biopsia
4.2.11 | Dimensioni e peso sonda
4.2.12 | Disinfettabili (indicare i prodotti compatibili)
4.2.13 | Grado di protezione IP
4.3 | Sonda lineare
4.3.1 | Tipo di utilizzo diagnostico
4.3.2 | Numero di canali in acquisizione e trasmissione
4.3.3 | Numero cristalli elementari
4.3.4 | Multifrequenza (descrivere)
4.3.5 | Modi di funzionamento (B-mode,M-mode, PW, CW, CFM, seconda armonica,...) specificare
4.3.6 | Frequenze disponibili
4.3.7 | Angolo minimo e max di visualizzazione
4.3.8 | Profondità minima e massima
4.3.9 | Predisposizione kit biopsia
4.3.10 | Dimensioni e peso sonda
4.3.11 | Disinfettabili (indicare i prodotti compatibili)
4.3.12 | Grado di protezione IP
4.3 | Altre sonde collegabili (elencare tipologie)
5 | CARATTERISTICHE ALIMENTAZIONE ELETTRICA
5.1 | Tensione
5.2 | Frequenza
5.3 | Potenza assorbita
5.4 | Caratteristiche impiantistiche necessarie
5.5 | Disponibilità di UPS (SI/NO, durata)
6 | CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE ED ERGONOMICHE
6.1 | Peso (kg, distinguere senza e con batterie e senza con eventuali moduli aggiuntivi proposti in offerta)
6.2 | Dimensioni LxAxP (cm)
6.3 | Consolle di comando carrellata con regolazione altezza e inclinazione (SI/NO, descrivere)
6.4 | Braccio articolato (SI/NO, descrivere)
6.5 | Semplicità di trasporto (SI/NO, descrivere)
6.6 | Dati ambientali di funzionamento (temperatura, umidità e pressione)
7 | ALTRO
7.1 | Conformità alle norme di sicurezza (elencare)
7.2 | Marchi di qualità rilasciati da organismi certificatori (elencare)
7.3 | Accessori in dotazione di serie (elencare)
7.4 | Materiali di consumo necessari (elencare)
7.5 | Accessori compatibili tra i modelli proposti in offerta (elencare)
7.6 | Tempi di consegna <45 gg
7.7 | Caratteristiche particolari ed innovative del prodotto offerto incluse in offerta (descrivere)
Timbro e firma del Legale Rappresentante

## LOTTO 4 - ECT RADIO
ALLEGATO A - Caratteristiche Attrezzature
ECOGRAFO RADIOLOGICO
1 | TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI
1.1 | Ecografo ad indirizzo radiologico di media fascia, nuovo di fabbrica e di ultima generazione (SI/NO), specificare:
1.1.1 | Ditta produttrice
1.1.2 | Ditta distributrice
1.1.3 | Modello
1.1.4 | Descrizione e destinazione d'uso
1.1.5 | Anno di immissione sul mercato dell'ultima versione
1.2 | Tipologia:
1.2.1 | Tecnologia digitale ad alta risoluzione (SI/NO)
1.2.2 | Architettura di sistema, PC-based o altro, (descrivere)
1.2.3 | Applicazioni cliniche (elencare)
1.3 | Numero canali digitali indipendenti (specificare)
1.4 | Frame rate (fps)
1.5 | Range dinamico dB (totale e utile, incrementi selezionabili)
1.6 | N. massimo fuochi selezionabili
1.7 | Compensazione guadagno (tipo e numero)
1.8 | Metodi di scansione possibili (lineare, endocavitario, convex…)
1.9 | Modalità di lavoro e funzioni disponibili:
1.9.1 | B mode (SI/NO, descrivere)
1.9.2 | M mode (SI/NO, descrivere)
1.9.3 | Doppler continuo e pulsato (SI/NO, descrivere)
1.9.4 | Color doppler (SI/NO, descrivere)
1.9.5 | Power doppler (SI/NO, descrivere)
1.9.6 | Power doppler direzionale (SI/NO, descrivere)
1.9.7 | Triplex mode (SI/NO, descrivere)
1.9.8 | Raw data (SI/NO, descrivere)
1.9.9 | Imaging armonico (SI/NO, descrivere)
1.9.10 | HPRF High Pulse Repetition Frequency (SI/NO, descrivere)
1.9.11 | Speckle Reduction Imaging (SI/NO, descrivere)
1.9.12 | Spatial Compound Imaging (SI/NO, descrivere)
1.10 | Imaging volumetrico:
1.10.1 | 3D rendering (SI/NO, descrivere)
1.10.2 | 3D Color Flow Mode -CFM- (SI/NO, descrivere)
1.10.3 | 3D angio (SI/NO, descrivere)
1.10.4 | Volume Contrast Imaging (SI/NO, descrivere)
1.11 | Zoom in tempo reale e su immagine congelata con aumento di frame rate (SI/NO, descrivere)
1.12 | Software disponibili:
1.12.1 | Ottimizzazione dell'immagine nelle varie modalità d'uso (SI/NO, descrivere)
1.12.2 | Misure (elenco)
1.12.3 | SW specifici di analisi ed elaborazione in dotazione (SI/NO, elencare e descrivere)
1.12.4 | SW specifici di analisi ed elaborazione opzionali (SI/NO, elencare e descrivere)
1.13 | Looping delle immagini (SI/NO)
1.14 | Sistema operativo (descrivere)
1.15 | HD (GB)
1.16 | Stampante B/N (SI/NO, descrivere)
1.17 | Stampante a colori (SI/NO, descrivere)
1.18 | Software di autodiagnosi e troubleshooting disponibili sul sistema e possibilità di telediagnosi (SI/NO, specificare)
1.19 | Altro (descrivere)
2 | CARATTERISTICHE MONITOR
2.1 | Tecnologia LCD (SI/NO, specificare)
2.2 | Dimensioni del monitor almeno 17 '' (SI/NO, indicare pollici)
2.3 | Risoluzione monitor (pixel x pixel)
2.4 | Possibilità di modifica del contrasto, luminosità, ecc del monitor (SI/NO, elencare)
2.5 | Dati visualizzabili (descrivere)
2.6 | Segnali fisiologici su monitor (ECG,respiro...) a corredo ed opzionali (SI/NO, descrivere)
2.7 | Altri parametri monitorabili (descrivere)
3 | GESTIONE E TRASFERIMENTO DATI
3.1 | Interfacciabilità con il sistema PACS aziendale (SI/NO, descrivere)
3.2 | DICOM 3.0. (conformance statement: print, storage, work list…) esplicitando a corredo od implementabile (SI/NO, descrivere)
3.3 | Integration Statements IHE (SI/NO, descrivere)
3.4 | Numero e tipo di porte per trasmissione dati (USB, RS232, RJ45, porta video, ecc)
3.5 | Supporti periferici (CD, DVD, …)
3.6 | Altre modalità di trasmissione dati (descrivere)
4 | CARATTERISTICHE SONDE
4.1 | Sonda CONVEX
4.1.1 | Tipo di utilizzo diagnostico
4.1.2 | Numero di canali in acquisizione e trasmissione
4.1.3 | Numero cristalli elementari
4.1.4 | Multifrequenza (descrivere)
4.1.5 | Modi di funzionamento (B-mode,M-mode, PW, CW, CFM, seconda armonica,3D….) specificare
4.1.6 | Modlaità di funzionamento 3 D (SI/NO, descrivere)
4.1.7 | Frequenze disponibili
4.1.8 | Angolo minimo e max di visualizzazione
4.1.9 | Profondità minima e massima
4.1.10 | Predisposizione kit biopsia
4.1.11 | Dimensioni e peso sonda
4.1.12 | Disinfettabili (indicare i prodotti compatibili)
4.1.13 | Grado di protezione IP
4.2 | Sonda INTRACAVITARIA
4.2.1 | Tipo di utilizzo diagnostico
4.2.2 | Numero di canali in acquisizione e trasmissione
4.2.3 | Numero cristalli elementari
4.2.4 | Multifrequenza (descrivere)
4.2.5 | Modi di funzionamento (B-mode,M-mode, PW, CW, CFM, seconda armonica, ….) specificare
4.2.6 | Modlaità di funzionamento 3 D (SI/NO, descrivere)
4.2.7 | Frequenze disponibili
4.2.8 | Angolo minimo e max di visualizzazione
4.2.9 | Profondità minima e massima
4.2.10 | Predisposizione kit biopsia
4.2.11 | Dimensioni e peso sonda
4.2.12 | Disinfettabili (indicare i prodotti compatibili)
4.2.13 | Grado di protezione IP
4.3 | Sonda LINEARE
4.3.1 | Tipo di utilizzo diagnostico
4.3.2 | Numero di canali in acquisizione e trasmissione
4.3.3 | Numero cristalli elementari
4.3.4 | Multifrequenza (descrivere)
4.3.5 | Modi di funzionamento (B-mode,M-mode, PW, CW, CFM, seconda armonica,...) specificare
4.3.6 | Frequenze disponibili
4.3.7 | Angolo minimo e max di visualizzazione
4.3.8 | Profondità minima e massima
4.3.9 | Predisposizione kit biopsia
4.3.10 | Dimensioni e peso sonda
4.3.11 | Disinfettabili (indicare i prodotti compatibili)
4.3.12 | Grado di protezione IP
4.3 | Altre sonde collegabili (elencare tipologie)
5 | CARATTERISTICHE ALIMENTAZIONE ELETTRICA
5.1 | Tensione
5.2 | Frequenza
5.3 | Potenza assorbita
5.4 | Caratteristiche impiantistiche necessarie
5.5 | Disponibilità di UPS (SI/NO, durata)
6 | CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE ED ERGONOMICHE
6.1 | Peso (kg, distinguere senza e con batterie e senza con eventuali moduli aggiuntivi proposti in offerta)
6.2 | Dimensioni LxAxP (cm)
6.3 | Consolle di comando carrellata con regolazione altezza e inclinazione (SI/NO, descrivere)
6.4 | Braccio articolato (SI/NO, descrivere)
6.5 | Semplicità di trasporto (SI/NO, descrivere)
6.6 | Dati ambientali di funzionamento (temperatura, umidità e pressione)
7 | ALTRO
7.1 | Conformità alle norme di sicurezza (elencare)
7.2 | Marchi di qualità rilasciati da organismi certificatori (elencare)
7.3 | Accessori in dotazione di serie (elencare)
7.4 | Materiali di consumo necessari (elencare)
7.5 | Accessori compatibili tra i modelli proposti in offerta (elencare)
7.6 | Tempi di consegna <45 gg
7.7 | Caratteristiche particolari ed innovative del prodotto offerto incluse in offerta (descrivere)
Timbro e firma del Legale Rappresentante

## LOTTO 5 - ECT INTERNISTICO
ALLEGATO A - Caratteristiche Attrezzature
ECOGRAFO INTERNISTICO
1 | TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI
1.1 | Ecografo ad indirizzo radiologico di media fascia, nuovo di fabbrica e di ultima generazione (SI/NO), specificare:
1.1.1 | Ditta produttrice
1.1.2 | Ditta distributrice
1.1.3 | Modello
1.1.4 | Descrizione e destinazione d'uso
1.1.5 | Anno di immissione sul mercato dell'ultima versione
1.2 | Tipologia:
1.2.1 | Tecnologia digitale ad alta risoluzione (SI/NO)
1.2.2 | Architettura di sistema, PC-based o altro, (descrivere)
1.2.3 | Applicazioni cliniche (elencare)
1.3 | Numero canali digitali indipendenti (specificare)
1.4 | Frame rate (fps)
1.5 | Range dinamico dB (totale e utile, incrementi selezionabili)
1.6 | N. massimo fuochi selezionabili
1.7 | Compensazione guadagno (tipo e numero)
1.8 | Metodi di scansione possibili (lineare, endocavitario, convex…)
1.9 | Modalità di lavoro e funzioni disponibili:
1.9.1 | B mode (SI/NO, descrivere)
1.9.2 | M mode (SI/NO, descrivere)
1.9.3 | Doppler continuo e pulsato (SI/NO, descrivere)
1.9.4 | Color doppler (SI/NO, descrivere)
1.9.5 | Power doppler (SI/NO, descrivere)
1.9.6 | Power doppler direzionale (SI/NO, descrivere)
1.9.7 | Triplex mode (SI/NO, descrivere)
1.9.8 | Raw data (SI/NO, descrivere)
1.9.9 | Imaging armonico (SI/NO, descrivere)
1.9.10 | HPRF High Pulse Repetition Frequency (SI/NO, descrivere)
1.9.11 | Speckle Reduction Imaging (SI/NO, descrivere)
1.9.12 | Spatial Compound Imaging (SI/NO, descrivere)
1.10 | Imaging volumetrico:
1.10.1 | 3D rendering (SI/NO, descrivere)
1.10.2 | 3D Color Flow Mode -CFM- (SI/NO, descrivere)
1.10.3 | 3D angio (SI/NO, descrivere)
1.10.4 | Volume Contrast Imaging (SI/NO, descrivere)
1.11 | Zoom in tempo reale e su immagine congelata con aumento di frame rate (SI/NO, descrivere)
1.12 | Software disponibili:
1.12.1 | Ottimizzazione dell'immagine nelle varie modalità d'uso (SI/NO, descrivere)
1.12.2 | Misure (elenco)
1.12.3 | SW specifici di analisi ed elaborazione in dotazione (SI/NO, elencare e descrivere)
1.12.4 | SW specifici di analisi ed elaborazione opzionali (SI/NO, elencare e descrivere)
1.13 | Looping delle immagini (SI/NO)
1.14 | Sistema operativo (descrivere)
1.15 | HD (GB)
1.16 | Stampante B/N (SI/NO, descrivere)
1.17 | Stampante a colori (SI/NO, descrivere)
1.18 | Software di autodiagnosi e troubleshooting disponibili sul sistema e possibilità di telediagnosi (SI/NO, specificare)
1.19 | Altro (descrivere)
2 | CARATTERISTICHE MONITOR
2.1 | Tecnologia LCD (SI/NO, specificare)
2.2 | Dimensioni del monitor almeno 17 '' (SI/NO, indicare pollici)
2.3 | Risoluzione monitor (pixel x pixel)
2.4 | Possibilità di modifica del contrasto, luminosità, ecc del monitor (SI/NO, elencare)
2.5 | Dati visualizzabili (descrivere)
2.6 | Segnali fisiologici su monitor (ECG,respiro...) a corredo ed opzionali (SI/NO, descrivere)
2.7 | Altri parametri monitorabili (descrivere)
3 | GESTIONE E TRASFERIMENTO DATI
3.1 | Interfacciabilità con il sistema PACS aziendale (SI/NO, descrivere)
3.2 | DICOM 3.0. (conformance statement: print, storage, work list…) esplicitando a corredo od implementabile (SI/NO, descrivere)
3.3 | Integration Statements IHE (SI/NO, descrivere)
3.4 | Numero e tipo di porte per trasmissione dati (USB, RS232, RJ45, porta video, ecc)
3.5 | Supporti periferici (CD, DVD, …)
3.6 | Altre modalità di trasmissione dati (descrivere)
4 | CARATTERISTICHE SONDE
4.1 | Sonda CONVEX
4.1.1 | Tipo di utilizzo diagnostico
4.1.2 | Numero di canali in acquisizione e trasmissione
4.1.3 | Numero cristalli elementari
4.1.4 | Multifrequenza (descrivere)
4.1.5 | Modi di funzionamento (B-mode,M-mode, PW, CW, CFM, seconda armonica,3D….) specificare
4.1.6 | Modlaità di funzionamento 3 D (SI/NO, descrivere)
4.1.7 | Frequenze disponibili
4.1.8 | Angolo minimo e max di visualizzazione
4.1.9 | Profondità minima e massima
4.1.10 | Predisposizione kit biopsia
4.1.11 | Dimensioni e peso sonda
4.1.12 | Disinfettabili (indicare i prodotti compatibili)
4.1.13 | Grado di protezione IP
4.2 | Sonda INTRACAVITARIA
4.2.1 | Tipo di utilizzo diagnostico
4.2.2 | Numero di canali in acquisizione e trasmissione
4.2.3 | Numero cristalli elementari
4.2.4 | Multifrequenza (descrivere)
4.2.5 | Modi di funzionamento (B-mode,M-mode, PW, CW, CFM, seconda armonica, ….) specificare
4.2.6 | Modlaità di funzionamento 3 D (SI/NO, descrivere)
4.2.7 | Frequenze disponibili
4.2.8 | Angolo minimo e max di visualizzazione
4.2.9 | Profondità minima e massima
4.2.10 | Predisposizione kit biopsia
4.2.11 | Dimensioni e peso sonda
4.2.12 | Disinfettabili (indicare i prodotti compatibili)
4.2.13 | Grado di protezione IP
4.3 | Sonda LINEARE
4.3.1 | Tipo di utilizzo diagnostico
4.3.2 | Numero di canali in acquisizione e trasmissione
4.3.3 | Numero cristalli elementari
4.3.4 | Multifrequenza (descrivere)
4.3.5 | Modi di funzionamento (B-mode,M-mode, PW, CW, CFM, seconda armonica,...) specificare
4.3.6 | Frequenze disponibili
4.3.7 | Angolo minimo e max di visualizzazione
4.3.8 | Profondità minima e massima
4.3.9 | Predisposizione kit biopsia
4.3.10 | Dimensioni e peso sonda
4.3.11 | Disinfettabili (indicare i prodotti compatibili)
4.3.12 | Grado di protezione IP
4.3 | Altre sonde collegabili (elencare tipologie)
5 | CARATTERISTICHE ALIMENTAZIONE ELETTRICA
5.1 | Tensione
5.2 | Frequenza
5.3 | Potenza assorbita
5.4 | Caratteristiche impiantistiche necessarie
5.5 | Disponibilità di UPS (SI/NO, durata)
6 | CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE ED ERGONOMICHE
6.1 | Peso (kg, distinguere senza e con batterie e senza con eventuali moduli aggiuntivi proposti in offerta)
6.2 | Dimensioni LxAxP (cm)
6.3 | Consolle di comando carrellata con regolazione altezza e inclinazione (SI/NO, descrivere)
6.4 | Braccio articolato (SI/NO, descrivere)
6.5 | Semplicità di trasporto (SI/NO, descrivere)
6.6 | Dati ambientali di funzionamento (temperatura, umidità e pressione)
7 | ALTRO
7.1 | Conformità alle norme di sicurezza (elencare)
7.2 | Marchi di qualità rilasciati da organismi certificatori (elencare)
7.3 | Accessori in dotazione di serie (elencare)
7.4 | Materiali di consumo necessari (elencare)
7.5 | Accessori compatibili tra i modelli proposti in offerta (elencare)
7.6 | Tempi di consegna <45 gg
7.7 | Caratteristiche particolari ed innovative del prodotto offerto incluse in offerta (descrivere)
Timbro e firma del Legale Rappresentante