## scheda offerta
PROCEDURA APERTA N. 79/2016 PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA QUADRIENNALE DI MATERIALE PER INTERVENTI DI CHIRURGIA VERTEBRALE PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE SANITARIE APPARTENENTI ALL’AREA VASTA EMILIA CENTRALE
PARZIALE MODIFICA ALL'ALLEGATO "SCHEDA OFFERTA" RELATIVAMENTE AI LOTTI 3 E 4
LOTTO 3
DESCRIZIONE | U.M. | Fabb totale annuo | Prezzo base d'asta |  |  |  |  | Prezzo di listino | %le di sconto | Prezzo offerto per impianto | Prezzo offerto per impianto in lettere | Importo totale annuo IVA esclusa | IVA % | Importo totale annuo IVA compresa
SISTEMA FISSAZIONE TORACO-LOMBARE POSTERIORE PER DEFORMITA' DEL GIOVANE E ADULTO | impianti | 102 | 10420 | [8 empty] | 0 |  | 0
Requisito di ammissione Il sistema deve presentare tutte le tipologie di prodotti: viti monoassiali, poliassiali, da riduzione o sistemi analoghi, viti monoassiali/poliassiali per fissazione iliaca, barre standard, barre a diametro variabile, uncini, connettori
Intervento tipo | quantità |  | Prezzo base d'asta (attuale) | NOTE | CODICE / CASA PRODUTTRICE | Codice CND | Rep. N. | Prezzo di listino | %le di sconto | Prezzo offerto | Prezzo offerto in lettere
Viti per stabilizzazione vertebrale, applicabili nei peduncoli o nelle masse articolari, con incremento progressivo di diametro disponibili in un range che includa almeno la misura di 4,5 mm come valore minimo e almeno la misura di 8 o 8,5 mm come valore massimo di diametro | 28 |  | 365 | qualsiasi tipologia di vite: € 365 x vite incluso sistema di chiusura eventualmente presente |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  | 0
Barre in titanio standard | 2 |  | 100 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  | 0
Barre in titanio fuori standard (Ad esempio: lunghezza oltre 15 cm, a doppo diametro, con snodi particolari) |  |  | Il prezzo dovrà essere calcolato applicando al prezzo di listino di ogni tipologia di barra, lo stesso sconto applicato per la formulazione del prezzo offerto per la barra standard |  |  |  |  | 0 | 0% | 0
Crosslink in titanio |  |  | 380 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0
Uncini in titanio di varie fogge |  |  | 365 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0
Connettori paralleli e/o cilindrici |  |  | 380 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0
[8 empty] | Prezzo totale x impianto tipo |  |  |  | 0
STRUMENTARIO: 35 PUNTI | Ergonomia, semplicità di utilizzo, versatilità |  | 20
| completezza |  | 15
IMPIANTABILE: 30 PUNTI | Viti: ampiezza gamma tipologie, misure, materiali |  | 20
| Barre e altri elementi: ampiezza gamma tipologie, misure, materiali |  | 10
LOTTO 4
DESCRIZIONE | U.M. | Fabb totale annuo | Prezzo base d'asta |  |  |  |  | Prezzo di listino | %le di sconto | Prezzo offerto per impianto | Prezzo offerto per impianto in lettere | Importo totale annuo IVA esclusa | IVA % | Importo totale annuo IVA compresa
SISTEMA FISSAZIONE TORACO-LOMBARE POSTERIORE PER DEFORMITA' DEL BAMBINO | impianti | 60 | 7500 | [8 empty] | 0 |  | 0
Requisito di ammissione Il sistema deve presentare tutte le tipologie di prodotti: viti monoassiali, poliassiali, da riduzione o sistemi analoghi, viti monoassiali/poliassiali per fissazione iliaca, barre standard, barre a diametro variabile, uncini, connettori
Intervento tipo | quantità |  | Prezzo base d'asta (attuale) | NOTE | CODICE / CASA PRODUTTRICE | Codice CND | Rep. N. | Prezzo di listino | %le di sconto | Prezzo offerto | Prezzo offerto in lettere
Viti vertebrali in titanio diametro da 4,5 a 6,5 CON BASSO PROFILO | 20 |  | 365 | qualsiasi tipologia di vite: € 365 x vite incluso sistema di chiusura eventualmente presente |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  | 0
Barre in titanio 4,5 e 5,5 | 2 |  | 100 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  | 0
Barre in titanio fuori standard (Ad esempio: lunghezza oltre 15 cm, a doppo diametro, con snodi particolari) |  |  | Il prezzo dovrà essere calcolato applicando al prezzo di listino di ogni tipologia di barra, lo stesso sconto applicato per la formulazione del prezzo offerto per la barra standard |  |  |  |  | 0 | 0% | 0
Crosslink in titanio |  |  | 380 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0
Uncini in titanio di varie fogge |  |  | 365 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0
Connettori paralleli e/o cilindrici |  |  | 380 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0
[8 empty] | Prezzo totale x impianto tipo |  |  |  | 0
STRUMENTARIO: 35 PUNTI | Ergonomia, semplicità di utilizzo, versatilità |  | 20
| completezza |  | 15
IMPIANTABILE: 30 PUNTI | Viti: ampiezza gamma tipologie, misure, materiali |  | 20
| Barre e altri elementi: ampiezza gamma tipologie, misure, materiali |  | 10