# Allegato A

CARATTERISTICHE INDISPENSABILI DELLA FORNITURA

| rif | Caratteristica incluse nel contratto di service | Risposta |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fornitura di almeno tutti i dispositivi richiesti. | SI | NO |
| 2 | Apparecchiature di ultima generazione e nuove di fabbrica, idonee all’uso previsto nel Capitolato Speciale e dotate dei requisiti tecnici e funzionali descritti nel presente Allegato. | SI | NO |
| 3 | Apparecchiature conformi alla Direttiva CE 93/42 e rispondenti alle norme tecniche CEI 62.5 (EN60601-1). | SI | NO |
| 4 | Tutti i kit, soluzioni, materiale di consumo (dove applicabile) devono essere conformi alla Direttiva CE 93/42. | SI | NO |
| 5 | Trasporto, consegna, installazione e messa in servizio secondo le specifiche del fabbricante e le normative vigenti delle apparecchiature proposte. | SI | NO |
| 6 | A titolo gratuito, tutti i kit, il materiale di consumo, gli accessori, ecc. necessari per garantire il corretto e completo funzionamento durante tutto il periodo di collaudo dei dispositivi, nulla escluso, dal primo giorno di utilizzo fino alla data di decorrenza del contratto di service. | SI | NO |
| 7 | In tutte le sedi indicate: fornitura di gruppi di alimentazione tampone (UPS), se non fosse possibile collegare i dispositivi offerti ad un impianto già predisposto con tali caratteristiche. | SI | NO |
| 8 | Aggiornamenti strumentali ed informatici gratuiti. | SI | NO |
| 9 | Corsi di formazione iniziali all’uso dei dispositivi ed ulteriori corsi che si rendessero necessari per approfondimenti al personale già formato o per la formazione di nuovi operatori. L’addestramento degli operatori deve essere organizzato secondo modalità condivise con i referenti del servizio fino ad assicurare la completa autonomia operativa. | SI | NO |
| 10 | Copertura assicurativa in caso di malfunzionamenti determinati da causa di forza maggiore. | SI | NO |
| 11 | L’eventuale trasferimento e riavvio della strumentazione qualora la collocazione individuata dovesse variare a seguito di riorganizzazioni interne. | SI | NO |
| 12 | Collegamento bidirezionale al Sistema Informativo in uso presso il Servizio Trasfusionale che garantisca l’associazione univoca dell’anagrafica del donatore con il numero identificativo dell’unità dell’emocomponente e la tracciabilità dell’apparecchiatura, del kit, delle soluzioni e degli operatori. | SI | NO |
|  | Assistenza tecnica delle apparecchiature |  |  |
| 13 | Servizio di assistenza tecnica effettuato secondo le modalità dichiarate dalla Ditta Aggiudicataria e conformemente a quanto richiesto nel Capitolato Speciale. | SI | NO |
| 14 | Manutenzione correttiva: illimitati interventi su chiamata, ricambi inclusi. | SI | NO |
| 15 | Tempo di intervento entro 8 ore lavorative dalla chiamata. | SI | NO |
| 16 | Tempo di risoluzione guasto entro 24 ore lavorative dalla chiamata. | SI | NO |
| 17 | Manutenzioni preventive: secondo protocolli e frequenza definita dal fabbricante e comprensive dei ricambi e parti di consumo necessarie al mantenimento del corretto funzionamento. | SI | NO |
| 18 | Verifiche di sicurezza (EN 60601-1): 1 verifica/anno. | SI | NO |

REQUISITI INDISPENSABILI DEI DISPOSITIVI

| rif | Caratteristica | Risposta |
| --- | --- | --- |
|  | Singolo accesso venoso. | SI | NO |
|  | Ago disconnettibile dotato di copriago di sicurezza. | SI | NO |
|  | Display che permetta di visualizzare l’andamento della procedura, la sua durata, le velocità di prelievo e reinfusione ed i volumi prelevati. | SI | NO |
|  | Presenza di allarmi relativi ai flussi, alla presenza di aria nel sistema e di emolisi e guida alla risoluzione dei principali problemi riscontrati. | SI | NO |
|  | Software per la tracciabilità delle informazioni relative alla procedura in tutte le fasi. | SI | NO |
|  | Connessioni della linea dell’anticoagulante e della linea della soluzione fisiologica diversificate. | SI | NO |
|  | Sistema di blocco della procedura in caso di presenza di aria nella fase di reinfusione e di emolisi. | SI | NO |
| ( | Presenza di dispositivo che consenta la deviazione del primo volume di sangue raccolto. | SI | NO |
|  | Sistema che consenta, in caso di eventi avversi del donatore, la sospensione della procedura, con reinfusione immediata del volume dell’extracorporea e di eventuali liquidi di sostituzione. | SI | NO |

REQUISITI OGGETTO DI VALUTAZIONE

| 1 | Caratteristiche tecniche (max 36 punti) |
| --- | --- |
| rif | Pun max | Requisito | Indicazioni per compilazione | Risposta Ditta |
| 1.1 | 6 | Emocomponente raccolto pronto per l’utilizzo a scopo trasfusionale | (Sì/no. Indicare eventuali lavorazioni aggiuntive necessarie preliminarmente alla successiva trasfusione) |  |
| 1.2 | 6 | Completa automazione nella raccolta, che permetta il controllo: della quantità finale del volume dell’emocomponente raccolto della velocità dei flussi di prelievo e reinfusione dell’infusione di un volume variabile di soluzione fisiologica della quantità di anticoagulante infusa al donatore | (Sì/no. Relazionare su ogni punto) |  |
| 1.3 | 5 | Qualità del plasma raccolto corrispondente a quanto previsto dai Decreti Ministeriali vigenti | (Sì/no. La qualità verrà valutata sulla base dell’eventuale presenza residua delle altre componenti cellulari, etc.) |  |
| 1.4 | 4 | Guida per l’operatore durante l’installazione del kit | (Sì/no. Indicare gli ausili presenti per agevolare l’installazione del kit) |  |
| 1.5 | 4 | Possibilità di reinfusione di soluzione di reintegro al donatore anche in corso di procedura | (Sì/no. Relazionare) |  |
| 1.6 | 3 | Possibilità di controllare la velocità di prelievo e reinfusione al fine di garantire la compliance del donatore | (Sì/no. Relazionare) |  |
| 1.7 | 3 | Possibilità di configurare i volumi massimi prelevati finali secondo quanto indicato dai Decreti Ministeriali vigenti | (Sì/no. Indicare se la configurazione può essere variata e in che modo, in base ad eventuali variazioni delle normative) |  |
| 1.8 | 3 | Descrizione del sistema di tracciabilità fornito | (Relazionare in particolare sulle sicurezze offerte dal sistema – es. blocco procedura in assenza di inserimento codici) |  |
| 1.9 | 2 | Sistema per il monitoraggio del volume extracorporeo allo scopo di garantire la sicurezza del donatore | (Sì/no. Relazionare sulle modalità di controllo) |  |
| 2 | Assistenza tecnica (4 punti) |
|  | Punti max | Requisito |  |
| 2.1 | 4 | Caratteristiche migliorative assistenza tecnica | (valutato sulla base delle risposte Allegato B) |