Allegato A

CARATTERISTICHE INDISPENSABILI DELLA FORNITURA

| rif | Caratteristica incluse nel contratto di service | risposta |
| --- | --- | --- |
| a | Quattro strumenti per Biopsia Mammaria Percutanea Vuoto Assistita (VABB) ( per AUSL BO, AOSP BO, AUSL Imola, AOSP Ferrara), le cui caratteristiche indispensabili e quelle oggetto di valutazione sono indicate nel presente Allegato. | SI | NO |
| b | Dispositivi di ultima generazione e nuovi di fabbrica, idonei all’uso previsto nel presente Capitolato Speciale e dotati dei requisiti tecnici e funzionali descritti nel presente Allegato. | SI | NO |
| c | Dispositivi conformi alla Direttiva CE 93/42 e rispondenti alle norme tecniche CEI 62.5 (EN 60601-1). | SI | NO |
| d | Tutti i materiali necessari per il corretto e completo espletamento delle VABB, nulla escluso. | SI | NO |
| f | A titolo gratuito, tutti i kit, il materiale di consumo, gli accessori, ecc. necessari per la corretta e completa messa in funzione dei dispositivi, nulla escluso, compreso il trasporto, la consegna al piano e l’installazione. | SI | NO |
| g | A titolo gratuito, tutti i kit, il materiale di consumo, gli accessori, ecc. necessari per garantire il corretto e completo funzionamento durante tutto il periodo di collaudo dei dispositivi, nulla escluso, dal primo giorno di utilizzo fino alla data di decorrenza del contratto di service. | SI | NO |
| h | Aggiornamenti strumentali ed informatici gratuiti. | SI | NO |
| i | Supporto scientifico e metodologico per il personale delle Aziende Appaltanti. | SI | NO |
| l | Corsi di formazione iniziali all’uso dei dispositivi ed ulteriori corsi che si rendessero necessari per approfondimenti al personale già formato o per la formazione di nuovi operatori. | SI | NO |
|  | Assistenza tecnica delle apparecchiature |  |  |
| m | Servizio di assistenza tecnica effettuato secondo le modalità dichiarate nell’Allegato B e conformemente a quanto richiesto nel Capitolato Speciale. | SI | NO |
| n | Manutenzioni correttive: illimitati interventi su chiamata, ricambi inclusi. | SI | NO |
| o | Manutenzioni preventive: secondo protocolli e frequenza definita dal fabbricante e comprensive dei ricambi e parti di consumo necessarie al funzionamento. | SI | NO |
| p | Verifiche di sicurezza (EN 60601-1): almeno 1 verifica/anno. | SI | NO |
| r | L’eventuale trasferimento e riavvio della strumentazione qualora la collocazione individuata dovesse variare a seguito di riorganizzazioni interne. | SI | NO |

REQUISITI INDISPENSABILI DEI DISPOSITIVI

| Caratteristiche dello strumento |
| --- |
|  | Esecuzione di esami sia sotto guida radiologica sia sotto guida ecografica | SI | NO |
|  | Modalità operativa che eviti il contatto degli operatori con liquidi biologici | SI | NO |
|  | Possibilità di eseguire esami con paziente sia in posizione seduta, sia in posizione prona. | SI | NO |
|  | Possibilità di iniezione locale di ulteriore dose di anestetetico anche durante il prelievo | SI | NO |
|  | Compatibilità con i sistemi mammografici in uso (per AUSL Bologna e AUSL Imola: Giotto Class, per AOSP Bologna: GE Senographe DS, per AOSP Ferrara: Tavolo Fisher) | SI | NO |
|  | Possibilità di comando sia da pedaliera che da comando manuale | SI | NO |
|  | Capacità di variare l'aspirazione in funzione della densità del tessuto. | SI | NO |
|  | Caratteristiche dei kit |  |  |
|  | I materiali devono essere forniti in KIT con proprio codice di Repertorio Dispositivi Medici. | SI | NO |
|  | Disponibilità di almeno due diversi calibri di sonde tra i 7 ed i 12 gauge, e conseguentemente guide e marcatori | SI | NO |
|  | Marcatori tissutali amagnetici (compatibilità con NMR campo 3T o inferiore) per successiva identificazione della sede di prelievo | SI | NO |

REQUISITI OGGETTO DI VALUTAZIONE

| 1 | Caratteristiche tecniche (70 punti) |
| --- | --- |
| 1.1 | Caratteristiche dello strumento |
|  | Requisito | Indicazioni per la compilazione | Risposta Ditta |
| 1.1.1 | Agevole gestione del campione e separazione automatica dei frustoli prelevati. | Sì/No. Relazionare. |  |
| 1.1.2 | Identificazione della collocazione spaziale originaria del campione nel volume mammario. | Sì/No. Relazionare. |  |
| 1.1.3 | Sistema che garantisca la compattezza del frustolo al fine di agevolare l'esame istologico. | Sì/No. Relazionare. |  |
| 1.1.4 | Sistema che garantisca ridotta imbibizione ematica del frustolo al fine di agevolare l'esame istologico. | Sì/No. Relazionare. |  |
| 1.1.5 | Esecuzione di esami sotto guida NMR. | Sì/No. Relazionare. |  |
| 1.1.6 | Schermo touch-screen, per la programmazione e gestione dell'esame | Sì/No. Relazionare. |  |
| 1.1.7 | Modalità di rotazione delle sonde durante il prelievo | Relazionare. |  |
| 1.2 |
|  | Requisito | Indicazioni per la compilazione | Risposta Ditta |
| 1.2.1 | Possibilità di modulare la dimensione della finestra di aspirazione della sonda | Sì/No. Relazionare. |  |
| 1.2.2 | Ampia dimensione del campione in funzione del calibro (ampio o ridotto) della sonda | Dimensione media del campione per ogni dimensione di sonda offerta (produrre evidenza di letteratura) |  |
| 1.2.3 | Ampia durata della visibilità ecografica dei marcatori | Dichiarazione della durata in mesi (in caso di diverse tipologie specificare per ognuna) |  |
| 1.2.4 | Marcatori tissutali amagnetici ad elevata biocompatibilità ed elevata stabilità dell'ancoraggio. | Presentare dichiarazione |  |
| 1.2.5 | Presenza di codice a barre sull'etichetta | SI/NO/specificare se su kit e/o su singolo componente |  |
| 1.2.6 | Disponibilità di calibri (sonde, guide sonda, marcatore) oltre al numero minimo richiesto |  |  |
| 2 | Assistenza tecnica (10 punti) |
|  | Requisito | Indicazioni per la compilazione | Risposta Ditta |
| 2.1 | Modalità di assistenza tecnica offerta al fine di garantire le specifiche nell’Allegato B, evidenziando le eventuali caratteristiche migliorative, soprattutto nell’ottica di ridurre al minimo i tempi di fermo macchina dei dispositivi per guasti. | Relazionare. |  |
| 2.2 | Offerta di un servizio di assistenza da remoto (N.B.: si ricorda che l’eventuale utilizzo è subordinato all’autorizzazione dei Servizi competenti delle Aziende Appaltanti). | Sì/No. Relazionare. |  |
| 2.3 | Supporto scientifico e metodologico e modalità di formazione del personale. | Allegare relazione esaustiva. |  |