## ALLEGATO A
FORNITURA IN SERVICE DI CONTROPULSATORI AORTICI DA DESTINARE AL POLO CARDIO–TORACO-VASCOLARE DELL’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA
ALLEGATO A - Caratteristiche Attrezzature
1 | TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI | COMPILARE
1.1 | Contropulsatore aortico con utilizzo di catetere/palloncino a tecnologia a fibra ottica, nuovi di fabbrica e di ultima generazione (SI/NO), specificare:
1.1.1 | Ditta produttrice
1.1.2 | Ditta distributrice
1.1.3 | Modello
1.1.4 | Descrizione e destinazione d'uso
1.1.5 | Anno di immissione sul mercato dell'ultima versione
1.2 | Tipologia:
1.2.1 | Adatto a pazienti adulti (SI/NO)
1.2.2 | Adatto a pazienti neonatali/pediatrici (SI/NO, specificare limitazioni d'uso)
1.3 | Possibilità di utilizzo su mezzi di emergenza quali ambulanze e elicottero (SI/NO)
1.4 | Gestione del sincronismo:
1.4.1 | Manuale (SI/NO, descrivere)
1.4.2 | Semiautomatica (SI/NO, descrivere)
1.4.3 | Automatica (SI/NO, descrivere)
1.5 | Gestione della temporizzazione:
1.5.1 | Manuale (SI/NO, descrivere)
1.5.2 | Semiautomatica (SI/NO, descrivere)
1.5.3 | Automatica (SI/NO, descrivere)
1.6 | Allarmi acustici e visivi (elencare tutti gli allarmi disponibili specificando se acustici e/o visivi)
2 | CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE ED ERGONOMICHE
2.1 | Configurazione ospedaliera (specificare i singoli componenti: monitor, console, carrello bombola, batterie,…)
2.1.1 | Peso complessivo (Kg)
2.1.2 | Dimensioni (lunghezza, altezza, profondità) in cm
2.2 | Configurazione da trasporto (specificare soluzioni adottate e definire i singoli componenti necessari)
2.2.1 | Peso complessivo (Kg)
2.2.2 | Dimensioni (lunghezza, altezza, profondità) in cm
2.3 | Sistema pneumatico
2.3.1 | Rimozione automatica della condensa (SI/NO, descrivere)
2.3.2 | Riconoscimento automatico delle perdite di gas (SI/NO, descrivere)
2.3.3 | Riconoscimento automatico della capacità del catetere/palloncino collegato (SI/NO, descrivere)
2.3.4 | Riconoscimento automatico della rottura del catetere collegato (SI/NO, descrivere)
2.4 | Connessioni paziente (descrivere)
2.5 | Carrello (specificare nr. di ruote, …)
2.6 | Stampante integrata (SI/NO), specificare:
2.6.1 | Tipologia di stampante
2.6.2 | Larghezza (mm) e lunghezza della carta (m)
2.6.3 | Numero di canali stampabili
2.6.4 | Velocità di stampa della carta (mm/sec)
2.6.5 | Stampa automatica (SI/NO, descrivere)
2.7 | Grado di protezione IP
2.8 | Resistenza allo shock meccanico (vibrazioni, urti, cadute)
2.9 | Dati ambientali di funzionamento (temperatura, umidità e pressione)
3 | CARATTERISTICHE DISPLAY
3.1 | Tecnologia LCD o più avanzata (SI/NO, specificare)
3.2 | Touchscreen (SI/NO)
3.3 | Dimensioni del monitor (pollici)
3.4 | Area di visualizzazione effettiva (cm x cm)
3.5 | Risoluzione monitor (pixel x pixel)
3.6 | Possibilità di modifica del contrasto, luminosità, ecc del monitor (SI/NO, elencare)
3.7 | Tracce visualizzabili (descrivere)
3.8 | Parametri fisiologici visualizzabili (descrivere)
3.9 | Tracce e dati visualizzabili contemporaneamente sul monitor (specificare numero e tipologia)
3.10 | Velocità tracce (mm/sec)
3.11 | Indicatori di sistema visualizzabili (descrivere)
3.12 | Schermo rimovibile (SI/NO, specificare)
3.13 | Schermo ruotabile (SI/NO, specificare)
4 | CARATTERISTICHE ALIMENTAZIONE ELETTRICA
4.1 | Rete:
4.1.1 | Tensione (V)
4.1.2 | Frequenza (Hz)
4.1.3 | Potenza assorbita (W)
4.2 | Batterie:
4.2.1 | Batterie ricaricabili (SI/NO)
4.2.2 | Tipologia di batterie (Litio, Pb, altro)
4.2.3 | Numero di batterie contemporanee per il corretto funzionamento
4.2.4 | Capacità batterie (Ah)
4.2.5 | Autonomia delle batterie (specificare in quali condizioni)
4.2.6 | Rimovibili (SI/NO)
4.2.7 | Tempo di vita
4.2.8 | Tempo di ricarica batterie al 100%
4.2.9 | Garanzia delle batterie
4.2.10 | Necessità di carica batterie esterno (SI/NO)
5 | SORGENTI DI SINCRONISMO e DISPOSITIVI DI CONTROPULSAZIONE
5.1 | ECG (SI/NO)
5.1.2 | Derivazioni (specificare)
5.1.3 | Accuratezza (%)
5.1.4 | Tipologia di elettrodi utilizzati (reperibili sul libero mercato o proprietari)
5.1.5 | Elencare le principali tecnologie/marche di sensori utilizzabili o compatibili
5.1.6 | Finestra ECG (sec)
5.1.7 | Velocità ECG (mm/sec)
5.1.8 | Indicazione frequenza cardiaca (SI/NO, descrivere)
5.1.9 | Indicazione contatto elettrodi per ECG (SI/NO, descrivere)
5.1.10 | Temporizzazione (descrivere)
5.2 | PRESSIONE ARTERIOSA (SI/NO)
5.2.1 | Catetere/palloncino a tecnologia a fibra ottica per la rivelazione della pressione (SI/NO)
5.2.2 | Caratteristiche fisiche catetere/palloncino (elencare tutti i cateteri/palloncini a fibra ottica specificando le caratteristiche: ad es. dimensioni esterne del catetere in fr e volume del palloncino in cc)
5.2.3 | Possibilità di utilizzo di cateteri/palloncini non a fibra ottica non dedicati (SI/NO, specificare)
5.2.4 | Specificare con quali costruttori e tipologie è garantita la compatibilità
5.2.5 | Temporizzazione (descrivere)
5.3 | CARDIOSTIMOLATORE CARDIACO (SI/NO, descrivere)
5.4 | SINCRONISMO INTERNO (SI/NO, indicare range in bpm)
5.5 | Elencare eventuali ulteriori sorgenti di sincronismo disponibili per la contropulsazione e descriverne le principali caratteristiche
6 | ALTRO
6.1 | Conformità alle norme di sicurezza (elencare)
6.2 | Marchi di qualità rilasciati da organismi certificatori (elencare)
6.3 | Accessori in dotazione di serie (es.: sonda doppler per la verifica della perfusione dell'arto, …)
6.4 | Materiali di consumo necessari (elencare e specificare per ognuno durata e reperibilità sul mercato)
6.5 | Tempi di consegna <45 gg
6.6 | Caratteristiche particolari ed innovative del prodotto offerto (descrivere solo se presenti nell'offerta)
Timbro e firma del Legale Rappresentante