Allegato A

CARATTERISTICHE INDISPENSABILI DELLA FORNITURA

|  | Fornitura di apparecchiature con tecnologia e produttività oraria in grado di garantire l’esecuzione delle attività indicate nell’Allegato C e fornitura di attrezzature di supporto (centrifughe ad adeguata capienza e compatibili con le provette utilizzate nelle Anatomie Patologiche). Le apparecchiature verranno installati nelle seguenti sedi: - Ospedale Maggiore - Ospedale di Imola - Ospedale di Cona (FE). Le centrifughe dovranno essere installate in ogni sede (Maggiore, Bellaria, Sant’Orsola, Imola e Cona). | SI | NO |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dispositivi di ultima generazione, idonei all’uso previsto nel Capitolato Speciale e dotati dei requisiti tecnici e funzionali descritti nel presente Allegato. | SI | NO |
|  | Dispositivi conformi alla Direttiva CE 98/79 e rispondenti alle norme tecniche CEI 66.5 (EN 61010-1). | SI | NO |
|  | Fornitura comprensiva di tutto il materiale ed i consumabili necessari per arrivare alla preparazione del vetrino da colorare: per le urine: mezzo di trasporto idoneo costituito da contenitori primari con fissativo e contenitore secondario per alloggiare 3 campioni, come meglio specificato in seguito per le altre tipologie di campioni: liquido fissativo. | SI | NO |
|  | Materiale utilizzato ai fini diagnostici conforme alla Direttiva CE 98/79. | SI | NO |
|  | La fornitura deve includere tutti i reagenti, i controlli di qualità, il materiale di consumo, i vetrini, gli accessori, l’hardware, il software, i toner e le cartucce delle stampanti, tutto quanto indicato al punto 4, ecc. necessari per il corretto e completo funzionamento dei dispositivi offerti, nulla escluso. | SI | NO |
|  | La fornitura deve includere il trasporto, la consegna al piano, l’installazione dei dispositivi e degli accessori necessari. | SI | NO |
|  | Fornitura a titolo gratuito di tutto il materiale (i reagenti, i controlli di qualità, i calibratori, il materiale di consumo, i vetrini, ecc.) necessario per garantire il corretto e completo funzionamento durante tutto il periodo di collaudo dei dispositivi, nulla escluso, dal primo giorno di utilizzo fino alla data di decorrenza del contratto di service (N.B.: tale fornitura gratuita deve essere garantita anche nel caso in cui i dispositivi siano utilizzati per la routine). | SI | NO |
|  | Aggiornamenti strumentali ed informatici gratuiti. | SI | NO |
|  | Qualora i sistemi proposti ne necessitassero, fornitura di gruppi di alimentazione tampone (UPS). | SI | NO |
|  | Addestramento degli operatori secondo modalità condivise con i referenti del servizio fino ad assicurare la completa autonomia operativa | SI | NO |
|  | Disponibilità ad eseguire successive iniziative formative per approfondimenti e/o per addestramento nuovo personale. | SI | NO |
|  | La copertura assicurativa anche in caso di malfunzionamenti dei dispositivi e/o da causa di forza maggiore. | SI | NO |
|  | L’eventuale trasferimento e riavvio della strumentazione qualora la collocazione individuata dovesse variare a seguito di riorganizzazioni interne. | SI | NO |
|  | Assistenza tecnica delle apparecchiature |  |  |
|  | Manutenzione preventiva dei dispositivi: secondo le indicazioni e la frequenza prevista dal fabbricante e comprensiva di tutte le parti, ricambi o materiale necessario. | SI | NO |
|  | Manutenzione correttiva dei dispositivi: illimitati interventi di manutenzione correttiva, ricambi inclusi | SI | NO |
|  | Tempo di intervento entro 8 ore lavorative dalla chiamata | SI | NO |
|  | Tempo di risoluzione guasto entro 24 ore lavorative dalla chiamata | SI | NO |
|  | Verifiche di sicurezza (EN 61010-1): 1 verifica/anno | SI | NO |

REQUISITI INDISPENSABILI DEI DISPOSITIVI

Sistemi di raccolta e di trasporto per le urine

I sistemi di raccolta e di trasporto per le urine devono essere idonei a garantire l’effettuazione dei test citologici e devono avere le seguenti caratteristiche:

|  | Mezzi di trasporto idonei costituiti da contenitori monouso in materiale plastico, con capacità di circa 120 ml, già contenenti fissativo/conservante, con tappo a vite con chiusura ermetica. Deve essere prevista un’area compilabile o un’etichetta da apporre su ogni contenitore primario dove annotare gli estremi anagrafici dell’utente. | SI | NO |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fissativo/conservante con composizione chimica dichiarata, stabilità di almeno 2 anni e conservazione a temperatura ambiente. | SI | NO |
|  | Contenitore secondario per 3 contenitori primari: tipo sacchetto Biohazard a chiusura ermetica con alloggiamento per la documentazione di supporto. Sul contenitore secondario devono essere apposti pittogrammi ed etichetta conformi al regolamento CE 1272/2008. | SI | NO |
|  | Garanzia di una corretta conservazione del campione senza necessità di refrigerazione almeno per 72 ore a temperatura ambiente. | SI | NO |

Sistemi per Citologia in strato sottile

|  | Sistemi per l’allestimento di campioni citologici in strato sottile. | SI | NO |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I sistemi dovranno essere comprensivi di tutti i dispositivi accessori necessari per l’esecuzione dei test (ad esempio le centrifughe ad adeguata capienza e compatibili con le provette utilizzate nelle Anatomie Patologiche). Tali sistemi devono essere offerti in un numero tale e con una produttività tale da poter garantire l’attività indicata nell’Allegato C. | SI | NO |
|  | Sistemi in grado di generare preparati citologici uniformemente distribuiti su un’area delimitata del vetrino. | SI | NO |
|  | Allestimento, a richiesta dell’utilizzatore, di ulteriori vetrini dal residuo del campione. | SI | NO |
|  | Allestimento, a richiesta dell’utilizzatore, di citoinclusi dal residuo del campione. | SI | NO |
| ( | Caricamento di più campioni per volta e preparazione del vetrino automaticamente. | SI | NO |

REQUISITI OGGETTO DI VALUTAZIONE

| ID | Punti max | Requisito | Indicazioni per la compilazione | Risposta Ditta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 62 | Qualità tecnica dei dispositivi |
| 1.1 | 6 | Livello di automazione dei dispositivi offerti. | (Relazionare) |  |
| 1.2 | 4 | Stampa dell’identificativo del campione sul vetrino. | (Sì/No. Relazionare) |  |
| 1.3 | 6 | Controllo della corrispondenza tra il codice a barre del campione e quello del vetrino. | (Sì/No. Relazionare) |  |
| 1.4 | 6 | Allestimento del vetrino il più possibile in monostrato. | (Relazionare) |  |
| 1.5 | 4 | Possibilità di allestire un unico vetrino a partire da 3 campioni. | (Sì/No. Relazionare) |  |
| 1.6 | 3 | Preservazione ottimale per indagini di Proteomica e di Biologia Molecolare. | (Sì/No. Relazionare) |  |
| 1.7 | 3 | Collegamento con il Sistema Informativo delle Anatomie Patologiche (Athena di Dedalus) | (Sì/No. Relazionare) |  |
| 1.8 | 30 | Prova pratica: qualità dei preparati ottenuti da materiale biologico (urine da 3 campioni unificati, versamenti, bronco lavaggi, ecc.): arricchimento cellulare, ottima preservazione degli elementi cellulari, eliminazione dei fattori oscuranti, ecc. (max 16 punti) rapidità della preparazione (max 7 punti) ergonomia (max 7 punti) |
|  | Punti max | Requisito | Indicazioni per la compilazione | Risposta Ditta |
| 2 | 8 | Assistenza tecnica |
| 2.1 | 8 | Caratteristiche migliorative assistenza tecnica | (valutato sulla base delle risposte Allegato B) |