| OVE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO, LE MISURE SI INTENDONO INDICATIVE. A diverse misure richieste dovranno corrispondere diverse dimensioni offerte: ad esempio se la richiesta è di frese circa 3 mm e frese circa 4 mm, non è ammissibile l'offerta di una sola tipologia di frese di diametro 3,5mm |
| --- |
| α | PERFORATORI PER CRANIOTOMIA (CRANIOTOMO) | SPECIFICHE TECNICHE MATERIALE OFFERTO | MONOUSO e/o PLURIUSO | Riferimento catalogo* |
| α0 | Perforatore Craniale Φ 11mm (11mm/8mm) | SI | NO |  |  |  |
| α1 | Perforatore Craniale Φ 14mm (13mm/9mm) | SI | NO |  |  |  |
| β | FRESE, FRESE DIAMANTATE E TAGLIENTI | SPECIFICHE TECNICHE MATERIALE OFFERTO | MONOUSO e/o PLURIUSO | Riferimento catalogo* |
| β0 | FRESE TAGLIO LATERALE per craniotomia Φ 1,5mm | SI | NO |  |  |  |
| β1 | FRESE TAGLIO LATERALE per craniotomia Φ 2mm | SI | NO |  |  |  |
| β2 | FRESE TAGLIO LATERALE per craniotomia Φ 2,3mm | SI | NO |  |  |  |
| β3 | FRESA TAGLIENTE A SFERA Φ 6mm lunghezza corta media per gli inserti corto e medio | SI | NO |  |  |  |
| β4 | FRESA TAGLIENTE A SFERA - Φ 5mm lunghezza corta media e lunga per le tre tipologie di inserti (corto, medio e lungo) | SI | NO |  |  |  |
| β5 | FRESA TAGLIENTE A SFERA - Φ 4mm lunghezza corta media e lunga per le tre tipologie di inserti (corto, medio e lungo) | SI | NO |  |  |  |
| β6 | FRESA TAGLIENTE A SFERA - Φ 3mm lunghezza corta media per gli inserti corto e medio | SI | NO |  |  |  |
| β7 | FRESA TAGLIENTE A SFERA Φ 2mm lunghezza corta media per gli inserti corto e medio | SI | NO |  |  |  |
| β8 | FRESA A SFERA DIAMANTATA Φ 6mm lunghezza corta media per gli inserti corto e medio | SI | NO |  |  |  |
| β9 | FRESA A SFERA DIAMANTATA DIAMETRO 5mm lunghezza corta media e lunga per le tre tipologie di inserti (corto, medio e lungo) | SI | NO |  |  |  |
| β10 | FRESA A SFERA DIAMANTATA Φ 4mm lunghezza corta media e lunga per le tre tipologie di inserti (corto, medio e lungo) | SI | NO |  |  |  |
| β11 | FRESA A SFERA DIAMANTATA - Φ 3mm lunghezza corta media per gli inserti corto e medio | SI | NO |  |  |  |
| β12 | FRESA A SFERA DIAMANTATA Φ 2mm lunghezza corta media per gli inserti corto e medio | SI | NO |  |  |  |
| γ | LAME PER FUNZIONALITA’ DEBRIDER ALTA VELOCITA' E PER SENI FRONTALI LAME PER FUNZIONALITA’ SKEETER | SPECIFICHE TECNICHE MATERIALE OFFERTO | MONOUSO e/o PLURIUSO | Riferimento catalogo* |
| γ1 | FRESA lunghezza 13 cm Φ 4mm ad alta velocità (inclinata 40°) | SI | NO |  |  |  |
| γ2 | FRESA DIAMANTATA lunghezza 13 cm - Φ 4mm – ad alta velocità (inclinata 70°) | SI | NO |  |  |  |
| γ3 | LAMA DRITTA lunghezza 11 CM, Φ 3,5 MM | SI | NO |  |  |  |
| γ4 | LAMA DRITTA lunghezza 11 CM, Φ 4mm | SI | NO |  |  |  |
| γ5 | LAMA CURVA 40° lunghezza 11 cm, Φ 4 mm | SI | NO |  |  |  |
| γ6 | LAMA CURVA 60° LUNGHEZZA 11 CM, Φ 4 mm | SI | NO |  |  |  |
| γ7 | LAMA CURVA 120° lunghezza 11 CM, Φ3,5mm | SI | NO |  |  |  |
| γ8 | LAMA LUNGA (15° lunghezza 13 cm) PER POLIPOSI LARINGEI | SI | NO |  |  |  |
| γ9 | FRESA DIAMANTATA Φ 0,6 mm | SI | NO |  |  |  |
| γ10 | FRESA DIAMANTATA Φ 0,7 mm | SI | NO |  |  |  |
| γ11 | FRESA TAGLIENTE Φ 2,3mm | SI | NO |  |  |  |
| δ | FRESE TRANSNASALI | SPECIFICHE TECNICHE MATERIALE OFFERTO | MONOUSO e/o PLURIUSO | Riferimento catalogo* |
| δ1 | FRESA TRANSNASALE LUNGHEZZA 13 CM Φ 4MM | SI | NO |  |  |  |
| δ2 | FRESA TRANSNASALE DIAMANTATA lunghezza 13 cm φ 4.5mm | SI | NO |  |  |  |
| δ3 | FRESA TRANSNASALE DIAMANTATA lunghezza 13 cm φ 4mm | SI | NO |  |  |  |
| ε | IRRIGAZIONE | SPECIFICHE TECNICHE MATERIALE OFFERTO | MONOUSO e/o PLURIUSO | Riferimento catalogo * |
| ε1 | KIT PER IRRIGAZIONE completi di tutti gli accessori necessari per l’uso | SI | NO |  |  |  |
| ε2 | KIT PER RAFFREDDAMENTO TRAPANO CHIRURGIA MASTOIDEA completi di tutti gli accessori necessari per l’uso | SI | NO |  |  |  |

| Riferimento catalogo * | In tale campo dovrà essere indicato il riferimento alla pagina del catalogo allegato |
| --- | --- |