| OVE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO LE MISURE SI INTENDONO INDICATIVE. A diverse misure richieste dovranno corrispondere diverse dimensioni offerte: ad esempio se la richiesta è di frese 3 mm e frese 4 mm, non è ammissibile l'offerta di una sola tipologia di frese di diametro 3,5mm |
| --- |
| α | PERFORATORI PER CRANIOTOMIA (CRANIOTOMO) | SPECIFICHE TECNICHE MATERIALE OFFERTO | MONOUSO/PLURIUSO | Riferimento catalogo* |
| α0 | Perforatore Craniale Φ 11mm (11mm/8mm) | SI | NO |  |  |  |
| α1 | Perforatore Craniale Φ 14mm (13mm/9mm) | SI | NO |  |  |  |
| β | FRESE, FRESE DIAMANTATE E TAGLIENTI | SPECIFICHE TECNICHE MATERIALE OFFERTO | MONOUSO/PLURIUSO | Riferimento catalogo* |
| β0 | Fresa TAGLIO LATERALE per craniotomia Φ 1,5mm | SI | NO |  |  |  |
| β1 | Fresa TAGLIO LATERALE per craniotomia Φ 2mm | SI | NO |  |  |  |
| β2 | Fresa TAGLIO LATERALE per craniotomia Φ 2,3mm | SI | NO |  |  |  |
| β3 | Fresa TAGLIENTE A SFERA Φ 2mm e lunghezza corta e media | SI | NO |  |  |  |
| β4 | Fresa TAGLIENTE A SFERA Φ 2.5 mm e lunghezza corta e media | SI | NO |  |  |  |
| β5 | Fresa TAGLIENTE A SFERA Φ 3 mm e lunghezza media | SI | NO |  |  |  |
| β6 | Fresa TAGLIENTE A SFERA Φ 3.5 mm e lunghezza media e corta | SI | NO |  |  |  |
| β7 | Fresa TAGLIENTE A SFERA Φ 4 mm e lunghezza media e corta | SI | NO |  |  |  |
| β8 | Fresa TAGLIENTE A SFERA Φ 4.5 mm e lunghezza media e corta | SI | NO |  |  |  |
| β9 | Fresa TAGLIENTE A SFERA Φ 5 mm e lunghezza media e corta |  |  |  |  |  |
| β10 | Fresa TAGLIENTE A SFERA Φ 5.5 mm e lunghezza media e corta | SI | NO |  |  |  |
| β11 | Fresa TAGLIENTE A SFERA Φ 6 mm e lunghezza media e corta | SI | NO |  |  |  |
| β12 | Fresa a ROSETTA A SFERA – Φ 1mm e lunghezza per inserimento 70mm | SI | NO |  |  |  |
| β13 | Fresa a ROSETTA A SFERA SCANALATA – Φ 1mm lunghezza per inserimento 70mm | SI | NO |  |  |  |
| β14 | Fresa a ROSETTA A SFERA – Φ 1.4 mm e lunghezza per inserimento 70mm | SI | NO |  |  |  |
| β15 | Fresa a ROSETTA A SFERA SCANALATA – Φ 1.4 mm e lunghezza per inserimento 70mm | SI | NO |  |  |  |
| β16 | Fresa a ROSETTA A SFERA – Φ 1.8 mm e lunghezza per inserimento 70mm | SI | NO |  |  |  |
| β17 | Fresa a ROSETTA A SFERA SCANALATA – Φ 1.8 mm e lunghezza per inserimento 70mm | SI | NO |  |  |  |
| β18 | Fresa a ROSETTA A SFERA – Φ 2.7 mm e lunghezza per inserimento 70mm | SI | NO |  |  |  |
| β19 | Fresa a ROSETTA A SFERA SCANALATA – Φ 2.7 mm e lunghezza per inserimento 70mm | SI | NO |  |  |  |
| β20 | Fresa a ROSETTA A SFERA – Φ 5 mm e lunghezza per inserimento 70mm | SI | NO |  |  |  |
| β21 | Fresa a ROSETTA A SFERA – Φ 6 mm e lunghezza per inserimento 70mm | SI | NO |  |  |  |
| β22 | Fresa a ROSETTA A SFERA SCANALATA – Φ 1.5 mm e lunghezza per inserimento 70mm | SI | NO |  |  |  |
| β23 | Fresa a ROSETTA A SFERA SCANALATA – Φ 2 mm e lunghezza per inserimento 70mm | SI | NO |  |  |  |
| β24 | Fresa a ROSETTA A SFERA SCANALATA – Φ 3.1 mm e lunghezza per inserimento 70mm | SI | NO |  |  |  |
| β25 | Fresa a ROSETTA A SFERA SCANALATA – Φ 3.5 mm e lunghezza per inserimento 70mm | SI | NO |  |  |  |
| β26 | Fresa a ROSETTA A SFERA SCANALATA – Φ 4 mm e lunghezza per inserimento 70mm | SI | NO |  |  |  |
| β27 | Fresa a ROSETTA A SFERA SCANALATA – Φ 4.5 mm e lunghezza per inserimento 70mm | SI | NO |  |  |  |
| β28 | Fresa a ROSETTA A SFERA SCANALATA – Φ 5 mm e lunghezza per inserimento 70mm | SI | NO |  |  |  |
| β29 | Fresa a ROSETTA A SFERA SCANALATA – Φ 6 mm e lunghezza per inserimento 70mm | SI | NO |  |  |  |
| β30 | Fresa a ROSETTA A SFERA DIAMANTATA – Φ 4 mm | SI | NO |  |  |  |
| β31 | Fresa per osteotomia “LINDEMANN” Φ 1.4 mm lunghezza fresa 5mm (lunghezza per inserimento 70mm) | SI | NO |  |  |  |
| β32 | Fresa per osteotomia “LINDEMANN” Φ 1.5 mm – lunghezza 6.7 mm | SI | NO |  |  |  |
| β33 | Fresa per osteotomia “LINDEMANN” Φ 1.8 mm lunghezza fresa 12mm (lunghezza per inserimento 70mm e 50 mm) | SI | NO |  |  |  |
| β34 | Fresa per osteotomia “LINDEMANN” Φ 2,2mm – lunghezza 24.3 mm | SI | NO |  |  |  |
| β35 | Fresa per osteotomia “LINDEMANN” Φ 2,3mm – lunghezza 9.9 mm | SI | NO |  |  |  |
| β36 | Fresa per osteotomia “LINDEMANN” Φ 2,3mm – lunghezza 11.4 mm | SI | NO |  |  |  |
| β37 | Fresa per osteotomia “LINDEMANN” Φ 2.3 mm lunghezza 20mm – inserto corto | SI | NO |  |  |  |
| β38 | Fresa per osteotomia “LINDEMANN” Φ 2.3 mm – lunghezza fresa 2.2mm (lunghezza per inserimento 70mm) | SI | NO |  |  |  |
| β39 | Fresa per osteotomia “LINDEMANN” Φ 2.3 mm – lunghezza fresa 35 mm (lunghezza per inserimento 75mm) | SI | NO |  |  |  |
| β40 | Fresa A FESSURA TAGLIENTE Φ 1,mm lunghezza media e corta | SI | NO |  |  |  |
| β41 | Fresa A FESSURA TAGLIENTE Φ 1.5mm lunghezza media e lunghezza lunga | SI | NO |  |  |  |
| β42 | Fresa DIAMANTATA A SFERA Φ 2mm lunghezza media e corta | SI | NO |  |  |  |
| β43 | Fresa DIAMANTATA A SFERA Φ 2.5mm lunghezza media e corto | SI | NO |  |  |  |
| β44 | FRESA DIAMANTATA A SFERA Φ 3mm lunghezza corta e media | SI | NO |  |  |  |
| β45 | Fresa DIAMANTATA A SFERA Φ 3.5mm lunghezza corta e media | SI | NO |  |  |  |
| β46 | FRESA DIAMANTATA A SFERA Φ 4mm lunghezza corta e media | SI | NO |  |  |  |
| β47 | Fresa DIAMANTATA A SFERA Φ 4.5mm lunghezza corta e media | SI | NO |  |  |  |
| β48 | FRESA DIAMANTATA A SFERA Φ 5mm lunghezza corta e media | SI | NO |  |  |  |
| β49 | Fresa DIAMANTATA A SFERA Φ 5.5mm lunghezza corta e media | SI | NO |  |  |  |
| β50 | Fresa DIAMANTATA A SFERA Φ 6 mm lunghezza corta e media | SI | NO |  |  |  |
| β51 | Fresa “A PERA” DIAMANTATA Φ 3 mm lunghezza per inserimento 70mm | SI | NO |  |  |  |
| β52 | Fresa “A PERA” DIAMANTATA Φ 4mm lunghezza per inserimento 70mm | SI | NO |  |  |  |
| β53 | Fresa “A PERA” DIAMANTATA Φ 5mm lunghezza per inserimento 70mm | SI | NO |  |  |  |
| β54 | Fresa “A PERA” DIAMANTATA Φ 6mm lunghezza per inserimento 70mm | SI | NO |  |  |  |
| β55 | Fresa “A PERA” DIAMANTATA Φ 7mm lunghezza per inserimento 70mm | SI | NO |  |  |  |
| β56 | FRESA “A PERA” TAGLIENTE Φ 3 mm lunghezza per inserimento 70mm | SI | NO |  |  |  |
| β57 | Fresa “A PERA” TAGLIENTE Φ 4mm lunghezza per inserimento 70mm | SI | NO |  |  |  |
| β58 | Fresa “A PERA” TAGLIENTE Φ 5mm lunghezza per inserimento 70mm | SI | NO |  |  |  |
| β59 | Fresa “A PERA” Φ 4mm lunghezza per inserimento 70mm | SI | NO |  |  |  |
| β60 | Fresa “A PERA” Φ 5mm lunghezza per inserimento 70mm | SI | NO |  |  |  |
| β61 | Fresa “A PERA” Φ 6mm lunghezza per inserimento 70mm | SI | NO |  |  |  |
| β62 | Fresa CONICA Φ 1.2 mm (fino a 4mm) e lunghezza per inserimento 50 mm | SI | NO |  |  |  |
| β63 | Fresa CONICA Φ 1.6 mm (fino a 4.5mm) e lunghezza per inserimento 50 mm | SI | NO |  |  |  |
| β64 | Fresa CONICA Φ 1.6 mm (fino a 4mm) e lunghezza per inserimento 50 mm | SI | NO |  |  |  |
| β65 | Fresa CONICA Φ 1.6 mm (fino a 10mm) e lunghezza per inserimento 50 mm | SI | NO |  |  |  |
| β66 | Fresa CONICA Φ 1.8 mm (fino a 12mm) e lunghezza per inserimento 70 mm | SI | NO |  |  |  |
| β67 | Fresa CONICA Φ 1.6 mm (fino a 4.4 mm) e lunghezza per inserimento 65 mm | SI | NO |  |  |  |
| β68 | Fresa CONICA Φ 1.8 mm (fino a 4.6 mm) e lunghezza per inserimento 50 mm | SI | NO |  |  |  |
| β69 | Fresa CILINDRICA per taglio TRASVERSALE Φ 1.2 mm e lunghezza per inserimento 70 mm | SI | NO |  |  |  |
| β70 | Fresa CILINDRICA per taglio TRASVERSALE Φ 1.5 mm e lunghezza per inserimento 50 mm | SI | NO |  |  |  |
| β71 | Fresa CILINDRICA per taglio TRASVERSALE Φ 1.5 mm e lunghezza per inserimento 70 mm | SI | NO |  |  |  |
| β72 | Fresa PASS DRILL – PERFORATORE ELICOIDALE “A CODA DI TOPO”Φ 1 mm lunghezza per inserimento 65 mm | SI | NO |  |  |  |
| β73 | Fresa PASS DRILL – PERFORATORE ELICOIDALE “A CODA DI TOPO”Φ 1.2 mm lunghezza per inserimento 95 mm | SI | NO |  |  |  |
| β74 | Fresa PASS DRILL – PERFORATORE ELICOIDALE “A CODA DI TOPO”Φ 1.2 mm lunghezza per inserimento 55 mm | SI | NO |  |  |  |
| β75 | Fresa PASS DRILL – PERFORATORE ELICOIDALE “A CODA DI TOPO”Φ 1.5 mm | SI | NO |  |  |  |
| γ | LAME PER SEGA RECIPROCA, OSCILLANTE, SAGITTALE | SPECIFICHE TECNICHE MATERIALE OFFERTO | MONOUSO/PLURIUSO | Riferimento catalogo* |
| γ1 | Lama SAGITTALE ADULTI disponibile in tre diverse dimensioni | SI | NO |  |  |  |
| γ2 | Lama SAGITTALE PEDIATRICA lunghezza massima 20 mm | SI | NO |  |  |  |
| γ3 | Lama RECIPROCA (lunghezza x spessore) 7 x 0,38 mm | SI | NO |  |  |  |
| γ4 | Lama RECIPROCA (lunghezza x spessore) 14.5 x 0,38 mm | SI | NO |  |  |  |
| γ5 | Lama RECIPROCA (lunghezza x spessore) 33.5 x 0,38 mm | SI | NO |  |  |  |
| γ6 | Lama RECIPROCA 27/0.25/0.35 mm | SI | NO |  |  |  |
| γ7 | Lama RECIPROCA 27/0.4/0.6 mm | SI | NO |  |  |  |
| γ8 | Lama RECIPROCA 15/0.4/0.6 mm | SI | NO |  |  |  |
| γ9 | Lama RECIPROCA 23/0.25/0.35 mm | SI | NO |  |  |  |
| γ10 | Lama OSCILLANTE lunghezza lama 7.5mm e profondità 4mm e spessore 0.25mm | SI | NO |  |  |  |
| γ11 | Lama OSCILLANTE lunghezza lama 16 mm e profondità 12 mm e spessore 0.5 mm | SI | NO |  |  |  |
| γ12 | Lama OSCILLANTE “ A DOPPIO VENTAGLIO” larghezza di un lato della sega 40mm e dell’altro lato 9 mm e spessore 0.5mm | SI | NO |  |  |  |
| γ13 | Lama OSCILLANTE con altezza sega 25mm, larghezza 8 mm e spessore 0.5 mm | SI | NO |  |  |  |
| γ14 | Lama OSCILLANTE con altezza sega 30mm, larghezza 7.3 mm e spessore 0.6 mm | SI | NO |  |  |  |
| γ15 | Lama OSCILLANTE “INCLINATA” altezza della sega: 11 mm, larghezza: 8 mm, spessore 0.5 mm | SI | NO |  |  |  |
| γ16 | Lama OSCILLANTE “INCLINATA” altezza della sega: 11 mm, larghezza: 16 mm, spessore 0.5 mm | SI | NO |  |  |  |
| γ17 | Lama OSCILLANTE A “VENTAGLIO” altezza della sega: 14 mm, larghezza: 10 mm, spessore 0.3 mm, | SI | NO |  |  |  |
| γ18 | Lama OSCILLANTE A “VENTAGLIO” altezza: 9 mm, larghezza: 6 mm, spessore lama: 0.15 mm. | SI | NO |  |  |  |
| γ19 | Lama SAGITTALE PEDIATRICA, spessore lama 0.25 mm e LUNGHEZZA lama 20MM | SI | NO |  |  |  |
| δ | IRRIGAZIONE | SPECIFICHE TECNICHE MATERIALE OFFERTO | MONOUSO/PLURIUSO | Riferimento catalogo* |
| δ1 | KIT PER IRRIGAZIONE completi di tutti gli accessori necessari per l’uso | SI | NO |  |  |  |

| Riferimento catalogo* | In tale campo dovrà essere indicato il riferimento alla pagina del catalogo allegato |
| --- | --- |