## LOTTO 1
LOTTO 1
Descrizione | Importo massimo a base d'asta (iva esclusa) | Importo Offerto (iva esclusa) | Nr. Convalide richieste 2018-2021 AUSL DI IMOLA | Nr. Convalide richieste 2018-2021 AUSL DI BOLOGNA | Nr. Convalide richieste 2018-2021 IST. ORT. RIZZOLI | Nr. Convalide richieste 2018-2021 AO DI BOLOGNA | Nr. Convalide richieste 2018-2021 AUSL DI FERRARA | Nr. Convalide richieste 2018-2021 AO DI FERRARA | Nr Totale Convalide | Importo Offerto Totale
Convalida di prestrazione Sterilizzatrici >= 1 US conformi alla UNI EN 285 | 650 | 0 | 20 | 96 | 22 | 24 | 72 | 0 | 234 | 0
Convalida di prestrazione Sterilizzatrici < 1 US conformi alla EN 13060 | 550 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 20 | 0 | 32 | 0
Convalida di prestazione Sistemi di lavaggio per Dispositivi Medici conformi alla EN 15883 | 750 | 0 | 20 | 44 | 24 | 0 | 88 | 0 | 176 | 0
Convalida di prestazione Termosaldatrici in riferimento alle norme EN 11607/1/2 – UNI EN 868/5 | 150 | 0 | 18 | 40 | 22 | 0 | 80 | 0 | 160 | 0
Convalida ambienti di confezionamento e deposito sterile in riferimento alla norma EN 14644 | 250 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
Convalida di prestazione Termodisinfettori- apparecchi di lavaggio e disinfezione delle padelle conformi alla EN 15883-1-3-5 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 0
NON OGGETTO DI VALUTAZIONE ECONOMICA
Descrizione | Importo massimo a base d'asta (iva esclusa) | Importo Offerto (iva esclusa)
Riqualificazione di prestazione sistematica Sterilizzatrici >= 1 US conformi alla UNI EN 285* | 450 | 0
Riqualificazione di prestazione sistematica Sterilizzatrici < 1 US conformi alla EN 13060* | 450 | 0
Prove Termometriche su Autoclaviaggiuntive rispetto a quelle già previste per Programmi/Cicli "particolari" su Sterilizzatrici >= 1 US conformi alla UNI EN 285 | 200 | 0
test anche con Sporco Reale “Test residui proteici (metodo ninidrina)” per Dispositivi Medici conformi alla EN 15883 | 200 | 0
* Attitività in aggiunta alle convalide presunte indicate | [5 empty] | TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE