## AUSL DI IMOLA
AUSL DI IMOLA - LOTTO 1
Sterilizzatrici >= 1 US conformi alla UNI EN 285
INV. | MATRICOLA | DITTA | MODELLO | UBICAZIONE | US | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2018 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2019 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2020 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2021 | Tempo stimato di fermo macchina
57355 | M008594 | CISA SRL | 3290 H 1P E TS SO | BLOCCO OPERATORIO - OSPEDALE DI CASTEL S.PIETRO TERME. | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1
57356 | MOO9020 | CISA SRL | 3290 H 1P E TS SO | BLOCCO OPERATORIO - OSPEDALE DI IMOLA | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1
62908 | 2105842-010-01 | GETINGE AB | HS 6610 EM2 | CENTRALE DI STERILIZZAZIONE - OSPEDALE DI IMOLA | 6 | 1 | 1 | 1 | 1
64102 | 2107517010101 | GETINGE AB | HS 6610 EM2 | CENTRALE DI STERILIZZAZIONE - OSPEDALE DI IMOLA | 6 | 1 | 1 | 1 | 1
64103 | 210751702001 | GETINGE AB | HS 6610 EM2 | CENTRALE DI STERILIZZAZIONE - OSPEDALE DI IMOLA | 6 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | Totale annuale |  | 5 | 5 | 5 | 5
|  |  |  | TOTALE QUADRIENNALE |  | 20
Sterilizzatrici < 1 US conformi alla EN 13060
INV. | MATRICOLA | DITTA | MODELLO | UBICAZIONE | US | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2018 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2019 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2020 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2021 | Tempo stimato di fermo macchina
65677 | 07373774 | GETINGE AB | HS 22 K7 | POLIAMBULATORIO CITTA DI IMOLA - EX OSPEDALE LOLLI | <1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | Totale annuale |  | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | TOTALE QUADRIENNALE |  | 4
Sistemi di lavaggio per Dispositivi Medici conformi alla EN 15883
INV. | MATRICOLA | DITTA | MODELLO | UBICAZIONE | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2018 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2019 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2020 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2021 | Tempo stimato di fermo macchina
64097 | SEV0639083 | GETINGE AB | GETINGE 46 5 | CENTRALE DI STERILIZZAZIONE - OSPEDALE DI IMOLA | 0 | 1 | 0 | 1
64098 | SEV0639082 | GETINGE AB | GETINGE 46 5 | CENTRALE DI STERILIZZAZIONE - OSPEDALE DI IMOLA | 0 | 1 | 0 | 1
64099 | SEV0639084 | GETINGE AB | GETINGE 46 5 | CENTRALE DI STERILIZZAZIONE - OSPEDALE DI IMOLA | 0 | 1 | 0 | 1
64110 | SEV0639081 | GETINGE AB | GETINGE 46 5 | CENTRALE DI STERILIZZAZIONE - OSPEDALE DI IMOLA | 0 | 1 | 0 | 1
65674 | 7091706760 | SMEG SPA | WD 5090 | POLIAMBULATORIO CITTA DI IMOLA - EX OSPEDALE LOLLI | 1 | 0 | 1 | 0
65675 | 7080806160 | SMEG SPA | WD 5090 | ASSISTENZA INFERM.DOMICILIARE IMOLA | 1 | 0 | 1 | 0
65862 | 7091906830 | SMEG SPA | WD 5090 | BLOCCO OPERATORIO - OSPEDALE DI CASTEL S.PIETRO TERME. | 1 | 0 | 1 | 0
74671 | W50027454 | GETINGE AB | WD 15 CLARO | BLOCCO OPERATORIO - OSPEDALE DI IMOLA | 1 | 0 | 1 | 0
74672 | W5027455 | GETINGE AB | WD 15 CLARO | BLOCCO OPERATORIO - OSPEDALE DI IMOLA | 1 | 0 | 1 | 0
1827 | 6070812951 | SMEG SPA | WD6010 | BLOCCO OPERATORIO - OSPEDALE DI IMOLA | 1 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | Totale annuale | 6 | 4 | 6 | 4
|  |  | TOTALE QUADRIENNALE |  | 20
Termosaldatrici in riferimento alle norme EN 11607/1/2 – UNI EN 868/5
INV. | MATRICOLA | DITTA | MODELLO | UBICAZIONE | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2018 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2019 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2020 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2021 | Tempo stimato di fermo macchina
54626 | 0280 | GANDUS SALDATRICI SNC | MINIRO' H NET | BLOCCO OPERATORIO C.S.P.T.- COSTI COMUNI | 0 | 1 | 0 | 1
64109 | 2812670116 | GETINGE AB | GS 47 1D | BLOCCO OPERATORIO - OSPEDALE DI IMOLA | 0 | 1 | 0 | 1
57357 | 2804550112 | GETINGE AB | GS 47 1D | CENTRALE DI STERILIZZAZIONE - OSPEDALE DI IMOLA | 0 | 1 | 0 | 1
57358 | 2804560112 | GETINGE AB | GS 47 1D | CENTRALE DI STERILIZZAZIONE - OSPEDALE DI IMOLA | 0 | 1 | 0 | 1
60064 | 2807280094 | GETINGE AB | GS 47 1D | CENTRALE DI STERILIZZAZIONE - OSPEDALE DI IMOLA | 0 | 1 | 0 | 1
64100 | 2812680116 | GETINGE AB | GS 47 1D | CENTRALE DI STERILIZZAZIONE - OSPEDALE DI IMOLA | 0 | 1 | 0 | 1
64101 | 2812660116 | GETINGE AB | GS 47 1D | CENTRALE DI STERILIZZAZIONE - OSPEDALE DI IMOLA | 0 | 1 | 0 | 1
64108 | 2812670116 | GETINGE AB | GS 47 1D | BLOCCO OPERATORIO C.S.P.T.- COSTI COMUNI | 0 | 1 | 0 | 1
65676 | 5700900097 | GETINGE AB | GS 47 1D | POLIAMBULATORIO CITTA DI IMOLA - EX OSPEDALE LOLLI | 0 | 1 | 0 | 1
|  |  |  | Totale annuale | 0 | 9 | 0 | 9
|  |  | TOTALE QUADRIENNALE |  | 18
ambienti di confezionamento e deposito sterile in riferimento alla norma EN 14644
Tipo di ambiente |  |  | UBICAZIONE |  | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2018 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2019 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2020 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2021 | Tempo stimato di fermo macchina
Confezionamento |  |  | CENTRALE DI STERILIZZAZIONE - OSPEDALE DI IMOLA |  | 0 | 1 | 0 | 1
Deposito Sterile |  |  | CENTRALE DI STERILIZZAZIONE - OSPEDALE DI IMOLA |  | 0 | 1 | 0 | 1
|  |  |  | Totale annuale | 0 | 2 | 0 | 2
|  |  | TOTALE QUADRIENNALE |  | 4
Termodisinfettori- apparecchi di lavaggio e disinfezione delle padelle in riferimento alla EN 15883
INV. | MATRICOLA | DITTA | MODELLO | UBICAZIONE | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2018 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2019 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2020 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2021 | Tempo stimato di fermo macchina
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Totale annuale | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTALE QUADRIENNALE |  | 0
AUSL DI IMOLA - LOTTO 2
Sterilizzatrici per endoscopi ad Acido Peracetico STERIS in riferimento alla norma EN 14937
INV. | MATRICOLA | DITTA | MODELLO | UBICAZIONE | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2018 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2019 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2020 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2021 | Tempo stimato di fermo macchina
59545 | 20407 | STERIS | SYSTEM 1 | BLOCCO OPERATORIO - OSPEDALE DI IMOLA | 1 | 1 | 1 | 1
59546 | 20399 | STERIS | SYSTEM 1 | RIANIMAZIONE - DEGENZA MISTA - OSPEDALE DI IMOLA | 1 | 1 | 1 | 1
78996 | 3622915001 | STERIS | SYSTEM EXPRESS | POLO ENDOSCOPICO OSPEDALE DI IMOLA | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | Totale annuale | 3 | 3 | 3 | 3
|  |  | TOTALE QUADRIENNALE |  | 12
AUSL DI IMOLA - LOTTO 3
Sterilizzatrici a Perossido di Idrogeno e GAS PLASMA
INV. | MATRICOLA | DITTA | MODELLO | UBICAZIONE | US | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2018 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2019 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2020 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2021 | Tempo stimato di fermo macchina
|  |  |  | Totale annuale |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTALE QUADRIENNALE |  | 0

## AUSL DI BOLOGNA
AUSL DI BOLOGNA - LOTTO 1
Sterilizzatrici >= 1 US conformi alla UNI EN 285
INV. | MATRICOLA | DITTA | MODELLO | UBICAZIONE | US | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2018 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2019 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2020 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2021 | Tempo stimato di fermo macchina
ABO012667 | 12368 | CISA SPA | 6464 H 1P E TS SV | Ospedale di Bazzano - S.O. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
ABO012668 | 10825 | CISA SPA | 3670 H 1P E TS SO | Ospedale di Bazzano - S.O. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
ABO012742 | 12990 | CISA SPA | 6464 H 1P E TS SV | Ospedale Bentivoglio - S.O. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
ABO012743 | 12970 | CISA SPA | 6410 H 1P E TS SV | Ospedale Bentivoglio - S.O. | 6 | 1 | 1 | 1 | 1
ABO049080 | 17633 | CISA SPA | 6464 H 1P E TS SV | Ospedale Budrio - S.O. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
ABO049081 | 17637 | CISA SPA | 6464 H 1P E TS SV | Ospedale Budrio - S.O. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
ABO049234 | 17643 | CISA SPA | 6464 H 2P E TS SV | Ospedale Porretta - S.O. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
ABO049235 | 19411 | CISA SPA | 3670 H 2P E TS SO | Ospedale Porretta - S.O. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
ABO010235 | 9280 - 9505 | CISA SPA | 6464 H 1P EV TS SV | Ospedale S. Giovanni in P. - S.O. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
ABO049079 | 13189 | CISA SPA | 6412 H 2P EV TS SV | Ospedale S. Giovanni in P. - S.O. | 8 | 1 | 1 | 1 | 1
ABO010203 | 8688-8564 | CISA SPA | 3270 H 2P E TS SO | Ospedale Maggiore - SO Ostetricia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ABO012600 | 16787 | CISA SPA | 3270 HB 1P E TS SV | Ospedale Maggiore - SO Ginecologia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ABO013532 | 11215 | CISA SPA | 3270 HB 1P E TS SV | Ospedale Vergato - S.O. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ABO049082 | 16646 | CISA SPA | 6464 H 2P E TS SV | Ospedale Vergato - S.O. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
ABO049012 | 13157 | CISA SPA | 3670 H 1P E TS SO | Poliambulatorio Tiarini - Sterilizzazione | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
ABO049575 | 2110084-030-01 | GETINGE | HS 6613 ER2 | Ospedale Bellaria - Centrale Sterilizzazione | 8 | 1 | 1 | 1 | 1
ABO049576 | 2110084-010-01 | GETINGE | HS 6613 ER2 | Ospedale Bellaria - Centrale Sterilizzazione | 8 | 1 | 1 | 1 | 1
ABO049577 | 2110084-020-01 | GETINGE | HS 6613 ER2 | Ospedale Bellaria - Centrale Sterilizzazione | 8 | 1 | 1 | 1 | 1
ABO049578 | 2110084-080-01 | GETINGE | HS 4410 ER2 | Ospedale Bellaria - Centrale Sterilizzazione | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
ABO049723 | 2110084-060-01 | GETINGE | HS 6620 ER2 | Ospedale Maggiore - Centrale Sterilizzazione | 12 | 1 | 1 | 1 | 1
ABO049724 | 2110084-070-01 | GETINGE | HS 6620 ER2 | Ospedale Maggiore - Centrale Sterilizzazione | 12 | 1 | 1 | 1 | 1
ABO049725 | 2110084-050-01 | GETINGE | HS 6610 ER2 | Ospedale Maggiore - Centrale Sterilizzazione | 6 | 1 | 1 | 1 | 1
ABO049726 | 2110084-040-01 | GETINGE | HS 6610 ER2 | Ospedale Maggiore - Centrale Sterilizzazione | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
ABO049727 | 2110084-090-01 | GETINGE | HS 4410 ER2 | Ospedale Maggiore - Centrale Sterilizzazione | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | Totale annuale |  | 24 | 24 | 24 | 24
|  |  |  | TOTALE QUADRIENNALE |  | 96
Sterilizzatrici < 1 US conformi alla EN 13060
INV. | MATRICOLA | DITTA | MODELLO | UBICAZIONE | US | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2018 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2019 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2020 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2021 | Tempo stimato di fermo macchina
ABO056949 | 201506ZXL0023 | TECNO-GAZ SPA | 2034-S EUROPA B EVO 24 | Casa delle salute - Casalecchio di Reno | <1 | 1 | 1 | 1 | 1
ABO056948 | 201506ZXL0022 | TECNO-GAZ SPA | 2034-S EUROPA B EVO 24 | Casa delle salute - Casalecchio di Reno | <1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | Totale annuale |  | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  |  | TOTALE QUADRIENNALE |  | 8
Sistemi di lavaggio per Dispositivi Medici conformi alla EN 15883
INV. | MATRICOLA | DITTA | MODELLO | UBICAZIONE | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2018 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2019 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2020 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2021 | Tempo stimato di fermo macchina
ABO049709 | W50025945 | GETINGE | DECOMAT 46 5 100 | Ospedale Maggiore - Centrale Sterilizzazione | 1 | 1 | 1 | 1
ABO049710 | W50025856 | GETINGE | DECOMAT 46 5 100 | Ospedale Maggiore - Centrale Sterilizzazione | 1 | 1 | 1 | 1
ABO049711 | W50025835 | GETINGE | DECOMAT 46 5 100 | Ospedale Maggiore - Centrale Sterilizzazione | 1 | 1 | 1 | 1
ABO049712 | W50025943 | GETINGE | DECOMAT 46 5 100 | Ospedale Maggiore - Centrale Sterilizzazione | 1 | 1 | 1 | 1
ABO049713 | W50025854 | GETINGE | DECOMAT 46 5 100 | Ospedale Maggiore - Centrale Sterilizzazione | 1 | 1 | 1 | 1
ABO049714 | W50025294 | GETINGE | DECOMAT 8668 | Ospedale Maggiore - Centrale Sterilizzazione | 1 | 1 | 1 | 1
ABO049858 | W50047591 | GETINGE | DECOMAT 8668 | Ospedale Maggiore - Centrale Sterilizzazione | 1 | 1 | 1 | 1
ABO049571 | W50025944 | GETINGE | DECOMAT 46 5 100 | Ospedale Bellaria - Centrale Sterilizzazione | 1 | 1 | 1 | 1
ABO049572 | W50025855 | GETINGE | DECOMAT 46 5 100 | Ospedale Bellaria - Centrale Sterilizzazione | 1 | 1 | 1 | 1
ABO049573 | W50025946 | GETINGE | DECOMAT 46 5 100 | Ospedale Bellaria - Centrale Sterilizzazione | 1 | 1 | 1 | 1
ABO049574 | W50025916 | GETINGE | DECOMAT 46 5 100 | Ospedale Bellaria - Centrale Sterilizzazione | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | Totale annuale | 11 | 11 | 11 | 11
|  |  | TOTALE QUADRIENNALE |  | 44
Termosaldatrici in riferimento alle norme EN 11607/1/2 – UNI EN 868/5
INV. | MATRICOLA | DITTA | MODELLO | UBICAZIONE | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2018 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2019 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2020 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2021 | Tempo stimato di fermo macchina
ABO049717 | 5710291031 | GETINGE | GS 57 1D | Ospedale Maggiore - Centrale Sterilizzazione | 1 | 1 | 1 | 1
ABO049718 | 5709881021 | GETINGE | GS 57 1D | Ospedale Maggiore - Centrale Sterilizzazione | 1 | 1 | 1 | 1
ABO049719 | 5709951021 | GETINGE | GS 57 1D | Ospedale Maggiore - Centrale Sterilizzazione | 1 | 1 | 1 | 1
ABO049720 | 5711351091 | GETINGE | GS 57 1D | Ospedale Maggiore - Centrale Sterilizzazione | 1 | 1 | 1 | 1
ABO049721 | 5711341091 | GETINGE | GS 57 1D | Ospedale Maggiore - Centrale Sterilizzazione | 1 | 1 | 1 | 1
ABO049722 | 5711361091 | GETINGE | GS 57 1D | Ospedale Maggiore - Centrale Sterilizzazione | 1 | 1 | 1 | 1
ABO049705 | 5709901021 | GETINGE | GS 57 1D | Ospedale Bellaria - Centrale Sterilizzazione | 1 | 1 | 1 | 1
ABO049706 | 5709921021 | GETINGE | GS 57 1D | Ospedale Bellaria - Centrale Sterilizzazione | 1 | 1 | 1 | 1
ABO049707 | 5709931021 | GETINGE | GS 57 1D | Ospedale Bellaria - Centrale Sterilizzazione | 1 | 1 | 1 | 1
ABO049708 | 5709981021 | GETINGE | GS 57 1D | Ospedale Bellaria - Centrale Sterilizzazione | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | Totale annuale | 10 | 10 | 10 | 10
|  |  | TOTALE QUADRIENNALE |  | 40
ambienti di confezionamento e deposito sterile in riferimento alla norma EN 14644
Tipo di ambiente |  |  | UBICAZIONE |  | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2018 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2019 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2020 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2021 | Tempo stimato di fermo macchina
|  |  |  | Totale annuale | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTALE QUADRIENNALE |  | 0
Termodisinfettori- apparecchi di lavaggio e disinfezione delle padelle in riferimento alla EN 15883
INV. | MATRICOLA | DITTA | MODELLO | UBICAZIONE | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2018 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2019 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2020 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2021 | Tempo stimato di fermo macchina
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Totale annuale | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTALE QUADRIENNALE |  | 0
AUSL DI BOLOGNA - LOTTO 2
Sterilizzatrici per endoscopi ad Acido Peracetico STERIS in riferimento alla norma EN 14937
INV. | MATRICOLA | DITTA | MODELLO | UBICAZIONE | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2018 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2019 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2020 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2021 | Tempo stimato di fermo macchina
BSM304922 | 12203 | STERIS | SYSTEM 1 | Ospedale Bellaria - S.O. | 1 | 1 | 1 | 1
BOC063620 | 20049 | STERIS | SYSTEM 1 | Ospedale Maggiore - S.O. | 1 | 1 | 1 | 1
BOC063089 | 12299 | STERIS | SYSTEM 1 | Ospedale Maggiore - S.O. | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | Totale annuale | 3 | 3 | 3 | 3
|  |  |  | TOTALE TRIENNALE | 12
AUSL DI BOLOGNA - LOTTO 3
Sterilizzatrici a Perossido di Idrogeno e GAS PLASMA
INV. | MATRICOLA | DITTA | MODELLO | UBICAZIONE | US | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2018 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2019 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2020 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2021 | Tempo stimato di fermo macchina
ABO049728 | 1041110019 | Asp Advanced Sterilization Products | STERRAD 100NX | Ospedale Maggiore - Centrale Sterilizzazione | N.d. | 1 | 1 | 1 | 1
ABO049729 | 1041110019 | Asp Advanced Sterilization Products | STERRAD 100NX | Ospedale Maggiore - Centrale Sterilizzazione | N.d. | 1 | 1 | 1 | 1
ABO049579 | 0033110021 | Asp Advanced Sterilization Products | STERRAD NX | Ospedale Bellaria - Centrale Sterilizzazione | N.d. | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | Totale annuale |  | 3 | 3 | 3 | 3
|  |  |  | TOTALE QUADRIENNALE |  | 12

## Ist. Ort. Rizzoli
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI - LOTTO 1
Sterilizzatrici >= 1 US conformi alla UNI EN 285
INV. | MATRICOLA | DITTA | MODELLO | UBICAZIONE | US | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2018 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2019 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2020 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2021 | Tempo stimato di fermo macchina
26783 | 4080701 | GETINGE AB | HS 33 1P | Studi Preclinci Chirurgici | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
43038 | 11591 | CISA SPA | 6410 H 1P E TS SV | Sale Operatorie Ala Nord | 6 | 1 | 1 | 1 | 1
28690 | 10866 | CISA SPA | 6410 H 1P E TS SV | Sale Operatorie Ala Sud | 6 | 1 | 1 | 1 | 1
99991043729 | 17459 | CISA SPA | 6420 H 2P V TS SV | Centrale sterilizzazione | 12 | 1 | 1 | 0 | 0
9999918659 | 17458 | CISA SPA | 6420 H 2P V TS SV | Centrale sterilizzazione | 12 | 1 | 1 | 0 | 0
99991043730 | 17529 | CISA SPA | 6412 H 1P E TS SV | Centrale sterilizzazione | 8 | 1 | 1 | 0 | 0
99991948525 | 9885 | STEELCO SPA | VS12/2 I | Centrale sterilizzazione | 12 | 1 | 1 | 0 | 0
99991948527 | 9904 | STEELCO SPA | VS12/2 I | Centrale sterilizzazione | 12 | 1 | 1 | 0 | 0
658147 CNR | 6863 | FEDEGARI AUTOCLAVI SPA | FVD 3 | Rigenerazione tissutali | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
1815 | 475 | ASAL SRL | 770 VAPOR MATIC | Rigenerazione tissutali | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Totale annuale |  | 7 | 10 | 2 | 3
|  |  |  | TOTALE QUADRIENNALE |  | 22
Sterilizzatrici < 1 US conformi alla EN 13060
INV. | MATRICOLA | DITTA | MODELLO | UBICAZIONE | US | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2018 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2019 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2020 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2021 | Tempo stimato di fermo macchina
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Totale annuale |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTALE QUADRIENNALE |  | 0
Sistemi di lavaggio per Dispositivi Medici conformi alla EN 15883
INV. | MATRICOLA | DITTA | MODELLO | UBICAZIONE | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2018 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2019 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2020 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2021 | Tempo stimato di fermo macchina
44417 | W50039329 | GETINGE AB | Decomat 8668 | IOR- BOLOGNA BLOCCO OPERATORIO 1° piano Ala Nord | 1 | 1 | 1 | 1
28691 | 10350 | CISA | 155 2P E TS SV | IOR- BOLOGNA BLOCCO OPERATORIO 1° piano Ala Sud | 1 | 1 | 1 | 1
34801 | 12575 | CISA | 155H 1P EV TS SV | IOR- BOLOGNA BLOCCO OPERATORIO Piano Terra | 1 | 1 | 1 | 1
20875 | 53074659 | MIELE | G 7828 | Centrale sterilizzazione | 1 | 1 | 0 | 0
20874 | 53074660 | MIELE | G 7828 | Centrale sterilizzazione | 1 | 1 | 0 | 0
20876 | 53074658 | MIELE | G 7828 | Centrale sterilizzazione | 1 | 1 | 0 | 0
99991043720 | 16467 | CISA | 155H 2P EV TS SV | Centrale sterilizzazione | 1 | 1 | 0 | 0
99991043722 | 12570 | CISA | 155H 2P EV TS SV | Centrale sterilizzazione | 1 | 1 | 0 | 0
99991043723 | 16455 | CISA | 155H 2P EV TS SV | Centrale sterilizzazione | 1 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Totale annuale | 9 | 9 | 3 | 3
|  |  | TOTALE QUADRIENNALE |  | 24
Termosaldatrici in riferimento alle norme EN 11607/1/2 – UNI EN 868/5
INV. | MATRICOLA | DITTA | MODELLO | UBICAZIONE | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2018 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2019 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2020 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2021 | Tempo stimato di fermo macchina
43403 | 462867 | HAWO | HM 3010 DC V | Blocco Operatorio 1° Piano Ala Nord | 1 | 1 | 1 | 1
27938 | 406096/0405 | HAWO | HD650DL | Blocco Operatorio 1° Piano Ala Sud | 1 | 1 | 1 | 1
48120 | 496040 | STEELCO | TS-200 | Centrale sterilizzazione | 1 | 1 | 0 | 0
27847 | 113 | GANDUS SALDATRICI SRL | MEDICAL H-600 | Centrale sterilizzazione | 1 | 1 | 0 | 0
45025 | 1195 | GANDUS SALDATRICI SRL | MINIRO' H-NET | Centrale sterilizzazione | 1 | 1 | 0 | 0
45026 | 1194 | GANDUS SALDATRICI SRL | MINIRO' H-NET | Centrale sterilizzazione | 1 | 1 | 0 | 0
45027 | 1197 | GANDUS SALDATRICI SRL | MINIRO' H-NET | Centrale sterilizzazione | 1 | 1 | 0 | 0
45028 | 1196 | GANDUS SALDATRICI SRL | MINIRO' H-NET | Centrale sterilizzazione | 1 | 1 | 0 | 0
18496 | L11070997 | TecnoGaz | Linea | Villetta Studi Preclinici Chirurgici | 0 | 1 | 0 | 1
|  |  |  | Totale annuale | 8 | 9 | 2 | 3
|  |  | TOTALE QUADRIENNALE |  | 22
ambienti di confezionamento e deposito sterile in riferimento alla norma EN 14644
Tipo di ambiente |  |  | UBICAZIONE |  | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2018 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2019 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2020 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2021 | Tempo stimato di fermo macchina
Confezionamento |  |  | CENTRALE DI STERILIZZAZIONE - OSPEDALE DI IMOLA |  | 0 | 1 | 0 | 0
Deposito Sterile |  |  | CENTRALE DI STERILIZZAZIONE - OSPEDALE DI IMOLA |  | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Totale annuale | 0 | 2 | 0 | 0
|  |  | TOTALE QUADRIENNALE |  | 2
Termodisinfettori- apparecchi di lavaggio e disinfezione delle padelle in riferimento alla EN 15883
INV. | MATRICOLA | DITTA | MODELLO | UBICAZIONE | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2018 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2019 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2020 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2021 | Tempo stimato di fermo macchina
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Totale annuale | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTALE QUADRIENNALE |  | 0
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI - LOTTO 2
Sterilizzatrici per endoscopi ad Acido Peracetico STERIS in riferimento alla norma EN 14937
INV. | MATRICOLA | DITTA | MODELLO | UBICAZIONE | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2018 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2019 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2020 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2021 | Tempo stimato di fermo macchina
42744 | O21467 | STERIS | SYSTEM 1 | Blocco Operatorio Piano Terra | 1 | 1 | 1 | 1
43713 | O21470 | STERIS | SYSTEM 1 | Blocco Operatorio 1° Piano Ala Nord | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | Totale annuale | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  | TOTALE QUADRIENNALE |  | 8
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI - LOTTO 3
Sterilizzatrici a Perossido di Idrogeno e GAS PLASMA
INV. | MATRICOLA | DITTA | MODELLO | UBICAZIONE | US | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2018 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2019 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2020 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2021 | Tempo stimato di fermo macchina
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Totale annuale |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTALE QUADRIENNALE |  | 0

## AO BOLOGNA
AO BOLOGNA - LOTTO 1
Sterilizzatrici >= 1 US conformi alla UNI EN 285
INV. | MATRICOLA | DITTA | MODELLO | UBICAZIONE | US | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2018 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2019 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2020 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2021 | Tempo stimato di fermo macchina
56201 | 622AF | Fedegari | FVA 3 | Farmacia S. Orsola | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
105449 | 10246 | STEELCO | FVA 3 | Farmacia S. Orsola | 8 | 1 | 1 | 1 | 1
56205 | 886AG | Fedegari | FOB 3 | Mirobiologia – Batteriologia (c/o Pad. 20 2° piano) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
56204 | 623AF | Fedegari | FVA 3 | Microbiologia -Batteriologia | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
56202 | 885AG | Fedegari | FOB 3 | Virologia | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
63954 | NB 1283 AH | Fedegari | FOB 3 | Genetica Medica | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | Totale annuale |  | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  |  | TOTALE QUADRIENNALE |  | 24
Sterilizzatrici < 1 US conformi alla EN 13060
INV. | MATRICOLA | DITTA | MODELLO | UBICAZIONE | US | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2018 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2019 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2020 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2021 | Tempo stimato di fermo macchina
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Totale annuale |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTALE QUADRIENNALE |  | 0
Sistemi di lavaggio per Dispositivi Medici conformi alla EN 15883
INV. | MATRICOLA | DITTA | MODELLO | UBICAZIONE | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2018 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2019 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2020 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2021 | Tempo stimato di fermo macchina
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Totale annuale | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTALE QUADRIENNALE |  | 0
Termosaldatrici in riferimento alle norme EN 11607/1/2 – UNI EN 868/5
INV. | MATRICOLA | DITTA | MODELLO | UBICAZIONE | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2018 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2019 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2020 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2021 | Tempo stimato di fermo macchina
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Totale annuale | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTALE QUADRIENNALE |  | 0
ambienti di confezionamento e deposito sterile in riferimento alla norma EN 14644
Tipo di ambiente |  |  | UBICAZIONE |  | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2018 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2019 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2020 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2021 | Tempo stimato di fermo macchina
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Totale annuale | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTALE QUADRIENNALE |  | 0
Termodisinfettori- apparecchi di lavaggio e disinfezione delle padelle in riferimento alla EN 15883
INV. | MATRICOLA | DITTA | MODELLO | UBICAZIONE | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2018 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2019 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2020 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2021 | Tempo stimato di fermo macchina
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Totale annuale | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTALE QUADRIENNALE |  | 0
AO BOLOGNA - LOTTO 2
Sterilizzatrici per endoscopi ad Acido Peracetico STERIS in riferimento alla norma EN 14937
INV. | MATRICOLA | DITTA | MODELLO | UBICAZIONE | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2018 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2019 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2020 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2021 | Tempo stimato di fermo macchina
58275 | 20139 | STERIS | SYSTEM 1 | BLOCCO OPERATORIO UROLOGICO (Pd. 1) | 1 | 1 | 1 | 1
40971 | 11636 | STERIS | SYSTEM 1 | BLOCCO OPERATORIO UROLOGICO (Pad. 1) | 1 | 1 | 1 | 1
41255 | 11635 | STERIS | SYSTEM 1 | PIASTRA OPERATORIA B (Pad. 5, 2° piano ala H) | 1 | 1 | 1 | 1
82344 | 11645 | STERIS | SYSTEM 1 | OTORINOLARINGOIATRIA - AMBULATORIO STRUMENTALE (Pad. 5, 2° piano) | 1 | 1 | 1 | 1
51576 | 12053 | STERIS | SYSTEM 1 | Reparto 3° piano Polo CTV (Alta Intensità) (Pad. 23 ) | 1 | 1 | 1 | 1
55521 | 12445 | STERIS | SYSTEM 1 | Reparto 3° piano Polo CTV (Alta Intensità) (Pad. 23 ) | 1 | 1 | 1 | 1
58287 | 20122 | STERIS | SYSTEM 1 | SALA OPERATORIA PEDIATRICA (pad. 13 ) | 1 | 1 | 1 | 1
56788 | 12516 | STERIS | SYSTEM 1 | PNEUMOLOGIA E TERAPIA INTENSIVA RESPIRATORIA – Dott. NAVA (Pad. 15, 1° piano) | 1 | 1 | 1 | 1
57736 | 12561 | STERIS | SYSTEM 1 | BLOCCO ENDOSCOPICO 3° PIANO Pad. 5 (ENDOSCOPIA - Prof. Bazzoli) | 1 | 1 | 1 | 1
58276 | 20138 | STERIS | SYSTEM 1 | CENTRO LASER | 1 | 1 | 1 | 1
40972 | 11630 | STERIS | SYSTEM 1 | BLOCCO OPERATORIO ORTOPEDICO (Pad. 2, 1° piano) | 1 | 1 | 1 | 1
58288 | 20140 | STERIS | SYSTEM 1 | BLOCCO ENDOSCOPICO 2° PIANO PAD. 5 | 1 | 1 | 1 | 1
63566 | 20313 | STERIS | SYSTEM 1 | OTORINOLARINGOIATRIA - AMBULATORIO P.S. (Pad. 5 ) | 1 | 1 | 1 | 1
64120 | 20335 | STERIS | SYSTEM 1 | AMBULATORI ENDOSCOPICI OSTETRICA | 1 | 1 | 1 | 1
51036 | 12042 | STERIS | SYSTEM 1 | BLOCCO ENDOSCOPICO 2° PIANO PAD. 5 | 1 | 1 | 1 | 1
69535 | 20522 | STERIS | SYSTEM 1 | AMBULATORI UROLOGIA | 1 | 1 | 1 | 1
69534 | 20524 | STERIS | SYSTEM 1 | T.I. ANESTESIA E RIANIMAZIONE – Dott. Faenza | 1 | 1 | 1 | 1
64110 | 20311 | STERIS | SYSTEM 1 | T.I. Post Operatoria – Dott. Faenza | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | Totale annuale | 18 | 18 | 18 | 18
|  |  | TOTALE QUADRIENNALE |  | 72
AO BOLOGNA - LOTTO 3
Sterilizzatrici a Perossido di Idrogeno e GAS PLASMA
INV. | MATRICOLA | DITTA | MODELLO | UBICAZIONE | US | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2018 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2019 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2020 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2021 | Tempo stimato di fermo macchina
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Totale annuale |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTALE QUADRIENNALE |  | 0

## Ausl Ferrara
AUSL FERRARA- LOTTO 1
Sterilizzatrici >= 1 US conformi alla UNI EN 285
INV. | MATRICOLA | DITTA | MODELLO | UBICAZIONE | US | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2018 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2019 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2020 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2021 | Tempo stimato di fermo macchina
32.A7444 | PV1832/93-N.F.M06008362 | FEDEGARI AUTOCLAVI SPA | FOH 2 ESTRA3 | EX SALE OPERATORIE - ARGENTA - ENDOSCOPIA | 6 | 1 | 1 | 1 | 1
FE000005813 | 4448/98-N.F.M06005964 | COLUSSI SRL | U 61 NE | SALE OPERATORIE - CENTO | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
FE000016850 | 6207-N.F.M06006207 | COLUSSI SRL | MS 31 NE | POLIAMBULATORI - OSPEDALE PORTOMAGGIORE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
FE000023403 | 7807 | SORDINA SPA | A 666 E | SALE OPERATORIE COMUNI - DELTA | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
FE000034384 | 7287 | COLUSSI SRL | U 62 NE | SALA OPERATORIA AMB. SPECIALISTICA COMACCHIO | 6 | 1 | 1 | 1 | 1
FE000034418 | 7412 | COLUSSI SRL | MS 31 NE | SALA OPERATORIA AMB. SPECIALISTICA COMACCHIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
FE000036582 | N.F. 8011 | SORDINA SPA | A 666 E | S.O. - CDS COPPARO | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
FE000036658 | N.F.8928 | CISA SPA | 3290 H 1P E TS SO | SALE OPERATORIE - CENTO | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1
FE000041727 | N.F. 8161 | SORDINA SPA | A 666 E | S.O. - CDS COPPARO | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
FE000058991 | 2109457-010/2009-0417 | GETINGE INFECTION CONTROL AB | HS 6606 ER2 | SALE OPERATORIE COMUNI - DELTA Centrale sterilizzazione | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
FE000059069 | 2109393-070-01 | GETINGE INFECTION CONTROL AB | HS 6610 ER2 | SALE OPERATORIE COMUNI - DELTA Centrale sterilizzazione | 6 | 1 | 1 | 1 | 1
FE000059070 | 13778 09461400 | GETINGE INFECTION CONTROL AB | HS 33 2C | SALE OPERATORIE COMUNI - DELTA Centrale sterilizzazione | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1
FE000061343 | 20711-22-07-10-0000000 | CISA SPA | 6410 H 2P E TS SV | SALE OPERATORIE - ARGENTA | 6 | 1 | 1 | 1 | 1
FE000061344 | 20936-24-06-10-0000000 | CISA SPA | 6410 H 2P E TS SV | SALE OPERATORIE - ARGENTA | 6 | 1 | 1 | 1 | 1
FE000061922 | 2109457-030-01 | GETINGE INFECTION CONTROL AB | HS 6606 ER2 | SALE OPERATORIE - CENTO | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
FE000078992 | 2112570-050-01 | GETINGE INFECTION CONTROL AB | HS 6606 EC1 | SALE OPERATORIE - CENTO | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
FE000081866 | BAA073344 | GETINGE INFECTION CONTROL AB | HS 33 1P | ODONTOIATRIA CDS CITTADELLA S.ROCCO FERRARA- SETTORE 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
FE000081867 | BAA074084 | GETINGE INFECTION CONTROL AB | HS 33 1P | ODONTOIATRIA CDS CITTADELLA S.ROCCO FERRARA- SETTORE 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | Totale annuale |  | 18 | 18 | 18 | 18
|  |  |  | TOTALE QUADRIENNALE |  | 72
Sterilizzatrici < 1 US conformi alla EN 13060
INV. | MATRICOLA | DITTA | MODELLO | UBICAZIONE | US | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2018 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2019 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2020 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2021 | Tempo stimato di fermo macchina
FE000020856 | 0224-B1416 | MELAG MEDIZINTECKNIK GMBH | VACUKLAVE 24 B | POLIAMBULATORI - BONDENO | <1 | 1 | 1 | 1 | 1
FE000021765 | NF 6498 | COLUSSI SRL | MS 52 NE | SALE OPERATORIE COMUNI - DELTA | <1 | 1 | 1 | 1 | 1
FE000046947 | 000XPE051901 | TECNO GAZ SPA | EUROPA B XP | AMBULATORIO ODONTOSTOMATOLOGIA - S.AGOSTINO , Via Facchini,34 | <1 | 1 | 1 | 1 | 1
FE000081830 | BAA069040 | GETINGE INFECTION CONTROL AB | QUADRO AVANTI | ODONTOIATRIA CDS CITTADELLA S.ROCCO FERRARA- SETTORE 13 | <1 | 1 | 1 | 1 | 1
FE000081831 | BAA071289 | GETINGE INFECTION CONTROL AB | QUADRO AVANTI | ODONTOIATRIA CDS CITTADELLA S.ROCCO FERRARA- SETTORE 13 | <1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | Totale annuale |  | 5 | 5 | 5 | 5
|  |  |  | TOTALE QUADRIENNALE |  | 20
Sistemi di lavaggio per Dispositivi Medici conformi alla EN 15883
INV. | MATRICOLA | DITTA | MODELLO | UBICAZIONE | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2018 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2019 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2020 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2021 | Tempo stimato di fermo macchina
FE000017717 | 16/53078573 | MIELE & CIE GMBH CO | G 7782 | SALE OPERATORIE - CENTO | 1 | 1 | 1 | 1
FE000020100 | 1653070737 | MIELE & CIE GMBH CO | G 7782 | SALE OPERATORIE COMUNI - DELTA | 1 | 1 | 1 | 1
FE000021951 | 370350075 | SMEG SPA | GW 3050 H | POLIAMBULATORI CDS CITTADELLA S.ROCCO FERRARA | 1 | 1 | 1 | 1
FE000021957 | 3605500005 | AMSCO INTERNATIONAL INC | RELIANCE 444 WASHER | SALE OPERATORIE COMUNI - DELTA | 1 | 1 | 1 | 1
FE000023144 | 16/53075988 | MIELE & CIE GMBH CO | G 7782 CD | SALE OPERATORIE COMUNI - DELTA | 1 | 1 | 1 | 1
FE000030428 | 283351176 | SMEG SPA | GW 3050 H | SALA OPERATORIA AMB. SPECIALISTICA COMACCHIO | 1 | 1 | 1 | 1
FE000036213 | 5670090 | MIELE & CIE GMBH CO | G 7882 | SALE OPERATORIE - CENTO | 1 | 1 | 1 | 1
FE000036988 | 153550197 | SMEG SPA | GW 5050 H | SALE OPERATORIE DIV.LI ORTOPEDIA - CENTO | 1 | 1 | 1 | 1
FE000039746 | 413351211 | SMEG SPA | GW 3050 H | S.O. - CDS COPPARO | 1 | 1 | 1 | 1
FE000048760 | 506300450 | SMEG SPA | GW 3050 HD | AMBULATORIO ODONTO - COMACCHIO | 1 | 1 | 1 | 1
FE000053358 | 5063004490 | SMEG SPA | GW 3050 HD | AMBULATORIO ODONTO PORTOMAGGIORE | 1 | 1 | 1 | 1
FE000053644 | 8050803900 | SMEG SPA | GW 2050 H | AMBULATORIO ODONTO - BONDENO | 1 | 1 | 1 | 1
FE000053975 | 5063004510 | SMEG SPA | GW 3050 HD | POLIAMBULATORI - COPPARO | 1 | 1 | 1 | 1
FE000054272 | 8011100250 | SMEG SPA | GW 2050 H | POLIAMBULATORI - ARGENTA | 1 | 1 | 1 | 1
FE000058842 | 907070794 | SMEG SPA | GW 3060 | POLIAMBULATORI - CENTO | 1 | 1 | 1 | 1
FE000058844 | 907070793 | SMEG SPA | GW 3060 | POLIAMBULATORI - CENTO | 1 | 1 | 1 | 1
FE000058992 | W500015001 | GETINGE INFECTION CONTROL AB | DECOMAT 46 5 100 | SALE OPERATORIE COMUNI - DELTA | 1 | 1 | 1 | 1
FE000058993 | 9111210800 | SMEG SPA | WD 5090 | SALE OPERATORIE COMUNI - DELTA | 1 | 1 | 1 | 1
FE000061341 | SEV0911147 | GETINGE INFECTION CONTROL AB | GETINGE 46 4 | SALE OPERATORIE - ARGENTA | 1 | 1 | 1 | 1
FE000061342 | SEV0911148 | GETINGE INFECTION CONTROL AB | GETINGE 46 4 | SALE OPERATORIE - ARGENTA | 1 | 1 | 1 | 1
FE000072104 | 207016 | METALARREDINOX SPA | LP 2SD | PUNTO PRIMO INTERVENTO TERRITORIALE COMACCHIO | 1 | 1 | 1 | 1
FE000081834 | WAA064340 | GETINGE INFECTION CONTROL AB | WD 15 CLARO | ODONTOIATRIA CDS CITTADELLA S.ROCCO FERRARA- SETTORE 13 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | Totale annuale | 22 | 22 | 22 | 22
|  |  | TOTALE QUADRIENNALE |  | 88
Termosaldatrici in riferimento alle norme EN 11607/1/2 – UNI EN 868/5
INV. | MATRICOLA | DITTA | MODELLO | UBICAZIONE | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2018 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2019 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2020 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2021 | Tempo stimato di fermo macchina
30.3749 |  | 3M | NON TROVATO | SALE OPERATORIE - CENTO | 1 | 1 | 1 | 1
FE000004543 | 833-ID04852 | GANDUS SALDATRICI SRL | MINIRO' H ED | SALE OPERATORIE - CENTO | 1 | 1 | 1 | 1
FE000004935 | 812-ID00096 | GANDUS SALDATRICI SRL | H 450 | CARDIOLOGIA CENTO | 1 | 1 | 1 | 1
FE000007957 |  | HAWO GMBH | HD 250 MS8 | POLIAMBULATORI - BONDENO | 1 | 1 | 1 | 1
FE000015975 | 976417/0300 | HAWO GMBH | HM 850 | ODONTOIATRIA CDS CITTADELLA S.ROCCO FERRARA- SETTORE 13 | 1 | 1 | 1 | 1
FE000023405 | 014800 | GANDUS SALDATRICI SRL | MINIRO' H NET | SALE OPERATORIE COMUNI - DELTA | 1 | 1 | 1 | 1
FE000026977 | 034501 | GANDUS SALDATRICI SRL | MINIRO' H NET | POLIAMBULATORI ( EX S.O.) BONDENO | 1 | 1 | 1 | 1
FE000037071 | 996207/0703 | HAWO GMBH | HM 800 DC | SALE OPERATORIE - CENTO | 1 | 1 | 1 | 1
FE000041600 | 403008/1004 | HAWO GMBH | HD 650 DL | AMBULATORIO ODONTOSTOMATOLOGIA - Villa Verde - OSPEDALE DI CENTO | 1 | 1 | 1 | 1
FE000041829 | 400200/0404 | HAWO GMBH | HM 850 | SALE OPERATORIE - ARGENTA | 1 | 1 | 1 | 1
FE000041937 | 406235/0405 | HAWO GMBH | HM 850 | POLIAMBULATORI - COPPARO | 1 | 1 | 1 | 1
FE000044376 | 407103/0605 | HAWO GMBH | HM 850 | S.O. - CDS COPPARO | 1 | 1 | 1 | 1
FE000045943 | 412013/0206 | HAWO GMBH | HM 850 | POLIAMBULATORI ( EX S.O.) BONDENO | 1 | 1 | 1 | 1
FE000048261 | 0A5240906 | TECNO GAZ SPA | OPERA AUTOMATIC | AMBULATORIO ODONTO - COMACCHIO | 1 | 1 | 1 | 1
FE000053307 | OA5230906 | TECNO GAZ SPA | OPERA AUTOMATIC | POLIAMBULATORI - COPPARO | 1 | 1 | 1 | 1
FE000053645 | 428857/0508 | HAWO GMBH | HM 850 | AMBULATORIO ODONTO - BONDENO | 1 | 1 | 1 | 1
FE000053991 | OA5370906 | TECNO GAZ SPA | OPERA AUTOMATIC | POLIAMBULATORI - CDS PORTOMAGGIORE | 1 | 1 | 1 | 1
FE000062967 | 437264 | HAWO GMBH | HM 850 | POLIAMBULATORI - CENTO | 1 | 1 | 1 | 1
FE000081832 | PPR10540201 | GETINGE INFECTION CONTROL AB | PROSEAL PREMIUM | ODONTOIATRIA CDS CITTADELLA S.ROCCO FERRARA- SETTORE 13 | 1 | 1 | 1 | 1
FE000081833 | PPR10160171 | GETINGE INFECTION CONTROL AB | PROSEAL PREMIUM | ODONTOIATRIA CDS CITTADELLA S.ROCCO FERRARA- SETTORE 13 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | Totale annuale | 20 | 20 | 20 | 20
|  |  | TOTALE QUADRIENNALE |  | 80
ambienti di confezionamento e deposito sterile in riferimento alla norma EN 14644
Tipo di ambiente |  |  | UBICAZIONE |  | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2018 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2019 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2020 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2021 | Tempo stimato di fermo macchina
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Totale annuale | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTALE QUADRIENNALE |  | 0
Termodisinfettori- apparecchi di lavaggio e disinfezione delle padelle in riferimento alla EN 15883
INV. | MATRICOLA | DITTA | MODELLO | UBICAZIONE | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2018 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2019 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2020 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2021 | Tempo stimato di fermo macchina
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Totale annuale | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTALE QUADRIENNALE |  | 0
AUSL FERRARA - LOTTO 2
Sterilizzatrici per endoscopi ad Acido Peracetico STERIS in riferimento alla norma EN 14937
INV. | MATRICOLA | DITTA | MODELLO | UBICAZIONE | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2018 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2019 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2020 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2021 | Tempo stimato di fermo macchina
FE0000000004646 | 11361 | STERIS | SYSTEM 1 | SALE OPERATORIE - CENTO | 1 | 1 | 1 | 1
FE000021220 | 12441 | STERIS | SYSTEM 1 | SALE OPERATORIE COMUNI - DELTA | 1 | 1 | 1 | 1
FE0000000008701 | 11638 | STERIS | SYSTEM 1 | EX S.O. COPPARO | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | Totale annuale | 3 | 3 | 3 | 3
|  |  | TOTALE QUADRIENNALE |  | 12
AUSL FERRARA - LOTTO 3
Sterilizzatrici a Perossido di Idrogeno e GAS PLASMA
INV. | MATRICOLA | DITTA | MODELLO | UBICAZIONE | US | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2018 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2019 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2020 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2021 | Tempo stimato di fermo macchina
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Totale annuale |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTALE QUADRIENNALE |  | 0

## AO Ferrara
AO FERRARA - LOTTO 1
Sterilizzatrici >= 1 US conformi alla UNI EN 285
INV. | MATRICOLA | DITTA | MODELLO | UBICAZIONE | US | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2018 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2019 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2020 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2021 | Tempo stimato di fermo macchina
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Totale annuale |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTALE QUADRIENNALE |  | 0
Sterilizzatrici < 1 US conformi alla EN 13060
INV. | MATRICOLA | DITTA | MODELLO | UBICAZIONE | US | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2018 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2019 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2020 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2021 | Tempo stimato di fermo macchina
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Totale annuale |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTALE QUADRIENNALE |  | 0
Sistemi di lavaggio per Dispositivi Medici conformi alla EN 15883
INV. | MATRICOLA | DITTA | MODELLO | UBICAZIONE | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2018 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2019 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2020 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2021 | Tempo stimato di fermo macchina
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Totale annuale | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTALE QUADRIENNALE |  | 0
Termosaldatrici in riferimento alle norme EN 11607/1/2 – UNI EN 868/5
INV. | MATRICOLA | DITTA | MODELLO | UBICAZIONE | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2018 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2019 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2020 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2021 | Tempo stimato di fermo macchina
|  |  |  | Totale annuale | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTALE QUADRIENNALE |  | 0
ambienti di confezionamento e deposito sterile in riferimento alla norma EN 14644
Tipo di ambiente |  |  | UBICAZIONE |  | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2018 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2019 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2020 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2021 | Tempo stimato di fermo macchina
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Totale annuale | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTALE QUADRIENNALE |  | 0
Termodisinfettori- apparecchi di lavaggio e disinfezione delle padelle in riferimento alla EN 15883
INV. | MATRICOLA | DITTA | MODELLO | UBICAZIONE | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2018 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2019 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2020 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2021 | Tempo stimato di fermo macchina
H25475 | L17201315 | AT-OS SRL | AF2 60 PE G | MEDICINE SPECIALISTICHE DEGENZA- OSP. DI CONA | 0 | 1 | 1 | 1
H25476 | L17200915 | AT-OS SRL | AF2 60 PE G | MEDICINA INTERNA OSPEDALIERA II OSP. DI CONA | 0 | 1 | 1 | 1
H25477 | L17201015 | AT-OS SRL | AF2 60 PE G | PNEUMOLOGIA - DEGENZA OSP. DI CONA | 0 | 1 | 1 | 1
H25478 | L17201115 | AT-OS SRL | AF2 60 PE G | UROLOGIA GINECOLOGIA - DEGENZA OSP. DI CONA | 0 | 1 | 1 | 1
H25479 | L17201415 | AT-OS SRL | AF2 60 PE G | OSTETRICIA E GINECOLOGIA - DEGENZA OSP. DI CONA | 0 | 1 | 1 | 1
H25480 | L17201715 | AT-OS SRL | AF2 60 PE G | CARDIOLOGIA - DEGENZA OSP. DI CONA | 0 | 1 | 1 | 1
H25481 | L17201215 | AT-OS SRL | AF2 60 PE G | MEDICINA INTERNA UNIVERSITARIA - DEGENZA OSP. DI CONA | 0 | 1 | 1 | 1
H25482 | L17200815 | AT-OS SRL | AF2 60 PE G | MEDICINA INTERNA UNIVERSITARIA - DEGENZA OSP. DI CONA | 0 | 1 | 1 | 1
H25483 | L17201615 | AT-OS SRL | AF2 60 PE G | GASTROENTEROLOGIA - DEGENZA OSP. DI CONA | 0 | 1 | 1 | 1
H25484 | L17200715 | AT-OS SRL | AF2 60 PE G | GASTROENTEROLOGIA - DEGENZA OSP. DI CONA | 0 | 1 | 1 | 1
H25485 | L17201514 | AT-OS SRL | AF2 60 PE G | MEDICINE SPECIALISTICHE DEGENZA OSP. DI CONA | 0 | 1 | 1 | 1
H25486 | 1700410DL034 | INTERNATIONAL STEEL CO SPA | BP 100 HAE | CHIRURGIA GENERALE - DEGENZA OSP. DI CONA | 0 | 1 | 1 | 1
H25487 | 1700410DL028 | INTERNATIONAL STEEL CO SPA | BP 100 HAE | CHIRURGIA GENERALE - DEGENZA OSP. DI CONA | 0 | 1 | 1 | 1
H25488 | 1700410DL036 | INTERNATIONAL STEEL CO SPA | BP 100 HAE | MEDICINA D'EMERGENZA URGENZA - DEGENZA OSP. DI CONA | 0 | 1 | 1 | 1
H25489 | 1700410DL029 | INTERNATIONAL STEEL CO SPA | BP 100 HAE | PRONTO SOCCORSO OSP. DI CONA | 0 | 1 | 1 | 1
H25490 | 1700410DL030 | INTERNATIONAL STEEL CO SPA | BP 100 HAE | GERIATRIA - DEGENZA OSP. DI CONA | 0 | 1 | 1 | 1
H25491 | 1700410DL021 | INTERNATIONAL STEEL CO SPA | BP 100 HAE | ONCO EMATOLOGIA - DEGENZA OSP. DI CONA | 0 | 1 | 1 | 1
H25492 | 1700410DL038 | INTERNATIONAL STEEL CO SPA | BP 100 HAE | ONCO EMATOLOGIA - DEGENZA OSP. DI CONA | 0 | 1 | 1 | 1
H25493 | 1700410DL027 | INTERNATIONAL STEEL CO SPA | BP 100 HAE | NEUROLOGIA - DEGENZA OSP. DI CONA | 0 | 1 | 1 | 1
H25494 | 1700410DL026 | INTERNATIONAL STEEL CO SPA | BP 100 HAE | PRONTO SOCCORSO OSP. DI CONA | 0 | 1 | 1 | 1
H25495 | 1700410DL032 | INTERNATIONAL STEEL CO SPA | BP 100 HAE | MEDICINA D'EMERGENZA URGENZA - DEGENZA OSP. DI CONA | 0 | 1 | 1 | 1
H25499 | 1700410DL031 | INTERNATIONAL STEEL CO SPA | BP 100 HAE | NEUROCHIRURGIA - DEGENZA OSP. DI CONA | 0 | 1 | 1 | 1
H25500 | 1700410DL020 | INTERNATIONAL STEEL CO SPA | BP 100 HAE | GERIATRIA - DEGENZA OSP. DI CONA | 0 | 1 | 1 | 1
H25501 | 1700410DL035 | INTERNATIONAL STEEL CO SPA | BP 100 HAE | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DEGENZA OSP. DI CONA | 0 | 1 | 1 | 1
H25502 | 1700410DL033 | INTERNATIONAL STEEL CO SPA | BP 100 HAE | CLINICA PEDIATRICA - DAY HOSPITAL E DEGENZA OSP. DI CONA | 0 | 1 | 1 | 1
H25503 | 1700410DL037 | INTERNATIONAL STEEL CO SPA | BP 100 HAE | CARDIOLOGIA - DEGENZA INTENSIVA OSP. DI CONA | 0 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | Totale annuale |  | 26 | 26 | 26 | 0
|  |  |  | TOTALE QUADRIENNALE |  | 78
AO FERRARA - LOTTO 2
Sterilizzatrici per endoscopi ad Acido Peracetico STERIS in riferimento alla norma EN 14937
INV. | MATRICOLA | DITTA | MODELLO | UBICAZIONE | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2018 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2019 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2020 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2021 | Tempo stimato di fermo macchina
H6379 | 11087 | STERIS CORPORATION | SYSTEM 1 | DAY SURGERY - SO OSP.CONA 3D2 - 2.11.07 SUBSTERILIZZAZIONE | 1 | 1 | 1 | 1
H6380 | 11089 | STERIS CORPORATION | SYSTEM 1 | PIASTRA OPERATORIA OSP.CONA 3D3 - 3.21.32 SUBSTERILIZ. | 1 | 1 | 1 | 1
H6381 | 11088 | STERIS CORPORATION | SYSTEM 1 | ANESTESIA E RIANIMAZIONE UNIV.OSP.CONA 3C3 - 3.3.16 EMOGAS LAB. ANALISI | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | Totale annuale | 3 | 3 | 3 | 3
|  |  | TOTALE QUADRIENNALE |  | 12
AO FERRARA - LOTTO 3
Sterilizzatrici a Perossido di Idrogeno e GAS PLASMA
INV. | MATRICOLA | DITTA | MODELLO | UBICAZIONE | US | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2018 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2019 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2020 | N.ro CONVALIDA RICHIESTA ANNO 2021 | Tempo stimato di fermo macchina
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Totale annuale |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTALE QUADRIENNALE |  | 0