## Dati Dispositivo

Codice CIVAB:

Codice CND:

Anno inizio produzione:

Fabbricante:

Modello:

Fornitore:

Destinazione d’uso del dispositivo dichiarata dal fabbricante:

Numero identificativo di registrazione al Repertorio DM:

Conformità a disposizioni e norme

93/42/CE (Dispositivi Medici):				 SI		 NO

Classe:       (        ((a        ((b        (((

Organismo Notificato n°:

98/79/CE (Dispositivi Medici Diagnostici in Vitro):		 SI		 NO

2004/108/CE (Compatibilità Elettromagnetica, ex 89/336/CE):	 SI		 NO

2006/95/CE (Bassa Tensione, ex 73/23/CE):			 SI		 NO

2006/42/CE (98/37/CE) (Direttiva Macchine, ex 89/392/CE):	 SI		 NO

CEI 62.5 (EN 60601-1):						 SI		 NO

CEI 66.5 (EN 61010-1):						 SI		 NO

CEI 62.51 (EN 60601-1-1):					 SI		 NO

D. Lgs. 81/08:							 SI		 NO

:		 SI		 NO

:		 SI		 NO

:		 SI		 NO

Manutentore autorizzato

Sede Italiana

Ragione Sociale:

Indirizzo:      		Città:      	CAP:

Telefono:      	Fax:      	e_mail:

Referente:      	Tel.:      	Cell.:

Sede regionale

Ragione Sociale:

Indirizzo:      		Città:      	CAP:

Telefono:      	Fax:      	e_mail:

Referente:      	Tel.:      	Cell.:

Assistenza

Caratteristiche indispensabili per la validità dell’offerta

Illimitati interventi su chiamata:		 SI		 NO

Parti di ricambio/consumo incluse:	 SI		 NO

Manutenzioni preventive incluse, secondo modalità e frequenza previste dal fabbricante:  SI	 NO

Copertura assicurativa per malfunzionamenti:     					  SI    NO

Tempistiche

Tempo massimo di ripristino di manipoli, attacchi, batterie e caricabatterie (riparate o sostituite con dispositivi analoghi) dalla chiamata:       ore solari (non superiore a 48 ore solari).

Per guasti segnalati giovedì sera o venerdì è ammesse la consegna entro lunedì mattina.

Manutenzioni preventive/programmate (MPP) e verifiche di sicurezza

Numero interventi di MPP previsti dal fabbricante:       all’anno

Tempo medio necessario per lo svolgimento di una MPP:       ore

Attività svolta durante le MPP: allegare check-list

Numero verifiche di sicurezza effettuate:       all’anno (minimo 1/anno)

Tali verifiche vengono eseguite secondo le seguenti norme di riferimento:

CEI 62.5 (EN 60601-1):		 SI		 NO

CEI 66.5 (EN 61010-1):		 SI		 NO

CEI 62.51 (EN 60601-1-1):	 SI		 NO

Ulteriori proposte migliorative:

(TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA FORNITRICE)