|  | OGGETTO: FORNITURA IN NOLEGGIO DI CENTRIFUGHE REFRIGERATE DA PAVIMENTO PER LA LAVORAZIONE DEL SANGUE E ALTRI EMOCOMPONENTI – SERVIZIO IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE AREA METROPOLITANA BOLOGNESE - LOTTO UNICO |
| --- | --- |
|  | Coordinamento Redazione: U.O.C. Ingegneria Clinica | Redattori: NOME COGNOME Stefania Balboni Ivano Coretti Matteo De Felice Maurizio Govoni Veronica Granata Eugenio Lupo Simonetta Poggi Pasquale Romio Elisabetta Sanvito |

CENTRIFUGA

Tipo Apparecchio:

Modello:

Fabbricante:

Fornitore:

Anno inizio produzione:

Codice CND:

Numero identificativo di registrazione al Repertorio DM:

Destinazione d’uso del dispositivo dichiarata dal fabbricante nel manuale:

Conformità a disposizioni e norme

- Direttiva Europea Dispositivi Medici:				 SI		 NO

Classe di rischio:       (        ((a        ((b        (((

Organismo Notificato n°:

- Altre Direttive:

:								 SI		 NO

:								 SI		 NO

:								 SI		 NO

- Norma armonizzata EN 61010-1 (CEI 66.5):			 SI		 NO

- I Dispositivi consentono una gestione conforme al D. Lgs. 81/08 e s.m.i., in tema di sicurezza sul lavoro:

SI		 NO

Manutentore autorizzato

Sede regionale (qualora non presente indicare la sede Italiana)

Ragione Sociale:

Indirizzo:      		Città:      	CAP:

Telefono:      	Fax:      	e_mail:

Referente:      	Tel.:      	Cell.:

Assistenza

Caratteristiche indispensabili per la validità dell’offerta

Illimitati interventi su chiamata per guasti o segnalazione malfunzionamenti anche relativi ad interfacciamento con sistema informativo trasfusionale

Parti di ricambio/consumo accessori incluse

Manutenzioni preventive/periodiche, secondo modalità e frequenza previste dal fabbricante

Disponibilità ad effettuare interventi di manutenzione preventiva con frequenza maggiore nel  caso in cui i cicli di funzionamento lo rendessero necessario

Copertura assicurativa per malfunzionamenti determinati da causa di forza maggiore

La tipologia di servizio richiede la possibilità di attivare l’assistenza tecnica anche nei giorni festivi e prefestivi

Viene richiesto un servizio di ricezione delle richieste 24h/24 e indicazione del recapito del tecnico reperibile.

Orario di ricezione delle richieste

Lun-Ven: dalle        alle

Sabato/Prefestivi: dalle        alle

Domenica/Festivi: dalle        alle

Orario di lavoro

Lun-Ven: dalle        alle

Sabato/Prefestivi: dalle        alle

Domenica/Festivi: dalle        alle

Reperibilità tecnico 7 giornI su 7 		 si	        no

La ditta aggiudicataria dovrà indicare il cellulare del tecnico reperibile

Tempistiche

Tempo massimo di intervento dalla chiamata:       ore solari (non superiore a 36 ore solari)

Tempo massimo di ripristino funzionalità (risoluzione guasto o disponibilità apparecchiatura sostitutiva) dalla chiamata:       ore solari (non superiore a 48 ore solari)

Manutenzioni preventive/programmate (MPP)

Numero interventi di MPP previsti dal fabbricante:      /anno

Tempo medio necessario per lo svolgimento di una MPP:       ore

Attività svolta durante le MPP: allegare check-list

Periodicità sostituzione organi in movimento :      /anno

Disponibilità ad effettuare un numero maggiore di MPP qualora il numero di cicli giornalieri fosse elevato 			si	        no

Sostutizione durante le manutenzione degli accessori (es rotori e bucket)

si	        no

Il calendario annaule delle attività programmate dovrà essere concordato con il servizio  e comunicato non appena validato

Altro

fornitura gratuita degli aggiornamenti hardware e software rilasciati durante la durata del contratto

si	        no

rilascio di evidenza delle attività eseguite, controfirmata da un rappresentante del Servizio Trasfusionale, trasmessa in formato elettronico entro 3 giorni lavorativi dalla chiusura all’Ingegneria Clinica manutenzioni.sic@ausl.bo; per le manutenzioni preventive/programmate, tale evidenza deve essere completa della specifica check list compilata;

si	        no

Proposte per minimizzare i tempi di fermo attività :

qualora la Ditta Partecipante offra sistemi per diagnosi di funzionamento e di guasto in remoto, deve presentare adeguata documentazione e l’eventuale attivazione è vincolata all’ottenimento del parere favorevole degli Uffici Privacy e Informatico

(TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

BILANCIA

Tipo Apparecchio:

Modello:

Fabbricante:

Fornitore:

Anno inizio produzione:

Se previsto Codice CND:

Se previsto Numero identificativo di registrazione al Repertorio DM:

Destinazione d’uso del dispositivo dichiarata dal fabbricante nel manuale:

Conformità a disposizioni e norme

- Direttiva Europea Dispositivi Medici:				 SI		 NO

Classe di rischio:       (        ((a        ((b        (((

Organismo Notificato n°:

- Altre Direttive:

:								 SI		 NO

:								 SI		 NO

:								 SI		 NO

- Norma armonizzata EN 61010-1 (CEI 66.5):			 SI		 NO

- I Dispositivi consentono una gestione conforme al D. Lgs. 81/08 e s.m.i., in tema di sicurezza sul lavoro:

SI		 NO

Manutentore autorizzato

Sede regionale (qualora non presente indicare la sede Italiana)

Ragione Sociale:

Indirizzo:      		Città:      	CAP:

Telefono:      	Fax:      	e_mail:

Referente:      	Tel.:      	Cell.:

Assistenza tecnica

Caratteristiche indispensabili per la validità dell’offerta

Illimitati interventi su chiamata

Parti di ricambio/consumo incluse

Manutenzioni preventive incluse, secondo modalità e frequenza previste dal fabbricante

Taratura annuale delle bilance fornite a corredo utilizzando pesi certificati SIT/ACCREDIA

Orario di ricezione chiamate

Lun-Ven: dalle        alle

Sabato/Prefestivi: dalle        alle

Domenica/Festivi: dalle        alle

Orario di lavoro

Lun-Ven: dalle        alle

Sabato/Prefestivi: dalle        alle

Domenica/Festivi: dalle        alle

Tempistiche

Tempo massimo di intervento dalla chiamata:       ore solari (non superiore a 24 ore solari da intendersi nelle giornate di lavoro indicate)

Tempo massimo di ripristino funzionalità (risoluzione guasto o disponibilità apparecchiatura sostitutiva) dalla chiamata:       ore solari (non superiore a 48 ore solari)

Da intendersi

Manutenzioni preventive/programmate (MPP)

Tatatura annuale con certificazione SIT

si	        no

rilascio di evidenza delle attività eseguite, controfirmata da un rappresentante del Servizio Trasfusionale, trasmessa in formato elettronico entro 3 giorni lavorativi dalla chiusura all’Ingegneria Clinica manutenzioni.sic@ausl.bo; per le manutenzioni preventive/programmate, tale evidenza deve essere completa della specifica check list compilata; per la verifica di sicurezza dal dettaglio delle misure effettuata

(TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

ADEDSTRAMENTO

Requisiti minimi richiesti

La ditta aggiudicataria si impegna a definire un programma di addestramento del personale sanitario di durata tale da garantire la  formazione di tutto il personale addetto all’utilizzo

SI	        		NO

La ditta aggiudicataria si impegna a garantire l’addestramento anche in settimane non consecutive, se richiesto dai referenti Aziendali per la Formazione

SI	        		NO

La ditta aggiudicataria si impegna a redigere il programma definitivo concordandolo con i referenti indicati dall’azienda prima della conclusione dell’installazione;

SI	        		NO

La ditta aggiudicataria si impegna ad attestare  l’avvenuto addestramento del personale con documento a firma di specialista di prodotto

SI	        		NO

La ditta aggiudicataria si impegna a reiterare le iniziative qualora si rilevassero carenze formative o si verificasse la necessità di formare all’uso personale aggiuntivo

SI	        		NO

ADDESTRAMENTO

Requisiti oggetto di valutazione

Programma di formazione  per operatori sanitari (tecnici e medici)

Indicare argomenti trattati e l’impegno orario previsto

(se necessario allegare programma di dettaglio)

Proposte per il mantenimento addestramento – training periodici

____________-

Modalità proposta per la verifica di apprendimento (es questionari, report di esito, corsi ECM, ect)

Modalità prevista per il rilascio delle attestazioni ai partecipanti (attestazione complessiva, verifica presenza inizio e fine corso, etc)