## Foglio1
ALLEGATO C
SISTEMI ANALITICI CON TECNICA HPLC PER LA DETERMINAZIONE DI EMOGLOBINE GLICATE (HbA1C) E DELL'ASSETTO EMOGLOBINICO (HbF, HbA2 E VARIANTI EMOGLOBINICHE)
CARICHI E MODALITA' DI LAVORO
| AZIENDA USL BOLOGNA (***) |  | AZIENDA AOSP FERRARA
| Assetto Emoglobinico (**) | HbA1C | Assetto Emoglobinico (**) | HbA1c
Stima referti/anno (*) | 10920 | 172000 | 3769 | 58571
Num. sedute/settimana | 3 | 6 | 6 | 6
Num. analizzatori attualmente installati | 2 | 3 | 1 | 2
Num. Controlli titolo noto/seduta ad analizzatore | 6 | 4 | 2 | 2
Stima campioni ripetuti | 4% | Insignificante | 20% | Insignificante
TOTALE AUSL BO + AOSP FE
| Assetto Emoglobinico (**) | HbA1c
Numero Annuo referti AUSL BO | 10920 | 172000
Numero Annuo referti AOSP FE | 3769 | 58571
Numero TOTALE annuo referti | 14689 | 230571
(*) Referti: numero annuo di esami validati, escludendo calibratori, controlli, campioni ripetuti
(**) Assetto emoglobinico: ogni referto comprende HbF, HbA2 e varianti emoglobiniche
(***) Attualmente è installato un analizzatore anche presso il LUM sede di Imola, ma è in via di dismissione, quindi non conteggiato in questo Allegato